Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tapet w pomieszczeniach zlokalizowanych 
w budynku Ministerstwa Rozwoju i Technologii przy pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- dostawę tapet zgodnych ze specyfikacją techniczną, odpowiadających istniejącej aranżacji pomieszczeń i przestrzeni ogólnodostępnych w budynku Zamawiającego,

- montaż tapet na istniejącym podłożu - wymiary ścian przeznaczonych do tapetowania określono w specyfikacji technicznej.

- Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

Specyfikację techniczną przewidzianych do zastosowania tapet oraz wymiary ścian przeznaczonych do tapetowania określono w załączniku nr 1 do OPZ.

- Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia.

- Wykonawca zapewnia wszelkie materiały niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia, w tym tapety, środki gruntujące oraz klejące, posiadające stosowne atesty/certyfikaty dopuszczające ich stosowanie w budownictwie.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest  do dokonania szczegółowych obmiarów pomieszczeń z natury i uzgodnień montażowych z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP 
i ppoż. oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, aż do zakończenia i odbioru prac.

- Prace będą realizowane w czynnym budynku, w którym funkcjonuje urząd 
- z zastrzeżeniem potrzeby zorganizowania prac w taki sposób, że roboty głośne, generujące ewentualne uciążliwe zapachy lub zapylenie będą prowadzone wyłącznie od godziny 17:00 do godziny 7:00 dnia następnego, oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy urzędu – z uwzględnieniem sąsiedztwa pobliskich nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe i wymogów przestrzegania ciszy nocnej.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu wykonywania prac 
i wokół tego miejsca, a po zakończeniu realizacji - do sprzątnięcia obszaru, na którym wykonywana była praca, a także do naprawy ewentualnych uszkodzeń spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania prac.

- Termin wykonania zamówienia.

Do 20 dni kalendarzowych od daty udzielenia zamówienia.

- Płatność za zrealizowanie zamówienie.

100 % po realizacji i odbiorze końcowym zamówienia bez zastrzeżeń.