## Przedmiar
ZAŁĄCZNIK NR 2 - KOSZTORYS OFERTOWY
Zn. sprawy SA.270.4.2023
Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto
1 |  | TOM - Instalacje Elektryczne
2023-01-01 |  | Teren zewnętrzny
1 d.1.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3
|  | 45 | m3 | 45
|  |  |  | RAZEM | 45
2 d.1.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m
|  | 140 | m | 140
|  |  |  | RAZEM | 140
3 d.1.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3
|  | 45 | m3 | 45
|  |  |  | RAZEM | 45
4 d.1.1 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5x10 | m
|  | 65 | m | 65
|  |  |  | RAZEM | 65
5 d.1.1 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 3x2,5 | m
|  | 85 | m | 85
|  |  |  | RAZEM | 85
6 d.1.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS50 | m
|  | 8 | m | 8
|  |  |  | RAZEM | 8
7 d.1.1 | KNNR 5 0719-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm | m2
|  | 70 | m2 | 70
|  |  |  | RAZEM | 70
8 d.1.1 | KNNR 5 0720-09 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości do 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ponowne ułożenie istniejącej kostki | m2
|  | 70 | m2 | 70
|  |  |  | RAZEM | 70
9 d.1.1 | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - Fundament pod słup | szt.
|  | 3 | szt. | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
10 d.1.1 | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt.
|  | 3 | szt. | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
11 d.1.1 | KNNR 5 1003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - 3x1,5mm2 | kpl.przew.
|  | 3 | kpl.przew. | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
12 d.1.1 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego | szt.
|  | 3 | szt. | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
13 d.1.1 | KNNR 5 1006-01 | Tablica bezpiecznikowa wnękowa - tabliczka słupowa | szt.
|  | 3 | szt. | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
14 d.1.1 | KNNR 5 0406-02 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Niski słupek oświetleniowy | szt.
|  | 3 | szt. | 3
|  |  |  | RAZEM | 3
15 d.1.1 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt.
|  | 6 | szt. | 6
|  |  |  | RAZEM | 6
16 d.1.1 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył
|  | 35 | szt.żył | 35
|  |  |  | RAZEM | 35
17 d.1.1 | KNNR 5 1203-04 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył
|  | 30 | szt.żył | 30
|  |  |  | RAZEM | 30
18 d.1.1 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odc.
|  | 2 | odc. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
2023-02-01 |  | Rozdzielnice
19 d.1.2 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozbudowa rozdzielnicy R0 | szt.
|  | 1 | szt. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
2023-03-01 |  | Oświetlenie na elewacji
20 d.1.3 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa dekoracyjna na elewację | kpl.
|  | 24 | kpl. | 24
|  |  |  | RAZEM | 24
21 d.1.3 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x1,5 | m
|  | 50 | m | 50
|  |  |  | RAZEM | 50
22 d.1.3 | KNNR 5 0206-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YDY 3x1,5 | m
|  | 50 | m | 50
|  |  |  | RAZEM | 50
23 d.1.3 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 | m
|  | 50 | m | 50
|  |  |  | RAZEM | 50
24 d.1.3 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył
|  | 126 | szt.żył | 126
|  |  |  | RAZEM | 126
25 d.1.3 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar
|  | 1 | pomiar | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
2023-04-01 |  | Instalacja video
26 d.1.4 | KNNR 5 0406-03 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Ekran elektryczny | szt.
|  | 2 | szt. | 2
|  |  |  | RAZEM | 2
2023-05-01 |  | Pozostałe
27 d.1.5 | kalk. własna | Dokumentacja powykonawcza | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
28 d.1.5 | kalk. własna | Obsługa geodezyjna | kpl.
|  | 1 | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 1
[6 empty] | Razem | 0 | 0

## Kosztorys
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.przedm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | TOM - Instalacje Elektryczne
2023-01-01 |  | Teren zewnętrzny
1 d.1.1 | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 45 | 125.82 | 5661.9
2 d.1.1 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 1 (2x2200) | m | 140 | 3.79 | 530.6
3 d.1.1 | KNNR 5 0702-02 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 45 | 67.96 | 3058.2
4 d.1.1 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5x10 | m | 65 | 49.44 | 3213.6
5 d.1.1 | KNNR 5 0707-01 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 3x2,5 | m | 85 | 14.19 | 1206.15
6 d.1.1 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS50 | m | 8 | 23.42 | 187.36
7 d.1.1 | KNNR 5 0719-02 | Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z brukowca o grubości 16-20 cm | m2 | 70 | 14.04 | 982.8
8 d.1.1 | KNNR 5 0720-09 | Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości do 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ponowne ułożenie istniejącej kostki | m2 | 70 | 103.73 | 7261.1
9 d.1.1 | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - Fundament pod słup | szt. | 3 | 310.11 | 930.33
10 d.1.1 | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | 3 | 1336.54 | 4009.62
11 d.1.1 | KNNR 5 1003-02 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m - 3x1,5mm2 | kpl.przew. | 3 | 217.59 | 652.77
12 d.1.1 | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego | szt. | 3 | 1077.23 | 3231.69
13 d.1.1 | KNNR 5 1006-01 | Tablica bezpiecznikowa wnękowa - tabliczka słupowa | szt. | 3 | 144.18 | 432.54
14 d.1.1 | KNNR 5 0406-02 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Niski słupek oświetleniowy | szt. | 3 | 777.13 | 2331.39
15 d.1.1 | KNNR 5 0726-09 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 6 | 96.37 | 578.22
16 d.1.1 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 35 | 0.89 | 31.15
17 d.1.1 | KNNR 5 1203-04 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 30 | 1.48 | 44.4
18 d.1.1 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odc. | 2 | 111.21 | 222.42
Razem dział: Teren zewnętrzny |  | Razem dział: Teren zewnętrzny |  |  |  | 34566.24
2023-02-01 |  | Rozdzielnice
19 d.1.2 | KNNR 5 0404-01 | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozbudowa rozdzielnicy R0 Krotność = 1 (2x2200) | szt. | 1 | 567.72 | 567.72
Razem dział: Rozdzielnice |  | Razem dział: Rozdzielnice |  |  |  | 567.72
2023-03-01 |  | Oświetlenie na elewacji
20 d.1.3 | KNNR 5 0502-01 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - oprawa dekoracyjna na elewację Krotność = 1 (2x2200) | kpl. | 24 | 171.69 | 4120.56
21 d.1.3 | KNNR 5 0209-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 3x1,5 Krotność = 1 (2x2200) | m | 50 | 5.64 | 282
22 d.1.3 | KNNR 5 0206-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na betonie YDY 3x1,5 Krotność = 1 (2x2200) | m | 50 | 31.75 | 1587.5
23 d.1.3 | KNNR 5 0205-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5 Krotność = 1 (2x2200) | m | 50 | 6.42 | 321
24 d.1.3 | KNNR 5 1203-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 126 | 0.89 | 112.14
25 d.1.3 | KNNR 5 1301-01 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 1 | 73.02 | 73.02
Razem dział: Oświetlenie na elewacji |  | Razem dział: Oświetlenie na elewacji |  |  |  | 6496.22
2023-04-01 |  | Instalacja video
26 d.1.4 | KNNR 5 0406-03 | Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - Ekran elektryczny | szt. | 2 | 5262.09 | 10524.18
Razem dział: Instalacja video |  | Razem dział: Instalacja video |  |  |  | 10524.18
2023-05-01 |  | Pozostałe
27 d.1.5 | kalk. własna | Dokumentacja powykonawcza | kpl. | 1 | 1404.2 | 1404.2
28 d.1.5 | kalk. własna | Obsługa geodezyjna | kpl. | 1 | 1680 | 1680
Razem dział: Pozostałe |  | Razem dział: Pozostałe |  |  |  | 3084.2
Razem dział: TOM - Instalacje Elektryczne |  | Razem dział: TOM - Instalacje Elektryczne |  |  |  | 55238.56