|  | PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 89 – 400 Sępólno Krajeńskie, ul. Kościuszki 28 tel.(52)3881230; e – mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl. fax (52)3881231; www.pssesepolnokrajenskie.pl. |
| --- | --- |

Sępólno Kraj., 23.06.2021r.

N.HK.9022.22.1.3.2021

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.1 pkt.1, art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 195), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.2028 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W SĘPÓLNIE KRAJ.

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr:

- L.9051.2.39.1.21/LF z dnia 10.06.2021

- L.9051.2.39.2.21/LF z dnia 10.06.2021

- L.9051.2.39.3.21/LF z dnia 10.06.2021

- L.9051.2.39.1.21/LM z dnia 10.06.2021

- L.9051.2.39.2.21/LM z dnia 10.06.2021

- L.9051.2.39.3.21/LM z dnia 10.06.2021

sporządzonymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, pobranej w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez organy inspekcji sanitarnej z wodociągu publicznego w Sępólnie Kraj. należącego do Zakładu Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Sępólnie Kraj.

|  | Data poboru | Punkt monitoringowy | Nr sprawozdania z badań wody | Zakres badań | Stwierdzone przekroczenia wartości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 07.06.2021 | Nadleśnictwo Lutówko | L.9051.2.39.1.21/LF L.9051.2.39.1.21/LM | Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) | brak |
| 2. | 07.06.2021 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Sępólnie Kraj. | L.9051.2.39.3.21/LF L.9051.2.39.3.21/LM | Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) | brak |
| 3. | 07.06.2021 | Kotłownia w Niechorzu | L.9051.2.39.2.21/LF L.9051.2.39.2.21/LM | Parametry grupy A do rozporządzenia MZ z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294) | brak |

Opis próbki: woda uzdatniona

w zakresie przebadanych parametrów

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

Uzasadnienie

Na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody z urządzenia wodociągowego o produkcji 1000 - 10000 m3/d w Sępólnie Kraj., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj. stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określonych w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.                         w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Otrzymuje:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. E.Orzeszkowej 8

89-400 Sępólno Kraj.

- A/a.

Do wiadomości:

- Burmistrz Sępólna Kraj.

ul. T.Kościuszki 11

89-400 Sępólno Kraj.