Łosice, dnia 29 grudnia 2020r.

HKN.6032.20.2020.AB

Wod.publ. Łepki Stare

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2019r.poz.59 z póź.zm.),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.poz.2028.),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w roku 2020 z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Łepki Stare  przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.02.2020r. | Lok. mieszk. Szawły 13 | ŁOŚ/HKN/15/20/N | OL/LBW.6210.162/n. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 18.03.2020r. | Szkoła Podstawowa Hadynów | ŁOŚ.HKN/35/20/KW | OL-LBW.6211.474/z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 22.04.2020r. | SUW Łepki Stare | ŁOŚ.HKN/22/20/N | OL-LBW.6210.336/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 22.04.2020r. | Szkoła Podstawowa Hadynów | ŁOŚ.HKN/22/20/N | OL-LBW.6210.337/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 20.05.2020r. | Szkoła Podstawowa Hadynów | ŁOŚ.HKN/31/20/N | OL-LBW.6210.430/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 20.05.2020r. | SUW Łepki Stare | ŁOŚ.HKN/49/20KW | OL-LBW.6211.684/z,685/z/686z.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 20.05.2020r. | Szkoła Podstawowa Hadynów | ŁOŚ.HKN/50/20/KW | OL-LBW.6211.688/z.2020 | Warunkowa-(barwa i mętność) | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 08.09.2020r. | SUW Łepki Stare | Łoś.HKN./102/20/KW | OL-LBW.6211.1426/z. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 08.09.2020r. | Szkoła Podstawowa Hadynów | Łoś.HKN./54/20/N | 725 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 08.09.2020r. | Szkoła Podstawowa Hadynów | Łoś.HKN./54/20/N | HKL.9052.1.04123.2020 | dobra | Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie |
| 08.09.2020r. | Szkoła Podstawowa Hadynów | Łoś.HKN./54/20/N | OL-LBW.6210.758/n.2020,759/n,760/n,761/n.2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 14.10.2020r. | SUW Łepki Stare | ŁOŚ.HKN.64/20/N | OL-LBW.6210.947/n. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 02.12.2020r. | Szawły 13 | ŁOŚ.HKN.73/20/N | OL-LBW.6210.1089/n. 2020 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Łepkach Starych gm. Olszanka, którego właścicielem jest Gmina Olszanka.

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w roku 2020 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/ Łepki Stare, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził przydatność wody  do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Łepki Stare wydano w celu poinformowania  o  jakości wody  konsumentów.

Do wiadomości:

1.     Gmina Olszanka

2.    a/a

3.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl