ISTOTNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY
MINISTERSTWO ZDROWIA

Biuro Dyrektora Generalnego

ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa obejmująca dostawę i montaż sygnalizatorów akustycznych w obiektach Ministerstwa Zdrowia mieszczących się przy ulicach: Długa 5, Długa 38/40 i Al. Jerozolimskie 155.

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Część ogólna

Przedmiotem zamówienia kompleksowa usługa obejmująca dostawę i montaż sygnalizatorów akustycznych w obiektach Ministerstwa Zdrowia mieszczących się przy ulicach: Długa 5, Długa 38/40 i Al. Jerozolimskie 155.

Wykaz obiektów oraz wymagania dotyczące wykonania instalacji są określone w części II - Zakres zamówienia.

- Instalacja musi być wykonana w sposób estetyczny, prowadzenie okablowania w korytkach bezpośrednio przy trasach istniejących z zachowaniem kolorystyki ścian.

- Gwarancja jakości na instalację  – 24 miesiące.

- Zamówienie obejmuje:

- wykonaniu instalacji wraz z dostawą niezbędnych elementów i okablowania.  zgodnie z wymaganiami techniczno-ilościowymi zawartymi w części II - Zakres zamówienia.

- wykonanie przez Wykonawcę szkiców instalacji dla każdego obiektu i przedstawienie szkiców Zamawiającemu do akceptacji.

- Warunki realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia:

- wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamówienia na poszczególnych etapach prac wykonawczych, Wykonawca będzie odbierał i dostarczał na własny koszt.

- Wykonawca ma obowiązek uwzględniać i wprowadzać wszystkie uwagi Zamawiającego dotyczące prowadzenia tras kablowych i usytuowania sygnalizatorów akustycznych i wyłączników. Zamawiający z tytułu wprowadzonych zmian nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów.

- Zakres zamówienia

Obiekt przy ul. Długiej 5

Specyfikacja:

- Parter – 1 sygnalizator akustyczny, wyłącznik,

- I piętro – 2 sygnalizatory akustyczne ( po jednym na wysokości klatek schodowych),

- II piętro – 2 sygnalizatory akustyczne ( po jednym na wysokości klatek schodowych).

Obiekt przy ul. Długiej 38/40

Specyfikacja:

- Parter – 2 sygnalizatory akustyczne, podłączenie do instalacji istniejącego wyłącznika oraz istniejącej syreny zewnętrznej,

- I piętro – 2 sygnalizatory akustyczne ( po jednym na wysokości bocznych klatek schodowych),

- II piętro – 2 sygnalizatory akustyczne ( po jednym na wysokości bocznych klatek schodowych).

Obiekt przy ul. Al. Jerozolimskie 155

Specyfikacja:

- Parter – 1 sygnalizator akustyczny, wyłącznik,

- I piętro – 1 sygnalizator akustyczny,

- II piętro - 1 sygnalizator akustyczny.

- Pozostałe informacje dotyczące współpracy Zamawiającego z Wykonawcą

- Wykonawca zapewni osobę do kontaktów roboczych, dyspozycyjną telefonicznie, mailowo oraz do spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - w dni robocze w godz. 8.15 - 16.15.

- Wykonawca będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia sprzętem, narzędziami i materiałami niezbędnymi do należytego i terminowego wykonywania zamówienia.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

60 dni od daty podpisania umowy

DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY

Załączniki

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.zieba@mz.gov.pl 
do dnia 11.01.2018 r. do godz. 10.00,

KRYTERIA WYBORU OFERTY

cena – 100%.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ

Telefonicznie lub mailem.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Andrzej Zięba tel. 601 334 706.

Załącznik:

- Formularz oferty - załącznik nr 1 do IWUZ

- Wzór Umowy – załącznik nr 2 do IWUZ