|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa składnika mienia** | **Numer inwentarzowy stary** | **Numer inwentarzowy nowy** | **Szacowana wartość rynkowa brutto w zł** | **Ocena Komisji** | |
| **stwierdzony stan**  **składnika** | **zużyty / zbędny** |
|  | Pipeta automatyczna | WIOŚ-D3-III/16 | NST/N01/00561/2019 | 1,00 | Pipeta ma uszkodzony przycisk dozowania. Nie nadaje się do dalszego użytkowania. Data nabycia: 1993. | zużyty |
|  | Echosonda HUMMINBIRD | WIOŚ-D3-II/13 | NST/N01/05285/2019 | 50,00 | Sprzęt wyeksploatowany, uszkodzony monitor. Akumulator zasiarczony Data nabycia: 2011. | zużyty |
|  | Krzesło popielate z podpórkami | WIOŚ-D1-A/212 | M/M01/03456/2019 | 20,00 | Fotel mocno wyeksploatowany. Data nabycia: 1995. | zużyty |
|  | Wiosła pagaj-komplet | WIOŚ-D2-C/23 | NST/N01/01220/2019 | 5,00 | Stare, wyeksploatowane, Liczne pęknięcia – naprawa nieopłacalna. Data nabycia: 1995. | zużyty |
|  | SILNIK Traxxis 55V | WIOŚ-D2-B/107 | PST/P01/04802/2019 | 50,00 | Uszkodzony – przegrzana cewka. Koszt naprawy przewyższa zakup nowego silnika. Data nabycia: 2012 | zużyty |
|  | Silnik Jahnson 5,0 | WIOŚ-D-3-32-323/2 | PST/P01/01129/2019 | 100,00 | Uszkodzony szarpak. Silnik wyeksploatowany  Naprawa nieopłacalna.  Data nabycia: 1998 | zużyty |
|  | Silnik Mercury F8M | WIOŚ-D-3-32-323/4 | PST/P01/03276/2019 | 1 000,00 | Sprawny, ale wyeksploatowany. Wycofany z użytkowania. Data nabycia: 2008 | zbędny |
|  | Ręczna pompka próżniowa z manometrem | WIOŚ-D2-D/66 | NST/N01/07945/2019 | 1,00 | Sprzęt uszkodzony, niedziałający manometr, pęknięta rączka. Data nabycia: 2016 | zużyty |
|  | Ręczna pompka próżniowa z manometrem | WIOŚ-D2-D/67 | NST/N01/07944/2019 | 1,00 | Sprzęt uszkodzony, niedziałający manometr, pęknięta rączka. Data nabycia: 2016 | zużyty |
|  | Wentylator duży | WIOŚ-D2-C/21 | NST/N01/01675/2019 | 1,00 | Urządzenie uszkodzone. Nie działa. Data nabycia: 1997 | zużyty |
|  | Strzykawka do podajnika 5µl | WIOŚ-D2-B/114 | NST/N01/07303/2019 | 5,00 | Wyeksploatowana, złamana igła, luźny tłoczek. Data nabycia: 2015 | zużyty |
|  | Biureta cyfrowa 50ml | WIOŚ-D2-B/5 | NST/N01/01646/2019 | 1,00 | Urządzenie uszkodzone. Naprawa nieopłacalna. Data nabycia: 1997 | zużyty |
|  | Biureta cyfrowa 50 ml | WIOŚ-D2-B/6 | NST/N01/01645/2019 | 1,00 | Urządzenie uszkodzone. Naprawa nieopłacalna. Data nabycia: 1997 | zużyty |
|  | Zestaw aparatury pomiarowej i kontrolnej SK-ZAPKS | WIOŚ-D-8-80-801/63 | PST/P01/00103/2019 | 1000,00 | Aparat sprawny ale nieprzydatny. Technicznie przestarzały, wycofany z użytkowania. Data nabycia: 1979 | zbędny |
|  | Czajnik bezprzewodowy SENCOR SWK 1505VT 657 | WIOŚ-D3-III/155 | NST/N01/06254/2019 | 1,00 | Uszkodzony. Nie działa. Data nabycia: 2013 | zużyty |
|  | Barometr | WIOŚ-D2-B/4 | NST/N01/00321/2019 | 1,00 | Niesprawny. Wynik pomiarów nieprawidłowy Data nabycia: 1990 | zużyty |
|  | Statyw | WIOŚ-D2-D/51 | NST/N01/00691/2019 | 10,00 | Niesprawny. Pęknięte nity – niestabilny. Data nabycia: 1993 | zużyty |
|  | Miernik poziomu dźwięku SVAN 945A | WIOŚ-D-8-80-801/141 | ST/801/01820/2019 | 500,00 | Nie spełnia wymagań dla klasy dokładności I. Całkowita utrata wartości użytkowej. Całkowicie zużyty akumulator Data nabycia: 2005 | zużyty |
|  | Telefon Panasonic KX-TG 2711 PDB | WIOŚ-D3-III/158 | NST/N01/06304/2019 | 1,00 | Uszkodzona klawiatura, brak możliwości wybierania numerów. Data nabycia: 2013 | zużyty |
|  | Krzesło obrotowe | WIOŚ-D1-A/120 | M/M01/05261/2019 | 50,00 | Krzesło mocno wyeksploatowane, niestabilne, brak możliwości regulacji. Data nabycia: 1997 | zużyty |
|  | System do destylacji KJELTEC 2200 | WIOŚ-D-8-80-801/87 | ST/801/01117/2019 | 33,21  Wycena ekspercka | Sprzęt uszkodzony. Serwis nie produkuje już części zamiennych Data nabycia: 1998 | zużyty |
|  | Lodówka - szafa chłodnicza S 711 | WIOŚ-D2-B/28 | PST/P01/00724/2019 | 300,00 | Urządzenie wyeksploatowane, uszkodzony uchwyt, liczne ślady rdzy. Data nabycia: 1995 | zużyty |
|  | Suszarka BINDER | WIOŚ-D-8-80-801/76 | PST/P01/00986/2019 | 100,00 | Uszkodzony czujnik temperatury. Koszt naprawy nieopłacalny. Data nabycia: 1997 | zużyty |
|  | Zmywarka do naczyń laboratoryjnych SC1160 | WIOŚ-D-8-80-801/181 | ST/801/04202/2019 | 338,25  Wycena ekspercka | Zmywarka wyeksploatowana, od 2021 przechowywana na zewnątrz. Data nabycia: 2009 | zużyty |
|  | Łódź wielofunkcyjna Halina | WIOŚ-D-7-77-778/1 | PST/P01/03275/2019 | 500,00 | Łódź uszkodzona, liczne pęknięcia na rufie. Naprawa przewyższa wartość. Data nabycia: 2008 | zużyty |
|  | Lodówka Mińsk | WIOŚ-D2-B/26 | NST/N01/00190/2019 | 10,00 | Sprzęt sprawny ale mocno wyeksploatowany. Data nabycia: 1986 | zużyty |
|  | Krzesło tapicerowane | WIOŚ-D1-A/226 | M/M01/07828/2019 | 30,00 | Mebel mocno zużyty. Niestabilne siedzisko. Data nabycia: 2005 | zużyty |
|  | Siatka planktonowa kompletna | WIOŚ-D2-B/95 | PST/P01/03849/2019 | 1,00 | Siatka porwana. Osobno obręcz i zawór zamykający. Data nabycia: 2010 | zużyty |
|  | Aparat Surbera do poboru makrobentosu | WIOŚ-D2-D/46 | NST/N01/03237/2019 | 100,00 | Brak tyczki.  Aparat nie spełnia wymogów metodycznych data nabycia 2004 | zbędny |
|  | Kamizelka ratunkowa  . | WIOŚ-D2-C/10 | NST/N01/00485/2019 | 1,00 | Kamizelka mocno zużyta. Nie spełnia żadnych wymogów bezpieczeństwa.  Data nabycia: 1992 | zużyty |
|  | Kamizelka ratunkowa | WIOŚ-D2-C/11 | NST/N01/00486/2019 | 1,00 | Kamizelka mocno zużyta. Nie spełnia żadnych wymogów bezpieczeństwa  Data nabycia: 1992 | zużyty |
|  | Kamizelka ratunkowa | WIOŚ-D2-C/12 | NST/N01/00487/2019 | 1,00 | Kamizelka mocno zużyta. Nie spełnia żadnych wymogów bezpieczeństwa  Data nabycia: 1992 | zużyty |
|  | Kamizelka ratunkowa | WIOŚ-D2-C/13 | NST/N01/00484/2019 | 1,00 | Kamizelka mocno zużyta. Nie spełnia żadnych wymogów bezpieczeństwa  Data nabycia: 1992 | zużyty |
|  | Destylarka elektryczna DEM-20 | WIOŚ-D2-B/110 | PST/P01/04853/2019 | 100,00 | Urządzenie sprawne. Wycofane z użytkowania. Data nabycia: 2012 | zbędne |
|  | Krzesło obrotowe wyściełane z podpórkami | WIOŚ-D1-A/222 | M/M01/06873/2019 | 30,00 | Krzesło mocno zużyte. Niestabilne oparcie, bez możliwości regulacji. Data nabycia: 2000 | zużyty |
|  | Krzesło - stołek | WIOŚ-D2-A/69 | M/M01/04545/2019 | 30,00 | Stołek nieprzydatny. Data nabycia: 1996 | zbędny |
|  | Zestaw pomiarowy (tlenomierz, konduktometr, pH) WTW 197 | WIOŚ-D-8-80-801/90 | ST/801/01145/2019 | 1168,50  Wycena ekspercka | Uszkodzona wtyczka sondy tlenomierza. Naprawa nieopłacalna. Brak sond pomiarowych w zestawie. Sprzęt nie spełnia wymagań systemowych (brak wzorcowania) Wycofany z użytkowania. Data nabycia: 1998 | zbędny |
|  | Krzesło Bravo GTP C-24H | WIOŚ-D1-A/247 | M/M01/12151/2019 | 30,00 | Krzesło zużyte. Brak możliwości regulacji, niestabilne siedzisko. Data nabycia: 2014 | zużyty |
|  | Czajnik bezprzewodowy MPM MCZ-23 | WIOŚ-D3-III/156 | NST/N01/06260/2019 | 10,00 | Czajnik sprawny ale mocno wyeksploatowany. Data nabycia: 2013 | zużyty |
|  | Wyparka próżniowa  R-200 | WIOŚ-D-8-80-801/120 | ST/801/01433/2019 | 1000,00 | Urządzenie sprawne. Brak chłodnicy z zestawu. Data nabycia: 2002 | zbędny |
|  | Apteczka samochodowa | WIOŚ-D3-III/164 | NST/N01/07290/2019 | 1,00 | Apteczka likwidowana jako wyposażenie samochodu. Data nabycia: 2015 | zużyty |
|  | Biurko buk | WIOŚ-D1-A/157 | M/M01/05193/2019 | 50,00 | Mebel wyeksploatowany.  Liczne ślady użytkowania. Data nabycia: 1997 | zużyty |
|  | Biurko buk | WIOŚ-D1-A/158 | M/M01/05195/2019 | 50,00 | Mebel wyeksploatowany.  Liczne ślady użytkowania. Data nabycia: 1997 | zużyty |
|  | Grzejnik olejowy | WIOŚ-D3-III/18 | NST/N01/00584/2019 | 30,00 | Grzejnik sprawny. Data nabycia: 1993 | zbędny |
|  | Pobornik niskoprzepływowy  PM 2,5-LVS | WIOŚ-D-8-80-801/159 | ST/801/02473/2019 | 49,20  Wycena ekspercka | Niesprawny. Niespełniający wymagań. Data nabycia: 2009 | zużyty |
|  | Pobornik niskoprzepływowy PM-10-LVS | WIOŚ-D-8-80-801/158 | ST/801/02481/2019 | 49,20  Wycena ekspercka | Niesprawny. Niespełniający wymagań. Data nabycia: 2009 | zużyty |
|  | Przystawka dwustronna  do aparatu Surbera | WIOŚ-D2-B/46 | M/M01/00574/2019 | 1,00 | Element zestawu do poboru makrozoobentosu, Nieużytkowany Data nabycia: 1990 | zbędny |
|  | Spektrometr AVATAR 330 | WIOŚ-D-8-80-801/129 | ST/801/01561/2019 | 8241,00  Wycena ekspercka | Sprzęt przestarzały technologicznie. Nieprzydatny. Wycofany z użytkowania.  Data nabycia: 2004 | zbędny |