Garwolin, dn. 02.08.2024 r.

HK.9027.1.55.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 572)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 22.02.2024 r. z  **wodociągu Miętne** w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Miętne – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/02/02/2024/1916/FM/1 z dnia 29.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.18.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 12.03.2024 r. z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa – Wola Rębkowska; Szkoła Podstawowa – Michałówka, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie nr OL-LBW.9051.1.216/n-217/n.2024 z dnia 15.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 06.03.2024 r. z  sieci ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej: SUW Miętne – woda podawana do sieci i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/02/2024/2609/FM/2 z dnia 14.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 25.03.2024 r. z  sieci ww. wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła Podstawowa – Michałówka, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/03/2024/2977/FM/1 z dnia 27.03.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.35.2024 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 07.05.2024 r. z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa – Wola Rębkowska; i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr OL‑LBW.9051.1.395/n.2024 z dnia 10.05.2024 r.; Sprawozdanie z badań nr OL‑LBW.9051. 1.396/n.2024 z dnia 23.05.2024 r.; Sprawozdanie z badań nr OL-LBW.9051.1.397/n.2024 z dnia 20.05.2024 r.; Sprawozdanie z badań nr OL-LBW.9051.1.398/n.2024 z dnia 05.06.2024 r.; Sprawozdanie z badań Nr BP/2075/P/2024 z dnia 15.05.2024 r.; Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 501 z dnia 20.05.2024r.; Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody nr HKL 03189/2024 z dnia 14.05.2024 wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 06.06.2024 r. z ww. wodociąguw ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła Podstawowa – Wola Rębkowska i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/06/2024/245/F/1 z dnia 11.06.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 16.05.2024 r. z ww. wodociąguw ramach kontroli wewnętrznej: Szkoła Podstawowa – Michałówka i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/02/2024/2605/FM/1 z dnia 21.05.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznego Miętne zarządzanego przez Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o.**

**Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin**

*Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny*

*w Garwolinie*

*Dorota Brojek*

Otrzymują:

1. Zakład Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o.,

Miętne, ul. Garwolińska 3, 08-400 Garwolin;

1. Urząd Gminy Garwolin, ul. Mazowiecka 16, 08-400 Garwolin;
2. Aa.