***Opis Przedmiotu Zamówienia***

**„Podłączenie istniejących obwodów elektrycznych na MOP Ludwinowo do nowego przyłącza niskiego napięcia zrealizowanego przez Energa Operator z uwzględnieniem podłączenia istniejącego agregatu prądotwórczego”.**

Zamawiający:

GDDKiA Oddział w Bydgoszczy

Rejon we Włocławku

ul. Chopina 1

87-800 Włocławek

Włocławek, 28.07.2022r.

1. **Przedmiot zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi dla zadania:** **„Podłączenie istniejących obwodów elektrycznych na MOP Ludwinowo do nowego przyłącza niskiego napięcia zrealizowanego przez Energa Operator z uwzględnieniem podłączenia istniejącego agregatu prądotwórczego”.**

1. **Lokalizacja**

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, Rejon we Włocławku** MOP Ludwinowo Północ kierunek Gdańsk, Autostrada A1, km 203+435.

1. **Zakres robót objętych niniejszym OPZ**
2. Prace przygotowawcze w tym organizację zaplecza wykonywanej usługi.
3. Podłączenie istniejących obwodów elektrycznych na MOP Ludwinowo do nowego przyłącza niskiego napięcia zrealizowanego przez Energa Operator z uwzględnieniem podłączenia istniejącego agregatu prądotwórczego.
4. Przygotowanie oświadczenia o gotowości instalacji elektrycznej.
5. Przygotowanie schematu przyłącza.
6. Współpraca z Posterunkiem Elektroenergetycznym we Włocławku
7. **Wymagania ogólne**
8. Realizacja zamówienia musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U., nr 47 poz. 401).
9. Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, wymogom, które określa art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881).
10. Za wywóz i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki oraz porządek po zakończeniu wykonywania usługi odpowiada Wykonawca.
11. Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia usługi, chyba że wynikają one z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
12. **Materiały do wykonania zamówienia**
13. Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do wykonania usługi objętych zamówieniem.
14. Materiały, o których mowa w pkt. 1, powinny odpowiadać wymaganiom określonym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych.
15. **Termin realizacji**

**Ze względu na konieczność przeprowadzenia usługi w uzgodnieniu z** Posterunkiem Elektroenergetycznym we Włocławku termin realizacji zostanie wskazany przez strony**. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.**

1. **Odbiór usług**
2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia usługi.
3. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w ciągu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowości do odbioru.
4. Najpóźniej w dniu odbioru Wykonawca dostarcza Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że prace zostały wykonane z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, a cały teren objęty umową został prawidłowo oczyszczony.
5. Zamawiający sporządza protokół odbioru ostatecznego.
6. **Gwarancja**

**Zamawiającemu zostanie udzielona przez Wykonawcę, co najmniej 2-letnia gwarancja na wszystkie elementy objęte niniejszym zamówieniem. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego usuwania jakichkolwiek stwierdzonych przez Zamawiającego wad w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.**

1. **Złożenie Oferty**
2. Ofertę należy złożyć na załączonym druku (Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 oraz Formularz Cenowy – załącznik nr 2)
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę.
4. **Kryterium oceny ofert**

**Jedynym Kryterium oceny złożonych ofert będzie cena brutto.**

**Kryterium „Cena” [C] będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, przedstawionej w Formularzu ofertowym.**

**Ofercie o najniższej cenie, Zamawiający przyzna 100 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **C =** | **C min** | **x 100 pkt** | |  | **C o** | | **gdzie:** | **C min** | **– najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)** | | |  | **C o** | **– cena brutto badanej oferty (zł)** | | |

1. **Wybór najkorzystniejszej oferty**

**Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który złoży najniższą cenę.**

**Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.**

1. **Ustalenia końcowe**
2. Materiały z rozbiórki, będące odpadami, stanowią własność Wykonawcy i należy je zagospodarować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, co w ramach umowy spoczywa na Wykonawcy. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
3. Wykonawca zapewni odbiór wytworzonych odpadów własnym transportem i załadunkiem.
4. Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z zabezpieczeniem terenu wykonywanej usługi wraz ze znajdującymi się na terenie obiektami i urządzeniami.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych usług.

**Załączniki:**

* **Projekt Umowy**
* **Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej**

**Sporządził: Zatwierdził:**

**Łukasz Krysiński Mariusz Żbikowski**