| PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w TCZEWIE |  |
| --- | --- |

HK.9011.5.27.2021.NŚ 						Tczew, dnia 19.04.2021r

OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY

# PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie gminy Pelplin za rok 2020r.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195), § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia

stwierdza:

## przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych

## na terenie gminy Pelplin:

Pelplin, Janiszewo, Lignowy Szlacheckie, Nowy Dwór Pelpliński i Kulice

UZASADNIENIE:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

## Próbki pobranej wody do badania z wodociągów publicznych zlokalizowanych w gminie Pelplin –ujęcia w miejscowościach: Pelplin, Janiszewo, Lignowy Szlacheckie, Nowy Dwór Pelpliński, Kulice odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) za wyjątkiem incydentalnego przypadku nieprawidłowych zmian w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22ºC z wodociągu publicznego Pelplin oraz incydentalnych nieprawidłowości w zakresie zapachu w wodzie z wodociągu publicznego Kulice, które to nie zostały potwierdzone w wyniku powtórnych badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego (Tabela nr 1).

Tabela nr 1. Ocena przydatności wody do spożycia w poszczególnych wodociągach zaopatrujących w wodę do spożycia na terenie gminy Pelplin

| Nazwa wodociągu | Produkcja Wody [m3/d] | Liczba zaopatrywanej ludności | Data pobierania próbki | Punkt czerpalny pobierania próbki | Zakres badań | Rodzaj kontroli | kwestionowane parametry/ działania naprawcze | Ocena jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Pelplin (Pelplin, Bielawki, Rajkowy, Gręblin, Rudno, Rożental, Pomyje, Rombark, Wielki Garc, Ropuchy) | 1600 | 12723 | 27.01.20 | Zbiornik retencyjny Papieska Górka (woda podawana do sieci) | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 18.02.20 | Baza Pelkom ul. Starogardzka 12 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 27.02.20 | Przedszkole ul. Kościuszki 2 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 26.03.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 26.03.20 | Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie, ul. Szkolna 1 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 23.04.20 | Szkoła Podstawowa w Rajkowach, ul. Jesionowa 6 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 18.05.20 | Stacja Podnoszenia ciśnienia Rudno | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 18.05.20 | SUW woda podawana do sieci | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 18.05.20 | Budynek mieszkalny Wielki Garc 1 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 18.05.20 | Baza Pelkom ul. Starogardzka 12 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 25.06.20 | Zbiornik retencyjny Papieska Górka (woda podawana do sieci) | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 25.09.20 | Przedszkole ul. Kościuszki 2 | mok1) | KW4) | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h- 244 jtk dezynfekcja oraz płukanie sieci wodociągowej | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 05.10.20 | Przedszkole ul. Kościuszki 2 | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 16.11.20 | SUW woda podawana do sieci | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 03.12.20 | Szkoła Podstawowa w Rajkowach, ul. Jesionowa 6 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 03.12.20 | Baza Pelkom ul. Starogardzka 12 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 03.12.20 | Budynek mieszkalny Wielki Garc 1 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Janiszewo ( Janiszewo, Janiszewko, Wybudowanie) | 48,4 | 262 | 18.02.20 | Budynek mieszkalny Janiszewo nr 10 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 18.05.20 | SUW woda podawana do sieci | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.10.20 | Budynek mieszkalny Janiszewo nr 10 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 03.12.20 | Budynek mieszkalny Janiszewko nr 4 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Lignowy Szlacheckie (Lignowy Szlacheckie) | 94,39 | 729 | 18.02.20 | Budynek mieszkalny nr 82 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 18.05.20 | SUW woda podawana do sieci | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 18.05.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 03.12.20 | Budynek mieszkalny nr 10 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Nowy Dwór Pelpliński (Nowy Dwór Pelpliński, Ropuchy) | 8,92 | 138 | 03.03.20 | Budynek mieszkalny nr 7 | mop2) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 18.05.20 | SUW woda podawana do sieci | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 18.05.20 | Budynek mieszkalny nr 7 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 03.12.20 | Budynek mieszkalny nr 7 | mok1) | PIS5) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
| Kulice ( Kulice, Stocki Młyn) | 195,5 | 830 | 18.02.20 | Biuro RESTAL-AGRI ul. Pelplińska 23 | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.07.20 | Budynek mieszkalny wielorodzinny, pom. piwniczne ul. Pelplińska 22 | mok1) | PIS5) | Zapach- słaby, specyficzny ropopochodny/ czyszczenie i płukanie instalacji wewnętrznej | Nie odpowiada wymaganiom |
|  |  |  | 27.02.20 | Budynek mieszkalny wielorodzinny, pom. piwniczne ul. Pelplińska 22 | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 27.02.20 | Biuro RESTAL-AGRI ul. Pelplińska 23 | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 27.02.20 | SUW woda podawana do sieci | int3) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 22.10.20 | Budynek mieszkalny wielorodzinny, pom. piwniczne ul. Pelplińska 22 | mop2) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |
|  |  |  | 16.11.20 | SUW woda podawana do sieci | mok1) | KW4) | Nie stwierdzono/ nie prowadzono | przydatna do spożycia |

- Objaśnienia do tabeli nr 1

- mok 1) - monitoring kontrolny w skład którego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC±2ºC/72h, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak;

- mop 2) - monitoring przeglądowy w skład którego ponad zakres monitoringu kontrolnego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych:  Enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC±2ºC/48h, Clostridium perfringens, jon amonowy azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, siarczany, cyjanki, rtęć, sód, twardość węglanowa, indeks nadmanganianowy, bor, glin, chrom, nikiel, arsen, selen, kadm, antymon, ołów, miedź, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2- dichloroetan, akryloamid, epichlorohydryna, benzo(a)piren, Σ WWA, ∑THM, ogólny węgiel organiczny, pestycydy chloroorganiczne, pestycydy fosforoorganiczne, Σ pestycydów, benzen;

int 3)- badania powtórkowe, dodatkowe, związane z przekroczeniami lub awarią

- KW 4)  - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

- PIS 5)  - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku.

Przedsiębiorstwo wodociągowe w 2020r. monitorowało jakość wody w ramach kontroli wewnętrznej (wykonanie analiz w Laboratorium Hamilton S.A. na ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni).

Woda na terenie miejscowości: Pelplin, Bielawki, Rajkowy, Gręblin, Rudno, Rożental, Pomyje, Rombark, Wielki Garc, Janiszewo, Janiszewko, Lignowy Szlacheckie, Nowy Dwór Pelpliński, Ropuchy, Stocki Młyn i Kulice jest dostarczana przez przedsiębiorstwo wodociągowe- firmę Pelkom Sp. z o. o. w Pelplinie, ul. Starogardzka 12.

## Biorąc pod uwagę wszystkie badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, PPIS w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągów zlokalizowanych w gminie Pelplin, zaopatrujących ww. miejscowości.

W związku z powyższym, przeprowadzone kontrole jakości wody do spożycia w roku 2020 na terenie gminy Pelplin potwierdzają, że mieszkańcy korzystają z wody o dobrej jakości.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Tczewie

dr Maria Wons

Otrzymują:

- Urząd Miasta i Gminy Pelplin

- „PELKOM” Sp. z o. o., ul. Starogardzka 12, 83-130 Pelplin

- a/a