**Załącznik nr 2.2 do SWZ**

**Nr postępowania ADM.272.1.2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /**

**FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ**

**Zestaw do filtracji membranowej wody + pompa próżniowa**

UWAGA !

Niniejszy dokument prezentuje minimalne wymagania Zamawiającego dla **Części nr 1** Przedmiotu Zamówienia. Stanowi on równocześnie bazę dla sporządzenia przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia.

Przy sporządzaniu przez Wykonawcę własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia, składając oświadczenia w kolumnie 3 należy podkreślić znacznik TAK, jeśli oferowane urządzenie spełnia minimalny wymóg sformułowany przez Zamawiającego. Jeżeli zamiast minimalnego wymogu sformułowanego przez Zamawiającego Wykonawca zapewnia wyższe wymagania należy to opisać w wolnych rubrykach w kolumnie 4 „Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia”.

Sporządzona przez Wykonawcę własna specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis** | **Wymagania minimalne  Zamawiającego** | **Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. System | Zestaw do filtracji membranowej wody wraz z pompą próżniową | tak |  |
| 2. Wymiary | Materiał zestawu: stal nierdzewna  Wymiary zestawu (Szerokość/Głębokość/Wysokość): 450x140x250mm  - możliwość jednoczesnej filtracji na 3 stanowiskach  - możliwość filtrowania próbek o w zakresie 50-500 ml Pompa:  - ciśnienie przepuszczalne poniżej 700 mbar  - natężenie przepływu/wydajność: 4,0l/min. |  |  |
| 3. Instalacja wodociągowa | Podłączenie do instalacji wodociągowej (istniejącej) | tak |  |
| 4. Instalacja elektryczna | - zasilanie 230V | tak |  |
| 5.Dodatkowo | - transport i wniesienie elementów systemu  - montaż/instalcja, w tym podłączenie do prądu  - gwarancja minimum 24 m-ce  - dostępność serwisu i przeglądów okresowych po okresie gwarancyjnym | tak |  |

Wypełnia Wykonawca przy sporządzaniu własnej specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia:

Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia: ……………………………………………………….