## ZAŁĄCZNIK 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia |  | j.m. | ilość szt | cena jednostkowa netto | wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5*6
Lokalizacja: OUDE Dys ul. Topolowa 32 A (Platforma Północna)
1 | centrala wentylacyjna nawiewna VTS | NVS-N23-R-F/NVS_HV | kpl. | 2 |  | 0
2 | centrala wentylacyjna nawiewna N2 - VTS | NVS-N39-R-F/NVS_HV | kpl. | 2 |  | 0
3 | centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna VTS | VS-30-R-PH | kpl. | 1 |  | 0
4 | Wentylator dachowy W1 Rosenberg | Lw1=3000 m3/h dPa=200Pa | kpl. | 4 |  | 0
5 | Wentylator dachowy W2 Rosenberg | Lw2=3250 m3/h dPa=200Pa | kpl. | 2 |  | 0
6 | Wentylator dachowy W3 (Ex) Rosenberg | Lw3=140 m3/h dPa=150Pa | kpl. | 2 |  | 0
7 | Wentylator dachowy W4 (Ex) Rosenberg | Lw4=140 m3/h dPa=150Pa | kpl. | 2 |  | 0
8 | Wentylator dachowy W5 Rosenberg | Lw9=340 m3/h dPa=150Pa | kpl. | 2 |  | 0
9 | Wentylator dachowy W6 Rosenberg | Lw6=220 m3/h dPa=100Pa | kpl. | 2 |  | 0
10 | Wentylator dachowy W7 Rosenberg | Lw7=100 m3/h dPa=100Pa | kpl. | 2 |  | 0
11 | Wentylator dachowy W8 Rosenberg | Lw8=380 m3/h dPa=200Pa | kpl. | 2 |  | 0
12 | Wentylator dachowy Wwc Rosenberg | Lwwc=450 m3/h dPa=250Pa | kpl. | 2 |  | 0
13 | Wentylator dachowy Wść Rosenberg | Lwść=70 m3/h dPa=50Pa | kpl. | 6 |  | 0
14 | Wentylator dachowy Wwc1 Rosenberg | L=360 m3/h dPa=200Pa Na podstawie tłumiącej wraz z automatyką | kpl. | 1 |  | 0
15 | Wentylator dachowy Wwc2 Rosenberg | L=420 m3/h dPa=200Pa Na podstawie tłumiącej wraz z automatyką | kpl. | 1 |  | 0
16 | Wentylator dachowy Wob Rosenberg | L=100 m3/h dPa=100Pa Na podstawie tłumiącej wraz z automatyką | kpl. | 1 |  | 0
17 | Wentylator dachowy Wsusz Rosenberg | L=220 m3/h dPa=150Pa Na podstawie tłumiącej wraz z automatyką | kpl. | 1 |  | 0
18 | Wentylator dachowy Wporz Rosenberg | L=40 m3/h dPa=100Pa Na podstawie tłumiącej wraz z automatyką | kpl. | 1 |  | 0
19 | Wentylator dachowy Wel Rosenberg | L=30 m3/h dPa=100Pa Na podstawie tłumiącej wraz z automatyką | kpl. | 1 |  | 0
20 | Wentylator ścienny VENTS | V=70 m3/h dPa=50Pa | kpl. | 6 |  | 0
21 | Nagrzewnica kanałowa VENTURE INDUSTRIES | Nel=2,0kW fi160 | kpl. | 2 |  | 0
22 | Nagrzewnica kanałowa VENTURE INDUSTRIES | Nel=1,0kW fi100 | kpl. | 2 |  | 0
23 | Nagrzewnica elektryczna kanałowa VENTURE INDUSTRIES | Nel=2,0kW L=200 m3/h | kpl. | 1 |  | 0
SUMA (poz.1+...+23) | [5 empty] | 0
RAZEM netto (suma poz.1-23)*2) gdzie *2 oznacza sume wykonanych usług w czasie trwania umowy (1 rok) | [5 empty] | 0
| ………………………….. |  | ……………………………………………………………..
| (data) |  | (Pieczęć i podpis Wykonanwcy)