Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Zakres prac  objętych projektem:

- przebudowa dachu budynku (konstrukcja przekrycia wraz termoizolacją i pokryciem dachu),

- wykonanie wiatrołapu do budynku,

- remont/przebudowa posadzek na gruncie w hali garażowej wraz z ich odwodnieniem,

- wymiana okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych w budynku,

- termoizolacja ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji,

- wymiana zaworów z głowicami termostatycznymi z systemem zarządzania energią,

- rozbudowa sytemu odciągu spalin wraz dostosowaniem do aktualnych przepisów istniejących wywiewów z hali garażowej (wyprowadzenie ich ponad dach części mieszkalnej),

- przebudowa i modernizacja instalacji odgromowej,

- modernizacja zasilania bram garażowych wraz układem automatyki sterowania,

- modernizacja oświetlenia ogólnego i miejscowego,

- rozbudowa/przebudowa systemu oświetlenia ewakuacyjnego,

- rozbudowa systemu instalacji ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych,

- dobór i wymiana głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

- Zakres opracowania:

- Materiały przedprojektowe:

  - inwentaryzacja budowlana (+inwentaryzacja branżowa w niezbędnym zakresie) istniejącego budynku,

  - ekspertyza budowlana dot. możliwości przebudowy budynku

  - wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a w razie konieczności uzyskanie zgody na rozwiązania zamienne,

  - wykonanie niezbędnych odkrywek elementów budowlanych,

  - uzyskanie matrycy do celów projektowych,

  - w razie konieczności uzyskanie warunków projektowych od gestorów sieci,

- Projekt budowlano-wykonawczy:

•	projekt   zagospodarowania terenu

•	projekt architektoniczno-budowlany

•	projekt   techniczny – część architektoniczna

•	projekt  techniczny – część konstrukcyjna

•	projekt  techniczny – część sanitarna

•	projekt  techniczny – wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne i grzewcze

•	projekt  techniczny – zewnętrzne instalacje elektryczne

•	projekt  techniczny – wewnętrzne instalacje elektryczne

•	zapewnienie sprawdzenia opracowań projektowych (zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego),

•	dokonanie niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, BHP i sanepid

•	branżowe projektu wykonawcze.

- Pozostałe opracowania i czynności:

•	uzyskanie niezbędnych zgód, pozwoleń i opinii (w tym niezbędne uzgodnienia konserwatorskie),

•	zapewnienie sprawdzenia projektów przez projektantów sprawdzających,

- uzyskanie pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi uzgodnieniami wymaganymi wynikającymi 
z przepisów oraz zarejestrowanym dziennikiem budowy,

- pozostałe uzgodnienia i opinie formalno-prawne wymagane do dokumentacji 
i pozwolenia na budowę

•	projektowana charakterystyka energetyczna,

•	kosztorysy inwestorskie (z każdorazową aktualizacją wg potrzeb Inwestora),

•	przedmiary robót,

•	szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych,

•	przygotowywanie dokumentacji projektowej do poszczególnych etapów realizacji inwestycji

•	dokonywanie niezbędnych zmian w dokumentacji na etapie realizacji projektu,

•	pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.