PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
-9-

OK-III.272.28.2022.PS

Białystok, 2022.07.05

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) na montaż wagi dynamicznej i przystosowanie pomieszczenia na magazyn

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie 1: „W projekcie wykonawczym branży architektonicznej na rzucie dachu operatora wagi wskazano 2% spadek projektowanego dachu natomiast na rysunku detalu 1wskazano 3% spadek projektowanego dachu. Proszę o wskazanie prawidłowej wartości spadku projektowanego dachurozbudowywanego budynku operatora wagi. 2. Według rysunku detal 1 rynna jest mocowana za pomocą wkrętów mocujących do wełny mineralnej. Czy architekt potwierdza to rozwiązanie?”.

Odpowiedź: Należy przyjąć 2% wartość spadku dachu.

Pytanie 2: „W materiałach zamieszczonych na stronie Zamawiającego brakuje danych technicznych wadi dynamicznej. Proszę o podanie tych danych wagi.”.

Odpowiedź: W załączniku do odpowiedzi – technologia wagi.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Ewa Stachowicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury