**Załącznik nr 2**

**do umowy**

**nr BB-II.233.4.2024**

**INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W OBIEKCIE MONITOROWANYM W ZAKRESIE PRZEKAZANIA SYGNAŁU ALARMOWEGO DO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

1. W razie wystąpienia fałszywego alarmu należy niezwłocznie, telefonicznie skontaktować się z Centrum Monitorowania w celu przekazania informacji
o nieuzasadnionym alarmie, potwierdzając to kodem użytkownika i numerem obiektu.
2. Do przekazania informacji o nieuzasadnionym alarmie upoważnieni są funkcjonariusze ochrony w poszczególnych budynkach.
3. W przypadku zmiany osób upoważnionych należy:
* powiadomić Centrum Monitorowania.
1. W przypadku planowanych przeglądów, konserwacji, testów, innych prac przy lokalnym systemie sygnalizacji pożaru należy:
* powiadomić Centrum Monitorowania o terminie wykonania czynności,
* niezależnie od powiadomienia pisemnego należy zgłosić telefonicznie bezpośrednio przed wykonywaniem prac operatorowi w Centrum Monitoringu rozpoczęcie i zakończenie prac konserwacyjnych.
1. W razie wystąpienia pożaru podczas prac konserwacyjnych należy niezwłocznie powiadomić o tym Centrum Monitoringu i/lub bezpośrednio Państwową Straż Pożarną.
2. Zdarzenia, o których mowa w pkt 1 i 5 należy zarejestrować w książce obsługi
i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru.