Płońsk, dnia 2 grudnia 2024 roku

NOUP.9022.1.37.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY  Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO ŁAZĘKI

Na podstawie:

•   art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),

•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniu z  badań  próbki  wody pobranej w ramach  kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

stwierdza przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Łazęki.

Przeprowadzone badania próbki wody pobranej w dniu 20.11.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktu zgodności/monitoringowego z zakładu uzdatniania 
z wodociągu publicznego Łazęki, zgodnie ze sprawozdaniem z badań wody nr 5114/24 z dnia 26.11.2024 r. wykazały, że woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294) 
w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej  mieszkańcom 5 miejscowości gminy Naruszewo: Łazęki, Sobanice, Srebrna, Żukowo, Żukówek, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Łazęki, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Naruszewo, Naruszewo 19 A, 09-152 Naruszewo

- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

- a/a