Garwolin, dnia 22.12.2023 r.

HK.9027.1.140.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 30.01.2023 r.  
w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu Mroków:**

SUW Mroków – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L-2/36/23 z dnia 02.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.15.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 28.02.2023 r. z sieci ww. wodociągu:

Dom p. Mańkowski – Mroków 6

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań   
Nr OL-LBW.9051.1.185/n.2023 z dnia 03.03.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 17.07.2023 r.  
w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Mroków:

SUW Mroków – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L-2/367/23 z dnia 21.07.2023 r. oraz nr SB/88835/07/2023 z dnia 20.07.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.71.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 29.08.2023 r. z sieci ww. wodociągu:

Sklep p. Prządka – Mroków 44

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań   
Nr OL-LBW.9051.1.854/n.2023 z dnia 01.09.2023 r. wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 27.11.2023 r.  
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Dom p. Mańkowski – Mroków 6

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L-2/654/23 z dnia 01.12.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznegoMroków**

**zarządzanego przez Usługi Instalacyjno-Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ   
Henryk Jurzysta, ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew**

**Otrzymują:**

1. Usługi Instalacyjno-Sanitarne WOD-KAN, CO, GAZ, Henryk Jurzysta, ul. Sądowa 12,   
   08-460 Sobolew
2. Urząd Gminy Trojanów, 08-455 Trojanów
3. Aa