Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytu ex-post dla realizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie”.

- Szczegółowy zakres zamówienia.

- Zakres Zamówienia będzie obejmował:

- opracowanie audytu ex-post dla realizowanego projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie;

- wykonanie wskaźników ekologiczno-technicznych.

- Wymagania szczegółowe dotyczące zamówienia.

- Audyt ex-post musi być przygotowany zgodnie z Metodyką sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014 – 2020 Poddziałanie 1.3.1 –zał. 11 do Regulaminu Konkursu,

- Przy realizacji zamówienia należy uwzględnić zmiany jakie zostały wprowadzone w projekcie,

- Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Dokumentację, należy przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie:

- w postaci papierowej – 2 kompletów wszystkich dokumentów,

- w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (format pliku *.doc, *.xls, *dwg) oraz nieedytowalnych plików (format pliku *.pdf) na płycie CD lub DVD w układzie jak w wersji papierowej - 1 komplet wszystkich dokumentów.

- Informacje ogólne o projekcie.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Załączniki:

- Regulamin konkursu,

- Wniosek o dofinansowanie,

- Metodyka sporządzania audytów

- Audyt energetyczny ex-ante budynku

- Audyt energetyczny ex-ante oświetlenia

- Koncepcja instalacji fotowoltaicznej