## Formularz spr. rocznego
Monitoring pól elektromagnetycznych - stała sieć monitoringu w roku 2022
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Łodzi
Nazwa punktu pomiarowego | Lokalizacja punktu pomiarowego |  |  |  |  | Współrzędne geograficzne punktu pomiarowego (WGS84, przybiżenie do 6 miejsc po przecinku) |  | Data wykonania pomiarów (formatowanie - rok-miesiac-dzień) | godzina rozpoczęcia pomiaru | godzina zakończenia pomiaru | Informacja o usytuowaniu punktu pomiarowego, o którym mowa w pkt 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia |  |  |  |  | Nazwa jednostki terytorialnej, na obszarze której punkt pomiarowy jest zlokalizowany (TERYT) | Dane przyrządu, którym zostały wykonane pomiary |  |  |  |  | Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej od 80 MHz do 40 GHz uzyskanych z 0,5 -godzinnego pomiaru dla punktu pomiarowego [V/m] | Niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2 [V/m] | Średnia arytmetyczna z pomiarów wykonanych we wszystkich punktach pomiarowych [V/m] | Stwierdzenie zgodności
Wynik pomiaru składowej elektrycznej do stwierdzenia zgodności
| województwo | powiat | gmina | miejscowość | ulica (jeśli dotyczy) | długość geograficzna λ E | szerokość geograficzna φ N |  |  |  | miasta powyżej 200 000 mieszkańców | miasta w przedziale powyżej 100 00 do 200 000 mieszkańców | miasta w przedziale powyżej 50 000 do 100 000 mieszkańców | miasta w przedzizale od 20 000 do 50 000 mieszkańców | miasta poniżej 20 000 mieszkańców |  | typ i dane identyfikacyjne miernika | typ i dane identyfikacyjne sondy pomiarowej | zakres mierzonych częstotliwości [MHz] | data ostatniego wzorcowania zestawu | dolny próg oznaczalności sondy pomiarowej |  |  |  | Emax [V/m] | Eśr [V/m] | Niepewność pomiaru [V/m] | Wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla składowej elektrycznej [z obliczeń]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
E_2022_A_1 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Wujaka 7 | 19.540444 | 51.756278 | 2022-05-18 | 10:40:00 | 11:10:00 | X |  |  |  |  | 106106 9 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  | 0,81429 | 1,4 |  | 0,8 | 0,08
E_2022_A_2 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Lokajskiego 1 | 19.415167 | 51.750703 | 2022-08-31 | 10:13:00 | 10:43:00 | X |  |  |  |  | 106104 9 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | 1,6 | 0,8 |  | 1,9 |  | 1,0 | 0,1
E_2022_A_3 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Kopernika 49 | 19.442611 | 51.760722 | 2022-08-31 | 09:28:00 | 09:58:00 | X |  |  |  |  | 106104 9 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 1,4 |  | 0,8 | 0,08
E_2022_A_4 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Piłsudskiego 65/6 | 19.482583 | 51.760861 | 2022-08-31 | 08:32:00 | 09:02:00 | X |  |  |  |  | 106106 9 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | 1,3 | 0,7 |  | 1,7 |  | 0,9 | 0,09
E_2022_A_5 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Ofiarna 3 | 19.477694 | 51.717633 | 2022-08-30 | 08:40:00 | 09:10:00 | X |  |  |  |  | 106103 9 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 1,5 |  | 0,8 | 0,08
E_2022_A_6 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Kołobrzeska 4 | 19.427222 | 51.72775 | 2022-05-16 | 09:27:00 | 09:57:00 | X |  |  |  |  | 106103 9 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | 1,0 | 0,5 |  | 1,8 |  | 1,0 | 0,1
E_2022_A_7 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Zakładowa 56 | 19.565167 | 51.741278 | 2022-05-18 | 09:42:00 | 10:12:00 | X |  |  |  |  | 106106 9 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | 1,9 | 1,0 |  | 2,5 |  | 1,3 | 0,14
E_2022_A_8 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Zarzewska 52 | 19.473028 | 51.743222 | 2022-08-30 | 09:30:00 | 10:00:00 | X |  |  |  |  | 106103 9 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | *
E_2022_A_9 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat m. Łódź | M. Łódź | Łódź | ul. Wróblewskiego 3/5 | 19.455417 | 51.744861 | 2022-08-30 | 10:14:00 | 10:44:00 | X |  |  |  |  | 106104 9 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 1,2 |  | 0,6 | 0,06
E_2022_C_1 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat pabianicki | Pabianice | Pabianice | ul. Armii Krajowej 32 | 19.343028 | 51.668331 | 2022-05-11 | 08:40:00 | 09:10:00 |  |  | X |  |  | 100802 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 1,6 |  | 0,8 | 0,09
E_2022_C_2 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat pabianicki | Pabianice | Pabianice | ul. Piaskowa 18 | 19.374556 | 51.664861 | 2022-05-16 | 10:21:00 | 10:51:00 |  |  | X |  |  | 100802 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | 1,0 | 0,5 |  | 2,3 |  | 1,2 | 0,13
E_2022_C_3 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat pabianicki | Pabianice | Pabianice | ul. Szarych Szeregów 2 | 19.328111 | 51.658972 | 2022-05-10 | 11:17:00 | 11:47:00 |  |  | X |  |  | 100802 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 1,6 |  | 0,9 | 0,09
E_2022_C_4 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | ul. Niska/ul. Modra | 20.029083 | 51.528361 | 2022-08-29 | 10:26:00 | 10:56:00 |  |  | X |  |  | 101601 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 0,9 |  | 0,5 | 0,05
E_2022_C_5 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | ul. Kolbe/ul. Kombatantów | 20.00825 | 51.543444 | 2022-08-29 | 11:13:00 | 11:43:00 |  |  | X |  |  | 101601 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | 1,7 | 0,9 |  | 3,6 |  | 1,9 | 0,2
E_2022_C_6 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat tomaszowski | Tomaszów Mazowiecki | Tomaszów Mazowiecki | ul. Benniego 7 | 20.003 | 51.522194 | 2022-08-26 | 11:12:00 | 11:42:00 |  |  | X |  |  | 101601 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | 1,0 | 0,6 |  | 1,9 |  | 1,0 | 0,1
E_2022_C_7 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat zgierski | Zgierz | Zgierz | ul. Witkacego 17 | 19.383306 | 51.860028 | 2022-03-14 | 12:15:00 | 12:45:00 |  |  | X |  |  | 102003 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 2,6 |  | 1,4 | 0,14
E_2022_C_8 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat zgierski | Zgierz | Zgierz | pl. Kilińskiego 3 | 19.415583 | 51.854306 | 2022-03-24 | 09:40:00 | 10:10:00 |  |  | X |  |  | 102003 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 1,1 |  | 0,6 | 0,06
E_2022_C_9 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat zgierski | Zgierz | Zgierz | ul. Stępowizna 23A | 19.438167 | 51.865778 | 2022-03-24 | 10:21:00 | 10:51:00 |  |  | X |  |  | 102003 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | 1,7 | 0,9 |  | 2,9 |  | 1,5 | 0,16
E_2022_D_10 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat zduńskowolski | Zduńska Wola | Zduńska Wola | ul. Azaliowa 7 | 18.954611 | 51.594306 | 2022-05-09 | 09:47:00 | 10:17:00 |  |  |  | X |  | 101901 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | 0,9 | 0,5 |  | 2,3 |  | 1,2 | 0,13
E_2022_D_1 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat radomszczański | Radomsko | Radomsko | ul. Stodolna 6 | 19.450161 | 51.068739 | 2022-03-16 | 11:26:00 | 11:56:00 |  |  |  | X |  | 101201 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | 1,4 | 0,8 |  | 2,7 |  | 1,4 | 0,15
E_2022_D_11 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat łaski | Łask | Łask | ul. Pułaskiego 3 | 19.134806 | 51.585364 | 2022-05-09 | 10:46:00 | 11:16:00 |  |  |  | X |  | 100302 4 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 1,6 |  | 0,9 | 0,09
E_2022_D_2 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat radomszczański | Radomsko | Radomsko | ul. Leszka Czarnego 6 | 19.453333 | 51.061056 | 2022-03-15 | 10:47:00 | 11:17:00 |  |  |  | X |  | 101201 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 1,3 |  | 0,7 | 0,07
E_2022_D_12 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat łaski | Łask | Łask | ul. Warszawska 20 | 19.142806 | 51.590472 | 2022-05-11 | 09:44:00 | 10:14:00 |  |  |  | X |  | 100302 4 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | 1,1 | 0,6 |  | 1,8 |  | 0,9 | 0,1
E_2022_D_3 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat sieradzki | Sieradz | Sieradz | ul. Spacerowa 27 | 18.740306 | 51.582528 | 2022-03-30 | 09:53:00 | 10:23:00 |  |  |  | X |  | 101401 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | 1,7 | 0,9 |  | 2,7 |  | 1,4 | 0,15
E_2022_D_4 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat sieradzki | Sieradz | Sieradz | ul. Piłsudskiego 14 | 18.729528 | 51.592056 | 2022-03-30 | 09:12:00 | 09:42:00 |  |  |  | X |  | 101401 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 2,6 |  | 1,4 | 0,14
E_2022_D_5 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat kutnowski | Kutno | Kutno | ul. K. Jadwigi/ul. Jagiełły | 19.374778 | 52.227917 | 2022-03-09 | 12:12:00 | 12:42:00 |  |  |  | X |  | 100201 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | 1,5 | 0,8 |  | 2,0 |  | 1,0 | 0,11
E_2022_D_6 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat kutnowski | Kutno | Kutno | ul. Tarnowskiego 40 | 19.359056 | 52.242333 | 2022-03-09 | 11:28:00 | 11:58:00 |  |  |  | X |  | 100201 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 2,9 |  | 1,5 | 0,16
E_2022_D_7 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat opoczyński | Opoczno | Opoczno | ul. Marii Skłodowskiej Curie 16 | 20.282222 | 51.381667 | 2022-05-26 | 09:43:00 | 10:13:00 |  |  |  | X |  | 100704 4 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 1,8 |  | 0,9 | 0,1
E_2022_D_8 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat opoczyński | Opoczno | Opoczno | ul. Piotrkowska 43 | 20.277861 | 51.375472 | 2022-05-19 | 11:37:00 | 12:07:00 |  |  |  | X |  | 100704 4 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 1,5 |  | 0,8 | 0,08
E_2022_D_9 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat zduńskowolski | Zduńska Wola | Zduńska Wola | ul. Żeromskiego 10a | 18.940278 | 51.601189 | 2022-04-29 | 09:06:00 | 09:36:00 |  |  |  | X |  | 101901 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | 2,1 | 1,1 |  | 2,9 |  | 1,5 | 0,16
E_2022_E_10 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat pajęczański | Pajęczno | Pajęczno | ul. Rekreacyjna 3 | 18.993861 | 51.147639 | 2022-03-18 | 12:23:00 | 12:53:00 |  |  |  |  | X | 100904 4 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 2,5 |  | 1,3 | 0,14
E_2022_E_1 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat piotrkowski | Wolbórz | Wolbórz | ul. Zwierzyniec 5b | 19.83825 | 51.491194 | 2022-05-23 | 09:25:00 | 09:55:00 |  |  |  |  | X | 101011 4 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | 0,9 | 0,5 |  | 3,3 |  | 1,7 | 0,18
E_2022_E_11 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat piotrkowski | Sulejów | Sulejów | ul. Podole/ul. Wąska | 19.866306 | 51.358 | 2022-05-20 | 09:19:00 | 09:49:00 |  |  |  |  | X | 101009 4 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 1,2 |  | 0,7 | 0,07
E_2022_E_12 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat zgierski | Ozorków | Ozorków | ul. Wyszyńskiego 37 | 19.296083 | 51.961028 | 2022-03-10 | 11:49:00 | 12:19:00 |  |  |  |  | X | 102002 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | 0,9 | 0,5 |  | 1,9 |  | 1,0 | 0,1
E_2022_E_2 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat radomszczański | Kamieńsk | Kamieńsk | ul. Słowackiego 121 | 19.499083 | 51.195472 | 2022-03-23 | 10:58:00 | 11:28:00 |  |  |  |  | X | 101205 4 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 1,4 |  | 0,7 | 0,08
E_2022_E_3 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat radomszczański | Przedbórz | Przedbórz | ul. Mostowa 35A | 19.878083 | 51.086833 | 2022-08-25 | 10:49:00 | 11:19:00 |  |  |  |  | X | 101211 4 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | *
E_2022_E_4 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat bełchatowski | Zelów | Zelów | ul. Żeromskiego 21D | 19.218389 | 51.46725 | 2022-05-10 | 10:04:00 | 10:34:00 |  |  |  |  | X | 100108 4 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 2,5 |  | 1,3 | 0,14
E_2022_E_5 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat kutnowski | Krośniewice | Krośniewice | ul. Toruńska 14A | 19.167869 | 52.257028 | 2022-02-25 | 12:40:00 | 13:10:00 |  |  |  |  | X | 100204 4 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 1,2 |  | 0,7 | 0,07
E_2022_E_6 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat kutnowski | Żychlin | Żychlin | ul. Żeromskiego 5 | 19.626917 | 52.238111 | 2022-03-07 | 11:07:00 | 11:37:00 |  |  |  |  | X | 100211 4 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | *
E_2022_E_7 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat łęczycki | Łęczyca | Łęczyca | ul. Zachodnia 7 | 19.189389 | 52.06075 | 2022-03-08 | 12:10:00 | 12:40:00 |  |  |  |  | X | 100401 1 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | 2,5 | 1,5 |  | 4,2 |  | 2,3 | 0,23
E_2022_E_8 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat opoczyński | Drzewica | Drzewica | ul. Osiedle Mieszka I 3 | 20.464778 | 51.448167 | 2022-05-19 | 10:23:00 | 10:53:00 |  |  |  |  | X | 100702 4 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 2,4 |  | 1,3 | 0,13
E_2022_E_9 | WOJ. ŁÓDZKIE | Powiat pajęczański | Działoszyn | Działoszyn | ul. Piłsudskiego 21A | 18.872417 | 51.11715 | 2022-03-18 | 11:27:00 | 11:57:00 |  |  |  |  | X | 100901 4 | NBM-550 | EF 6091 | 80 [MHz] - 60 [GHz] | Miernika: 2021-06-09 Sondy: 2021-06-09 | 0,8 | * |  |  | 1,7 |  | 0,9 | 0,09
* Wartości zmierzone poniżej dolnego progu oznaczalności sondy.