Łosice, dnia 04 stycznia 2022r.

HKN.6032.3.2022.AB

Wod.publ. Hruszniew

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.z 2021r.poz.195 ),

- §19 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r.poz.2028),

- §23.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz. U. z 2017r. poz.2294).

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokółach z poboru próbek wody oraz sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika Nr 1 w/w rozporządzenia w 2021r. z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m3/d Hruszniew przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru | Punkt poboru próbki wody | Nr protokółu poboru próby wody | Nr sprawozdania z badań wody | Ocena jakości wody | Laboratorium wykonujące badanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.02.2021r. | SUW Hruszniew | ŁOS/HKN/13/21/N | OL-LBW-6210.160n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 24.02.2021r. | Lokal mieszkalny Chłopków 5 | ŁOS/HKN/13/21/N | OL-LBW-6210.161/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 10.03.2021r. | Lokal mieszkalny kol. Hruszniew 17 | ŁOS.HKN./15/21/KW | OL-LBW.6211.240/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 10.03.2021r. | Lokal mieszkalny kol. Hruszniew 17 | ŁOS/HKN/18/21/N | Ol-LBW.6210.226/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 13.04.2021r. | Lokal mieszkalny kol. Hruszniew 17 | ŁOS.HKN/21/201N | Ol-LBW.6210.302/n, 303/n,304/n,305/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 13.04.2021r. | Lokal mieszkalny kol. Hruszniew 17 | ŁOS.HKN/21/21/N | HKL 01327/2021 BP/1215/P/2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny HK WSSE w Warszawie |
| 13.04.2021r. | Lokal mieszkalny kol. Hruszniew 17 | ŁOS.HKN/21/21/N | 335 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Radom |
| 05.05.2021r. | Lokal mieszkalny kol. Hruszniew 17 | ŁOS.HKN/24/21/N | OL-LBW.6210.356/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 25.08.2021r. | Lokal mieszkalny Chłopków 5 | ŁOS.HKN./89/21/KW | OL-LBW.6211.1063/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce |
| 01.09.2021r. | Lokal mieszkalny Chłopków 5 | ŁOS/HKN/51/21/N | OL-LBW-6210.917/n.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 01.09.2021r. | SUW Hruszniew | ŁOS.HKN./93/21/KW | OL-LBW.6211.1112/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |
| 07.12.2021r. | SUW Hruszniew | ŁOS.HKN/141/21/KW | OL-LBW.6211.1691/z,1692/z,1693/z.2021 | dobra | Oddział Laboratoryjny PSSE Siedlce. |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdza  przydatność  wody do spożycia przez ludzi z  urządzenia wodociągowego o produkcji  od 100 do 1000 m3/d w Hruszniewie gm. Platerów, którego właścicielem jest Gmina Platerów.

Uzasadnienie

Na podstawie powyższych  protokołów z poboru próbek wody i sprawozdań  z przeprowadzonych badań wody w roku 2021 z urządzenia  wodociągowego o produkcji od 100  -  1000 m3/d  Hruszniew, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach stwierdził  przydatność wody  do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznch woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 ÷ 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U. z 2017r. poz.2294).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Ocenę z urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę Hruszniew wydano w celu poinformowania                    o  jakości wody  konsumentów.

Otrzymują:

- Gmina Platerów

2.    a/a

3.    strona internetowa: www.losice.psse.waw.pl