## Część_1 wagi (LD)
Formularz cenowy
załącznik do formularza ofertowego - nr sprawy: O/OL.T-1-2.2431.12.2024
Wykonanie wzorcowań wag oraz wzorców masy, w podziale na części:
Część 1. Wzorcowanie wag nieautomatycznych elektronicznych
Zadanie 1. Wzorcowania w siedzibie laboratorium drogowego w Olsztynie
Lp. | Obiekt wzorcowania / Nazwa towaru/usługi | Liczba obciążeń rosnąco przy wyzn.bł.pom. (+ powtarzalność i niecentryczność) | Liczba szt. | Jedn. koszt wykonania netto | Koszt wykonania netto, w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Waga nieautomatyczna elektroniczna typ: AS 310/X, producent: RADWAG Max 310g, Min. 10mg, e=1mg, d=0,1mg (analityczna, kl. I) | 5 | 1 |  | 0
2 | Waga nieautomatyczna elektroniczna typ: L2200S, producent: SARTORIUS Max 2220g, Min. 5g, e=0,1g, d=0,01g | 6 | 1 |  | 0
3 | Waga nieautomatyczna elektroniczna typ: CPA6202S-0CE, producent: SARTORIUS Max 6200g, Min. 0,5g, e=0,1g, d=0,01g | 5 | 1 |  | 0
4 | Waga nieautomatyczna elektroniczna typ: WLC 6/A2/C/2, producent: RADWAG Max 6kg, Min. 5g, e=1g, d=0,1g | 5 | 2 |  | 0
5 | Waga nieautomatyczna elektroniczna typ: WLC 6/A2/C/2, producent: RADWAG Max 6kg, Min. 5g, e=1g, d=0,1g | 5 |  |  | 0
6 | Waga nieautomatyczna elektroniczna typ: CPA16001S-0CE, producent: SARTORIUS Max 16kg, Min. 5g, e=1g, d=0,1g | 5 | 1 |  | 0
7 | Waga nieautomatyczna elektroniczna typ: WLC 12/30/C1/K, producent: RADWAG W1: Max 12kg, Min. 10g, e=2g, d=0,2g W2: Max 30kg, Min. 25g, e=5g, d=0,5g | 5 | 3 |  | 0
8 | Waga nieautomatyczna elektroniczna typ: WLC 12/30/C1/R, producent: RADWAG W1: Max 12kg, Min. 10g, e=2g, d=0,2g W2: Max 30kg, Min. 25g, e=5g, d=0,5g | 5 |  |  | 0
9 | Waga nieautomatyczna elektroniczna typ: WLC 12/30/C1/K, producent: RADWAG W1: Max 12kg, Min. 10g, e=2g, d=0,2g W2: Max 30kg, Min. 25g, e=5g, d=0,5g | 5 |  |  | 0
10 | Waga nieautomatyczna elektroniczna typ: CPA34001S-0CE, producent: SARTORIUS Max 34kg, Min. 5g, e=1g, d=0,1g *Dodatkowe wzorcowanie w punkcie do ważenia hydrostatycznego (10 kg) | 5+1* | 1 |  | 0
11 | Koszty związane z przyjazdem do Olsztyna w celu wykonania wzorcowań |  | 1 |  | 0
Razem netto, w PLN |  |  |  |  | 0
Podatek VAT 23% w kwocie |  |  |  |  | 0
Wartość brutto, w PLN |  |  |  |  | 0
Zadanie 2. Wzorcowania w siedzibie laboratorium drogowego w Nowej Wsi Ełckiej
Lp. | Obiekt wzorcowania / Nazwa towaru/usługi | Liczba obciążeń rosnąco przy wyzn.bł.pom. (+ powtarzalność i niecentryczność) | Liczba szt. | Jedn. koszt wykonania netto | Koszt wykonania netto, w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Waga nieautomatyczna elektroniczna typ: PS 6100.R2.M, producent: RADWAG Max 6100g, Min. 0,5g, e=0,1g, d=0,01g | 5 | 1 |  | 0
2 | Waga nieautomatyczna elektroniczna typ: MSE10202S-0CE-D0, producent: SARTORIUS Max 10200g, Min. 1,0g, e=0,1g, d=0,01g *Dodatkowe wzorcowanie w punkcie do ważenia hydrostatycznego (5 kg) | 4+1* | 1 |  | 0
3 | Waga nieautomatyczna elektroniczna typ: WLC 30/F1/R, producent: RADWAG Max 30kg, d=0,5g | 5 | 1 |  | 0
4 | Waga nieautomatyczna elektroniczna typ: PM 35.C32, producent: RADWAG Max 35kg, Min. 5g, e=1g, d=0,1g | 5 | 1 |  | 0
5 | Koszty związane z przyjazdem do Nowej Wsi Ełckiej w celu wykonania wzorcowań |  | 1 |  | 0
Razem netto, w PLN |  |  |  |  | 0
Podatek VAT 23% w kwocie |  |  |  |  | 0
Wartość brutto, w PLN |  |  |  |  | 0
Część 1. Wykonanie wzorcowań wag nieautomatycznych elektronicznych: zadanie 1. wzorcowania w siedzibie WT-LD w Olsztynie + zadanie 2. wzorcowania w siedzibie laboratorium zamiejscowego w Nowej Wsi Ełckiej
RAZEM wartość netto, w PLN |  |  |  |  | 0
Podatek VAT 23% w kwocie |  |  |  |  | 0
RAZEM wartość brutto, w PLN |  |  |  |  | 0
………………………………………………………
podpis
(i) Stawka podatku VAT ustalona przez Zamawiającego dla niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi 23%. Wykonawca zobowiązany do opłacania innej stawki podatku VAT lub zwolniony z obowiązku opłacania podatku VAT powinien załączyć do oferty informację (np. interpretację indywidualną lub interpretacją ogólną prawa podatkowego wydawaną przez odpowiedni organ) ze wskazaniem podstawy faktycznej i prawnej nieuwzględnienia stawki podatku VAT określonej powyżej przez Zamawiającego.

## Część_2 wzorce (AP)
Formularz cenowy
załącznik do formularza ofertowego - nr sprawy: O/OL.T-1-2.2431.12.2024
Wykonanie wzorcowań wag oraz wzorców masy, w podziale na części:
Część 2. Wzorcowanie wzorców masy klas dokładności E1, E2, F1, F2
Lp. | Obiekt wzorcowania / Nazwa towaru/usługi |  |  | Producent | Liczba (szt./kpl.) | Jedn. koszt wykonania netto | Koszt wykonania netto, w PLN
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Wzorzec masy (drucik, stal nierdzewna) | 100 mg | E1 | HÄFNER | 1 |  | 0
2 | Wzorzec masy (cylindryczny z główką, stal nierdzewna) | 1 g | E1 | HÄFNER | 1 |  | 0
3 | Wzorzec masy (cylindryczny z główką, stal nierdzewna) | 2 kg | E2 | HÄFNER | 1 |  | 0
4 | Wzorzec masy (cylindryczny z główką, stal nierdzewna) | 5 kg | E2 | HÄFNER | 1 |  | 0
5 | Wzorzec masy (cylindryczny z główką, stal nierdzewna) | 5 g | E2 | RADWAG | 1 |  | 0
6 | Wzorzec masy (cylindryczny z główką, stal nierdzewna) | 10 g | E2 | RADWAG | 1 |  | 0
7 | Wzorzec masy (cylindryczny z główką, stal nierdzewna) | 50 g | E2 | RADWAG | 1 |  | 0
8 | Wzorzec masy (cylindryczny z główką, stal nierdzewna) | 100 g | E2 | RADWAG | 1 |  | 0
9 | Wzorzec masy (cylindryczny z główką, stal nierdzewna) | 500 g | E2 | HÄFNER | 1 |  | 0
10 | Wzorzec masy (cylindryczny z główką, stal nierdzewna) | 1 kg | E2 | HÄFNER | 1 |  | 0
11 | Wzorce masy - komplet 10 szt.: 1 g x 3 szt., 2 g, 5 g, 10 g x 2 szt., 20 g, 50 g, 100 g (kształt cylindryczny z główką, mosiądz niklowany) |  | F1 | ZMP Gdańsk | 1 |  | 0
12 | Wzorzec masy (cylindryczny z główką, stal nierdzewna) | 10 g | F1 | RADWAG | 1 |  | 0
13 | Wzorzec masy (cylindryczny z główką, stal nierdzewna) | 100 g | F1 | RADWAG | 1 |  | 0
14 | Wzorzec masy (cylindryczny z główką, stal nierdzewna) | 200 g | F1 | RADWAG | 1 |  | 0
15 | Wzorzec masy (cylindryczny z główką, stal nierdzewna) | 500 g | F1 | RADWAG | 1 |  | 0
16 | Wzorzec masy (cylindryczny z główką, stal nierdzewna) | 1 kg | F1 | RADWAG | 3 |  | 0
17 | Wzorzec masy (cylindryczny z główką, stal nierdzewna) | 5 kg | F1 | RADWAG | 2 |  | 0
18 | Wzorzec masy (cylindryczny z główką, stal nierdzewna) | 10 kg | F1 | RADWAG | 1 |  | 0
19 | Wzorzec masy (cylindryczny z główką, stal nierdzewna) | 200 g | F2 | RADWAG | 1 |  | 0
20 | Koszty transportu / usługi kurierskiej – przesyłka na ćwierćpalecie: 60 x 40 x 55 cm, około 50 kg. [1] przed wzorcowaniem odebranie obiektów od użytkownika (Olsztyn, ul. Sokola 4b) [2] po wzorcowaniu odesłanie obiektów do użytkownika (Olsztyn, ul. Sokola 4b) |  |  |  | 2 |  | 0
Razem netto, | [5 empty] | w PLN | 0
Podatek VAT 23% w kwocie, | [5 empty] | w PLN | 0
Wartość brutto, | [5 empty] | w PLN | 0
………………………………………………………
podpis
(i) Stawka podatku VAT ustalona przez Zamawiającego dla niniejszego przedmiotu zamówienia wynosi 23%. Wykonawca zobowiązany do opłacania innej stawki podatku VAT lub zwolniony z obowiązku opłacania podatku VAT powinien załączyć do oferty informację (np. interpretację indywidualną lub interpretacją ogólną prawa podatkowego wydawaną przez odpowiedni organ) ze wskazaniem podstawy faktycznej i prawnej nieuwzględnienia stawki podatku VAT określonej powyżej przez Zamawiającego.