**MAJ 2023r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 182/05/2023/NLW i 183/05/2023/NLW z dnia 31.05.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 88/05/2023/NLW z dnia i 89/05/2023/NLW z dnia 18.05.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Św. Wojciecha 1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 192/05/2023/NLW i 193/05/2023/NLW z dnia 31.05.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Dygowo, Plac Wolności 1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 184/05/2023/NLW i 185/05/2023/NLW z dnia 31.05.2023r wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Petrykozy 10 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 194/05/2023/NLW i 195/05/2023/NLW z dnia 31.05.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Trzynik po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 108/05/2023/NLW i 109/05/2023/NLW z dnia 21.06.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/54952/05/2023 z dnia 15.05.2023r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

- Wartkowo 27A po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr Spr/PMW/497-Q/23 z dnia 12.05.2023r. i Nr Spr/PCW/298-Q/23 z dnia 11.05.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1567-Q/23 z dnia 12.05.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

 - Dźwirzyno ul. Wyzwolenia/Piastowska - hydrant po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr Spr/PMW/498-Q/23 z dnia 12.05.2023r. i Nr Spr/PCW/299-Q/23 z dnia 11.05.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1568-Q/23 z dnia 12.05.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Wrzosowo 55 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 200/05/2023/NLW i 201/05/2023/NLW z dnia 31.05.2023r. oraz 110/05/2023/NLW z dnia 21.06.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/54953/05/2023 z dnia 15.05.2023r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

**3.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Podczele, ul. Lwowska dz. nr 4/10 obr.8 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 186/05/2023/NLW i Nr 187/05/2023/NLW z dnia 31.05.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kukinia nr 38 dz. nr 116 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań Nr Spr/PMW/499-Q/23 z dnia 12.05.2023r. i Nr Spr/PCW/300-Q/23 z dnia 11.05.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie ul. Zwycięstwa 136, 75-613 Koszalin oraz sprawozdania z badań Nr Spr/ŚR/K/1569-Q/23 z dnia 12.05.2023r. wykonanych przez WSSE w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7 70-632 Szczecin,

**4.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

- Rymań, ul. Szkolna 2 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 202/05/2023/NLW i Nr 203/05/2023/NLW z dnia 31.05.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

 w Bogucinie-Rościęcinie, Skoczowie, Bagiczu i Rymaniu.