Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania przeglądu stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 , ul. Żurawiej 4a, ul. Brackiej 4, ul. Limanowskiego 23, ul. Tamka 1.

**Zakres realizacji usługi:**

1. Sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych.
2. Usunięcie zanieczyszczeń z przewodów kominowych.
3. Zbadanie ciągów kominowych w indywidualnych podłączeniach wentylacyjnych.
4. Ustalenie prawidłowości połączeń i przekroi.
5. Pomiary przepływu strumienia powietrza oraz ich wpływu na pozostały układ systemu wentylacyjnego.
6. Czyszczenie pionów wentylacyjnych.
7. Usuniecie z pionów wentylacyjnych zanieczyszczeń mających zapewnić przywrócenie drożności w przewodach kominowych.
8. Sprawdzenie zabezpieczeń wylotów kominowych ponad dachem.
9. Dokonanie odpowiednich wpisów do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej każdego z wymienionych budynków w zakresie pkt 1- 8 i dostarczenie jej do siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia wykonania przeglądu.

**Oferta musi zawierać:**

1. Ofertę cenową zawierająca kwotę netto i brutto w złotych zgodnie z formularzem cenowym podanym w załączniku do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie, że wycena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zlecenia.
3. Oferowany okres gwarancji, który nie może być krótszy niż 48 miesięcy, od daty wykonania przedmiotu zlecenia.
4. Podpisane oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
5. Oświadczenie, że oferta zachowuje swoją ważność przez okres 45 dni od wyznaczonego terminu na jej składanie.