WPN.261.2.7.2023.LBu 			              Rzeszów, dnia 26 października 2023 r.

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na pytanie Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie

z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) – dalej zwaną „ustawa PZP” – w trybie podstawowym bez negocjacji na robotę budowlaną  pn.: „Wykonanie prac adaptacyjnych (platformy na guano) oraz ocieplenie stropu i wykonanie wentylacji w kościele pw. św. Wojciecha  w Tarnawie Górnej”, znak: WPN.261.2.7.2023.LBu.

W związku z pytaniami Wykonawcy otrzymanymi w dniu 25 października 2023 roku Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6  ustawy PZP wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

„Proszę o wskazanie preparatu do zabezpieczenia elementów tarcicy przeciw owadom i grzybom.”

Odpowiedź nr 1:

W dokumentacji postępowania (załącznik nr 1 do SWZ tj. Materiały na wykonanie robót budowlanych) przewidziano zabezpieczenie elementów drewnianych preparatem ogniochronnym posiadającym krajową ocenę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej bezpieczną dla nietoperzy w uzgodnieniu z nadzorem przyrodniczym.

Powinien to być środek w 100% na naturalnych składnikach, posiadający atest PZH Zakładu Toksykologii i biodegradowalny.

Pytanie nr 2:

„Proszę o doprecyzowanie sposobu montażu membrany/folii do ślepej podłogi - przybijanie, przyklejenie?”

Odpowiedź nr 2:

Dopuszcza się montaż membrany do deskowania pełnego oraz do kantówki okalającej za pomocą zszywek. Dopuszcza się mocowanie za pomocą zszywek z zastosowaniem dodatkowej taśmy tworzywowej jako podkładki co wzmocni mocowanie membrany.

Pytanie nr 3:

„Czy dopuszczają Państwo zastosowanie ślepej podłogi z deski łączonej na styk z pominięciem zamka pióro-wpust który, powoduje znaczne podwyższenie kosztu produkcji desek oraz czasu realizacji zamówienia w zakładzie produkcyjnym?”

Odpowiedź nr 3:

W dokumentacji postępowania (załącznik nr 1 do SWZ tj. Materiały na wykonanie robót budowlanych) jest jasno określone jaka deska ma być zastosowana: drewno iglaste łączone na pióro-wpust gr 32 mm w formie pełnego  szczelnego deskowania. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż wszystkie elementy drewniane wbudowane, z uwagi na przebywanie nietoperzy winne być suche o wilgotności wewnętrznej w granicach 12-15% i klasy C24.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

(-)

Antoni Pomykała

p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska-

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie