**Ocena stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej
lub instytucjonalnej pieczy zastępczej**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrolowane zagadnienia** | **Podstawa prawna** |
|
| **Budynek:** |   |
| dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci i młodzieży  | (Dz.U.2022.1225) § 61 ust. 1, § 74, § 85 ust. 2 pkt 2 i 3,§ 86(Dz.U.2018.734) § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b |
| pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości  | (Dz.U.2022.1225) § 72 |
| poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku | (Dz.U.2022.1225) § 73 ust. 2  |
| sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) § 14 i §16 ust.1 |
| stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym  | (Dz.U.2003.169.1650) § 14 i §15 ust.1 |
| **Wyposażenie techniczne budynku:** |  |
| zapewniona bieżąca zimna woda | (Dz.U.2022.1225). § 45 |
| zapewniona bieżąca ciepła woda | (Dz.U.2022.1225). § 46 |
| odprowadzanie ścieków:  | (Dz.U.2022.1225). § 47 |
|  kanalizacja centralna  |   |
|  miejscowa |   |
|  inne …………………………………………………………….. |   |
| ogrzewanie:  |   |
|  centralne własne:  |   |
|  węglowe |   |
|  gazowe |   |
|  olejowe |   |
|  centralne z sieci ciepłowniczej |   |
|  inne .................................................................... |   |
| grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte lub zabezpieczone | (Dz.U.2022.1225) § 302 ust.3 |
| **Mikroklimat i oświetlenie pomieszczeń:** |  |
| we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna | (Dz.U.2022.1225). § 51, § 147 ust. 2pkt. 7, § 150 ust. 3  |
| wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien | (Dz.U.2022.1225) § 85 ust. 2, § 150 ust.3 |
| co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie | (Dz.U.2022.1225) § 155 ust. 1 |
| temperatura pomieszczeń co najmniej 20°C  | (Dz.U.2022.1225) § 134 ust. 2 |
| istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem | (Dz.U.2003.169.1650) § 29 ust. 3 |
| punkty świetlne czynne | (Dz.U.2022.1225) § 59 ust. 1 |
| punkty świetlne zaopatrzone w osłony |   |
| przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego(jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru) ………….…………. | (Dz.U.2022.1225) § 59 ust. 1 (Dz.U.2011.292.1720) § 18 ust.3 pkt 1 |
| **Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:** |   |
| przy pokojach mieszkalnych | (Dz.U.2022.1225) § 82 ust. 1(Dz.U.2018.734) § 6 ust. 1 pkt 4 lit. C |
| ogólnodostępne, zlokalizowane na każdej kondygnacji | (Dz.U.2022.1225) § 82 ust. 2 |
| standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane | (Dz.U.2022.1225) § 82 ust. 2(Dz.U.2011.292.1720.) § 18 ust. 3 pkt 2(Dz.U.2018.734.) § 6 ust. 1 pkt 4 lit. A |
| pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej | (Dz.U.2011.292.1720) § 18 ust.1 pkt 6 lit. c(Dz.U.2018.734.) § 6 ust. 1 pkt 8 lit. A |
| ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci | (Dz.U.2022.1225) § 78 ust. 1 (Dz.U.2003.169.1650) zał.3 § 2 ust. 2 |
| posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie | (Dz.U.2022.1225) § 78 ust. 2 (Dz.U.2003.169.1650) zał. 3 § 2 ust.2 |
| pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2022.447) art. 93 ust. 4 pkt 1 |
| miejsce przechowywania środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego  |   |
| **Pokoje mieszkalne:** |   |
| liczba pokoi / ilu osobowe ………………………………………………… | (Dz.U.2011.292.1720.) § 18 ust. 3 pkt 1(Dz.U.2018.734.) § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i b |
| pokoje wyposażone w: tapczany, szafy, krzesła, biurka, szafki | (Dz.U.2022.447) art. 93 ust. 4 pkt 1(Dz.U.2018.734) § 6 ust.1 pkt 3 lit. c  |
| prawidłowy stan techniczny mebli i sprzętu  | (Dz.U.2022.447) art. 93 ust. 4 pkt 1 |
| pościel/koce /odzież wychowanków czysta, niezniszczona | (Dz.U.2022.447) art. 93 ust. 4 pkt 1 |
| częstotliwość prania bielizny pościelowej |  |
| częstotliwość prania kocy, kołder i poduszek |  |
| postępowanie z materacami |  |
| potrzeba i częstotliwość przeprowadzania dezynsekcji i deratyzacji |  |
| **Pomieszczenia do wypoczynku:** |  |
| liczba pomieszczeń do wypoczynku .......................................................wyposażone w: .....................................................................................………………………………………………………………………...…. | (Dz.U.2011.292.1720.) § 18 ust. 3 pkt 5(Dz.U.2018.734) § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a i b  |
| sprzęt, urządzenia i zabawki czyste, nieuszkodzone, posiadają atesty oraz spełniają wymogi bezpieczeństwa | (Dz.U.2019.1816) § 5 ust. 1, § 12(Dz.U.2011.292.1720.)§ 18 ust. 1 pkt 6 lit. b(Dz.U.2018.734)§ 6 ust. 1 pkt 9 |
| sprzęt i wyposażenie sal zajęć w dobrym stanie technicznym |   |
| **Miejsce do nauki:** |  |
| pokoje wyposażone w: …………………………………………………… ………..……………………………………………………… | (Dz.U.2011.292.1720.) § 18 ust. 3 pkt 3 |
| **Inne pomieszczenia:** |   |
| pomieszczenia do zajęć (terapeutycznych, sportowych, innych – należy wymienić) ...................................................................................... ...................................................................................................... | (Dz.U.2011.292.1720.) § 18 ust. 1 pkt 5,§ 18 ust. 1 pkt 12(Dz.U.2018.734.) § 5 ust.1 pkt 3 lit. a i b,§ 6 ust.1 pkt 2 lit. e, § 6 ust.1 pkt 10 lit. B |
| **Żywienie:** |
| aneksy kuchenne  | (Dz.U.2011. 292.1720.) § 18 ust. 3 pkt 4(Dz.U.2018.734) § 6 ust.1 pkt 2 lit. f  |
| produkty żywnościowe w aneksach przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta | (Dz.U.2011.292.1720.) § 18 ust. 3 pkt 4 |
| produkty żywnościowe i napoje dostępne całą dobę | (Dz.U.2011.292.1720.) § 18 ust.1 pkt 9(Dz.U.2018.734.) § 5, § 6 ust. 1 pkt 6 lit. d-f |
| placówka została wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia | (Dz.U.2020.2021) art. 62-64 |
| **Pralnia:** (jeżeli brak wskazać miejsce prania bielizny) ............................................................................................................ |  |
| strefa brudna i czysta jest oddzielona (przestrzennie lub czasowo) | (Dz.U.2011.292.1720.) § 18 ust. 3 pkt 2(Dz.U.2018.734.) § 6 ust.1 pkt 2 lit. g  |
| podłoga trwała, gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekujących, o właściwościach przeciwpoślizgowych | (Dz.U.2022.1225) § 78 ust. 2  |
| bielizna brudna jest dostarczana do pralni w oznakowanych workach lub pojemnikach |   |
| **System pierwszej pomocy:** |  |
| w placówceznajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy. | (Dz.U.2003.169.1650) § 44 ust.1(Dz.U.2022.447) art. 93 ust. 4 pkt 1 |
| **Teren placówki:** |  |
| nawierzchnia dróg, przejść i boisk równa i utwardzona | (Dz.U.2022.1225) § 16 ust.1 |
| otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone | (Dz.U.2003.169.1650) § 6 ust.3 |
| urządzenia i sprzęt placów zabaw posiadają atesty / certyfikaty |   |
| piaskownice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem odpadami zwierzęcymi | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust.1 |
| piasek w piaskownicach wymieniony, bez zanieczyszczeń (podać datę ostatniej wymiany) ……………………………………….. | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust.1 |
| odpady, a szczególnie odchody zwierzęce z terenu wokół budynku (w tym placów zabaw) usunięto  |  (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust.1 (Dz.U.2018.734.) § 5 ust. 1 pkt 1 lit.d |
| miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwibudynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką | (Dz.U.2022.1225) § 23 ust. 1 |
| miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie higieniczno – sanitarnym i technicznym | (Dz.U.2022.1297) art.5 ust. 1 (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 |
| **Palenie tytoniu:** |  |
| na terenie placówki przestrzegany zakaz palenia tytoniu | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust.1  |
| w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słownei graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki  | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust.1a |
| **Stan** **higieniczno - sanitarny otoczenia oraz pomieszczeń:** |  |
| otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane w czystościi porządku | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1(Dz.U.2022.1297) art. 5 ust. 1 |