**Załącznik nr 2**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana wykładzin w pokojach biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej   
w Limanowej przy ul. Józefa Marka 19 na panele podłogowe.

1. Zakres prac obejmuje:

- wyniesienie mebli,

- demontaż wykładzin i cokołów wraz z utylizacją,

- przygotowanie odpowiedniego podłoża,

- położenie paneli z odpowiednim podłożem i listwami,

- niezbędne obróbki malarskie,

- wniesienie mebli,

- prace porządkowe.

1. Zestawienie powierzchni:  
   **Parter:**

Pokój 002 -17 m2

Pokój 003 – 19 m2

Pokój 007 – 14 m2

Pokój 008 -19 m2

Pokój 009 – 18 m2

Pokój 010 –  15 m2

Pokój 011 -  18 m2

**Łącznie Parter 120 m2**

**I Piętro:**

Pokój 101- 15 m2

Pokój 102 – 24 m2

Pokój 103 - 17,5 m2

Pokój 109 – 12 m2

Pokój 110 – 18 m2

Pokój 111 - 18 m2

Pokój 112 – 14 m2

Pokój 112a – 12 m2

Sala Konferencyjna – 39,5 m2

**Łącznie I Piętro: 170 m2**

1. Rodzaj paneli: Panel Legend 4VWR Asington Oak AC5.

Kolorystykę paneli należy uzgodnić z Zamawiającym.

1. Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia, przed złożeniem oferty, celem uzyskania wszystkich niezbędnych informacji   
   w zakresie warunków i okoliczności możliwych do wystąpienia podczas realizacji zamówienia. Wizję lokalną można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 -15:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu   
   tel. 18 41 41 046.
2. Aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty zostaną dostarczone Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego robót.
3. Wymagany okres gwarancji – minimalnie 36 miesięcy.
4. Termin wykonania zamówienia do 3 tygodni od dnia podpisania umowy nie później niż do 23 grudnia 2022 r.