PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                  w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

OK-III.272.16.2021.KP

Białystok, 2021.09.09

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na remont pomieszczeń w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: „Drzwi Dz-1:

Czy są drzwiami napowietrzającymi? - jeżeli tak to jaka powierzchnia napowietrzania?

Czy są drzwiami ppoż? - jeżeli tak to EI30 czy EI60?

Drzwi ppoż nie mogą być drzwiami napowietrzającymi i odwrotnie”

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono w piśmie pn. Informacja z wizji lokalnej 2 z 8 września 2021 r.

Pytanie 2: „Drzwi Dw-4:

W opisie są drzwi dwuskrzydłowe, na rysunku jednoskrzydłowe

Czy są drzwiami EI60? - jeżeli tak to nie mogą być zamontowane w istniejącej ściance aluminiowo-szklanej, konieczna jest wymiana całej ściany o wymiarach 3900x3670

Czy akceptują Państwo fakt, że w istniejącej ściance aluminiowo-szklanej przy wymianie skrzydła przesuwnego na otwierane światło przejścia wyniesie nie więcej niż 869 mm (po otwarciu skrzydła na 90 stopni).”

Odpowiedź: Odpowiedzi na pierwszą część pytania udzielono w piśmie pn. Informacja z wizji lokalnej 2 z 8 września 2021 r.

Zamawiający dopuszcza, by przy wymianie skrzydła przesuwnego na otwierane, światło przejścia wyniosło nie mniej niż 840 mm (po otwarciu skrzydła na 90 stopni).

Z up. Wojewody Podlaskiego

- /-/ Bogusław Tomasz Maksim

Dyrektor Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego