Załącznik nr 2

…………………………….. Data……………………………….

 Dane Wykonawcy

**OEA.272.1.6.2024 FORMULARZ OFERTY CENOWEJ**

dla Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznejw Gnieźnie

 **CZĘŚĆ 2** – Pakiet 2 **–** Wymazówki

 CPV-33140000-3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa handlowa** | **Opis**  | **Numer****katalogowy** | **Wielkość** **opakowania** | **Cena** **netto** | **%****VAT** | **Cena** **brutto**  | **Ilość** | **Wartość zamówienia** |
| **netto****(bez VAT)** | **brutto****(z VAT)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11a** | **11b** |
| 1. |  Wymazówkiz podłożem transportowym |  | Podłoże transportowe AMIESWymazówka sterylna,klasa II A, w probówceo śr. 13 mm z podłożem transportowym AMIESbez węgla, z aplikatorem plastikowym, o długości 150-170 mm,z wacikiem wiskozowym.Dokument wykazujący zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dlamin. 7 klinicznie spotykanych mikroorganizmów,w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobraniaw temp. lodówkoweji pokojowej **(załączyć dokument do oferty).** |  | op. a 150 szt. |  |  |  | 5 |  |  |
| 2. | Pałeczkido wymazówz wacikiem wiskozowym sterylne, pakowane pojedynczo |  | Długość wymazówki15 cm |  | op. a 100 szt. |  |  |  | 3 |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

**WARUNKI GRANICZNE:**

Certyfikat jakości dołączony do każdego dostarczonego produktu, Zamawiający dopuszcza również udostępnienie świadectw (certyfikatów) jakości oraz ulotek w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem www. wskazanym przez Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument wykazujący zmianę ilości jednostek tworzących kolonię dla min. 7 klinicznie spotykanych mikroorganizmów,
w okresie 6, 24, 48 i 72 godz. od pobrania w temp. lodówkowej i pokojowej (wymóg dla poz. 1 – wymazówki z podłożem transportowym).

Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków granicznych i potwierdzeniem spełnienia wymagań opisanych przez Zamawiającego w kolumnie nr 4 formularza oferty cenowej – „Opis”, oraz posiadania przez Wykonawcę aktualnych certyfikatów jakości, potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego
dla każdego oferowanego produktu. Zamawiający może żądać dokumentów oraz wyjaśnień potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby wymagań opisanych
przez Zamawiającego w kol. 4 formularza oferty cenowej – „Opis”. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokumenty/certyfikaty kontroli jakości/karty charakterystyki lub udostępni Zamawiającemu adres strony internetowej, z której Zamawiający będzie mógł bezpłatnie pobrać w/w dokumenty.

Produkt w momencie dostawy o dacie ważności nie krótszej niż 75% czasu jej trwania.

Dopuszcza się możliwość zmiany wielkości opakowania zbiorczego pod warunkiem utrzymania oczekiwanej ilości sztuk danej pozycji.

Realizacja zamówienia nie później niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę**.**