Garwolin, dnia 29.12.2023 r.

HK.9027.1.152.2023

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2023 r. poz. 338, z późn. zm.)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537, z późn. zm.)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.3.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 17.01.2023 r. z sieci **wodociągu Sobolew**:

Zespół Szkół – Sobolew

Schronisko dla Bezdomnych i Najuboższych - Sobolew

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.29/n-30/n.2023 z dnia 20.01.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 07.02.2023 r.   
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Sobolew – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań: Nr: Ł/0/12/2022/830/FM/1 z dnia 13.02.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika   
nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 25.04.2023 r.   
w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Zespół Szkół - Sobolew

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/04/2023/1132/FM/1 z dnia 04.05.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika   
nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 15.06.2023 r.   
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/:

SUW Sobolew – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/12/2022/840/FM/1 z dnia 23.06.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika   
nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 22.08.2023 r.   
w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu:

SUW Sobolew - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/12/2022/832/FM/1 z dnia 28.08.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika   
nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.85.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 26.09.2023 r. z sieci wodociągu Sobolew:

Zespół Szkół – Sobolew

Schronisko dla Bezdomnych i Najuboższych - Sobolew

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań:   
OL-LBW.9051.1.1002/n-1003/n.2023 z dnia 29.09.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.110.2023 z poboru próbek wody dokonanego w dniu 12.12.2023 r. z sieci ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/:

Schronisko dla Bezdomnych i Najuboższych - Sobolew

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań: OL-LBW.9051.1.1406/n.2023 z dnia 18.12.2023 r., Nr HKL 09325/2023 z dnia 19.12.2023 r.,   
Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 1438 z dnia 20.12.2023 r., NR BP/6371/P/2023   
z dnia 19.12.2023 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu publicznegoSobolew**

**zarządzanego przez Urząd Gminy Sobolew**

**ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew**

**Otrzymują:**

1. Urząd Gminy Sobolew, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew;

2. Aa.