| **Lp.** | **Nazwa składnika mienia** | **Numer inwentarzowy stary** | **Numer inwentarzowy nowy** | **Szacowana wartość rynkowa w zł** | **Ocena Komisji** | | **Propozycja Komisji w spr. sposobu zagospodarowania składnika**  (sprzedaż/najem/dzierżawa/nieodpłatne przekazanie/darowizna/likwidacja) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **stwierdzony stan**  **składnika** | **zużyty / zbędny** |
|  | Próbnik niskoobjętościowy do poboru pyłu zawieszonego | WIOŚ RZ L GR VIII T-679 | ST/801/00593/2019 | 200,00 | Urządzenie wyeksploatowane. Użyty jako części zamienne przy naprawach podobnych poborników. Pozostała obudowa i kilka części, (brak pompy, czerpni, gazomierza, uszkodzona obudowa i elektronika. | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Zestaw pobor. SKYPOST | WIOŚ Rz L Gr VIII T-50 | ST/801/01771/2019 | 200,00 | Urządzenie wyeksploatowane. Użyty jako części zamienne przy naprawach podobnych poborników. Pozostała obudowa i kilka części, brak pompy, czerpni, gazomierza, uszkodzona obudowa i elektronika. | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | AUTOMATYCZNA STACJA POBORU PRÓBEK | WIOŚ Rz L Gr VIII T-40 | ST/801/00624/2019 | 200,00 | Urządzenie wyeksploatowane. Użyty jako części zamienne przy naprawach podobnych poborników. Pozostała obudowa i kilka części, brak pompy, czerpni, gazomierza, uszkodzona obudowa i elektronika. | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | ASPIRATOR Pyłu typu SkyPost PM HV | WIOŚ Rz L Gr VIII T-504 | ST/801/00632/2019 | 200,00 | Urządzenie zbędne. Użyty jako części zamienne przy naprawach podobnych poborników. Pozostała obudowa i kilka części, brak pompy, czerpni, gazomierza, uszkodzona obudowa i elektronika. | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Niskoobjętościowy pobornik do poboru pyłu | WIOŚ Rz L Gr VIII T-550 | ST/801/00655/2019 | 200,00 | Urządzenie zbędne. Użyty jako części zamienne przy naprawach podobnych poborników. Pozostała obudowa i kilka części, brak pompy, czerpni, gazomierza, uszkodzona obudowa i elektronika. | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Pobornik PNS 3D15 | WIOŚ z L Gr VIII T-554 | ST/801/00653/2019 | 200,00 | Urządzenie zbędne. Użyty jako części zamienne przy naprawach podobnych poborników. Pozostała obudowa i kilka części, brak pompy, czerpni, gazomierza, uszkodzona obudowa i elektronika. | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Pobornik niskoprzepływowy PM2.5-LVS | WIOŚ RZ L Gr VIII T-540 | ST/801/00650/2019 | 200,00 | Urządzenie zbędne. Użyty jako części zamienne przy naprawach podobnych poborników. Pozostała obudowa i kilka części, brak pompy, czerpni, gazomierza, uszkodzona obudowa i elektronika. | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | POBORNIK PYŁU PM 2,5 | WIOŚ RZ L Gr VIII T-537 | ST/801/00644/2019 | 200,00 | Urządzenie zbędne. Użyty jako części zamienne przy naprawach podobnych poborników. Pozostała obudowa i kilka części, brak pompy, czerpni, gazomierza, uszkodzona obudowa i elektronika. | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Pobornik niskoprzepływowy PM10-LVS | WIOŚ RZ L Gr VIII T-542 | ST/801/00641/2019 | 200,00 | Urządzenie zbędne. Użyty jako części zamienne przy naprawach podobnych poborników. Pozostała obudowa i kilka części, brak pompy, czerpni, gazomierza, uszkodzona obudowa i elektronika. | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Pobornik niskoprzepływowy PM10-LVS | WIOŚ RZ L Gr VIII T-543 | ST/801/00639/2019 | 200,00 | Urządzenie zbędne. Użyty jako części zamienne przy naprawach podobnych poborników. Pozostała obudowa i kilka części, brak pompy, czerpni, gazomierza, uszkodzona obudowa i elektronika. | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Przesył danych ze stacji monitoringu zanieczyszczen powietrza | WIOŚ RZ L GR IV T-575 | PST/P01/00072/2019 | 5,00 | Pozostałości kabli, po modernizacji systemu przesyłu danych ze stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w 2010 r | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Przesył danych ze stacji monitoringu zanieczyszczen powietrza | WIOŚ RZ L GR IV T-576 | PST/P01/00066/2019 | 5,00 | Pozostałości kabli, po modernizacji systemu przesyłu danych ze stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w 2010 r | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Przesył danych ze stacji monitoringu zanieczyszczen powietrza | WIOŚ RZ L GR IV T-579 | PST/P01/00070/2019 | 5,00 | Pozostałości kabli, po modernizacji systemu przesyłu danych ze stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w 2010 r | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Przesył danych ze stacji monitoringu zanieczyszczen powietrza | WIOŚ RZ L GR IV T-580 | PST/P01/00075/2019 | 5,00 | Pozostałości kabli, po modernizacji systemu przesyłu danych ze stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w 2010 r | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Przesył danych ze stacji monitoringu zanieczyszczen powietrza | WIOŚ RZ L GR IV T-581 | PST/P01/00074/2019 | 5,00 | Pozostałości kabli, po modernizacji systemu przesyłu danych ze stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w 2010 r | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Przesył danych ze stacji monitoringu zanieczyszczen powietrza | WIOŚ RZ L GR IV T-582 | PST/P01/00065/2019 | 5,00 | Pozostałości kabli, po modernizacji systemu przesyłu danych ze stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w 2010 r | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Przesył danych ze stacji monitoringu zanieczyszczen powietrza | WIOŚ RZ L GR IV T-583 | PST/P01/00076/2019 | 5,00 | Pozostałości kabli, po modernizacji systemu przesyłu danych ze stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w 2010 r | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Przesył danych ze stacji monitoringu zanieczyszczen powietrza | WIOŚ RZ L GR IV T-584 | PST/P01/00068/2019 | 5,00 | Pozostałości kabli, po modernizacji systemu przesyłu danych ze stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w 2010 r | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Przesył danych ze stacji monitoringu zanieczyszczen powietrza | WIOŚ RZ L GR IV T-585 | PST/P01/00071/2019 | 5,00 | Pozostałości kabli, po modernizacji systemu przesyłu danych ze stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w 2010 r | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Przesył danych ze stacji monitoringu zanieczyszczen powietrza | WIOŚ RZ L GR IV T-586 | PST/P01/00077/2019 | 5,00 | Pozostałości kabli, po modernizacji systemu przesyłu danych ze stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w 2010 r | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Przesył danych ze stacji monitoringu zanieczyszczen powietrza | WIOŚ RZ L GR IV T-587 | PST/P01/00073/2019 | 5,00 | Pozostałości kabli, po modernizacji systemu przesyłu danych ze stacji monitoringu powietrza atmosferycznego w 2010 r | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Tremometr cyfrowy | WIOŚ RZ L DZ I K4-103 | NST/N01/01578/2019 | 1,00 | Uszkodzony, spalony, nie działa | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Stacja pogodowa RZ pok.301 | WIOŚ RZ L DZ II K-15-231 | PST/P01/01787/2019 | 5,00 | Urządzenie uszkodzone podczas burzy-spalone | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Prztwornica AC/DC 12V/230V 500W rz pok. 2014 | WIOŚ RZ L DZ II K14-67 | NST/N01/03889/2019 | 5,00 | Urządzenie niesprawne, spalona, nie ładuje | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Czerpak, drąż alum i zlewka kąt. RZ POK. NR 211A | WIOŚ RZ L DZ I K4-362 | NST/N01/04289/2019 | 1,00 | Brak zlewki z tworzywa, która popękała. Drążek wygięty, i pęknięty | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Czerpak, drąż alum i zlewka kąt. RZ pok. 214 | WIOŚ RZ L DZ I K4-363 | NST/N01/04287/2019 | 1,00 | Brak zlewki z tworzywa, która popękała. Drążek wygięty, i pęknięty | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Czerpak, drąż alum i zlewka kąt. RZ pok.211a | WIOŚ RZ L DZ I K4-364 | NST/N01/04291/2019 | 1,00 | Brak zlewki z tworzywa, która popękała. Drążek wygięty, i pęknięty | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Czerpak, drąż alum i zlewka kąt. RZ GARAŻ nr 2a | WIOŚ RZ L DZ I K4-365 | NST/N01/04293/2019 | 1,00 | Brak zlewki z tworzywa, która popękała. Drążek wygięty, i pęknięty | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Ogrzewacz olejowy RZ garaż nr 2B | WIOŚ RZ L DZ II K14-20 | NST/N01/00710/2019 | 10,00 | Ogrzewacz z 1993 r., nie dział. | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Ogrzewacz olejowy GARAŻ NR 2 MAGAZYNEK | WIOŚ RZ L DZ II K14-21 | NST/N01/00703/2019 | 10,00 | Ogrzewacz z 1993 r., nie dział. | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Ogrzewacz olejowy RZ garaż nr 13 | WIOŚ RZ L DZ II K14-52 | NST/N01/02591/2019 | 10,00 | Ogrzewacz z 1993 r., nie dział. | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Ogrzewacz olejowy RZ garaż nr 2B | WIOŚ RZ L DZ II K14-53 | NST/N01/02592/2019 | 10,00 | Ogrzewacz z 1999 r., nie dział. | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Ogrzewacz olejowy RZ garaż nr 2B | WIOŚ RZ L DZ II K14-54 | NST/N01/02590/2019 | 10,00 | Ogrzewacz z 1999 r., nie dział. | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Kalkulator CASIO | WIOŚ RZ L DZ II K9-60 | NST/N01/03172/2019 | 1,00 | Nie działa, zepsuty | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Komory RZ p.205 | WIOŚ RZ L DZ I K4-254 | NST/N01/02926/2019 | 5,00 | Komory plastikowe, pęknięte, nieszczelne | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Komory RZ p.205 | WIOŚ RZ L DZ I K4-255 | NST/N01/02929/2019 | 5,00 | Komory plastikowe, pęknięte, nieszczelne | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Kuwta LABORAT.Rz pok. 102 | WIOŚ RZ L DZ I K4-82 | NST/N01/01480/2019 | 1,00 | Kuwety /miski z tworzywa , pęknięte, przeciekające | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Kuwta LABORAT.Rz pok. 102 | WIOŚ RZ L DZ I K4-83 | NST/N01/01476/2019 | 1,00 | Kuwety /miski z tworzywa , pęknięte, przeciekające | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Kuwta LABORAT.Rz pok. 102 | WIOŚ RZ L DZ I K4-84 | NST/N01/01477/2019 | 1,00 | Kuwety /miski z tworzywa , pęknięte, przeciekające | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Kuwta LABORAT.Rz pok. 216 | WIOŚ RZ L DZ I K4-85 | NST/N01/01478/2019 | 1,00 | Kuwety /miski z tworzywa , pęknięte, przeciekające | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Kuwta LABORAT.Rz pok. 216 | WIOŚ RZ L DZ I K4-86 | NST/N01/01479/2019 | 1,00 | Kuwety /miski z tworzywa , pęknięte, przeciekające | Zużyte | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Aparat do mineralizacji TECATOR Rz pok nr 101b | WIOŚ RZL GR VII T-626 | ST/801/00571/2019 | 500,00 | Niesprawny nie dział, nie grzeje, nieopłacalna naprawa | Zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Czytnik kart RZ pok. nr 208 | WIOŚ RZ L DZ II K 15-322 | NST/N01/03426/2019 | 1,00 | Czytniki kart zbędne, były używane do logowania się do komputera, brak wykorzystania | zbędne | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Czytnik kart RZ pok. nr 209 | WIOŚ RZ L DZ II K 15-327 | NST/N01/03431/2019 | 10,00 | Czytniki kart zbędne, były używane do logowania się do komputera, brak wykorzystania | zbędne | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Czytnik kart RZ pok. nr 208 | WIOŚ RZ L DZ II K 15-331 | NST/N01/03441/2019 | 10,00 | Czytniki kart zbędne, były używane do logowania się do komputera, brak wykorzystania | zbędne | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Czytnik kart RZ pok. nr 208 | WIOŚ RZ L DZ II K 15-349 | NST/N01/03432/2019 | 10,00 | Czytniki kart zbędne, były używane do logowania się do komputera, brak wykorzystania | zbędne | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Czytnik kart RZ pok. nr 207 | WIOŚ RZ L DZ II K 15-350 | NST/N01/03428/2019 | 10,00 | Czytniki kart zbędne, były używane do logowania się do komputera, brak wykorzystania | zbędne | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Statyw laboratoryjny RZ pok.211 | WIOŚ RZ L DZ I K4-181 | NST/N01/02510/2019 | 1,00 | Skorodowany, niestabilny | Zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Statyw laboratoryjny RZ pok.211 | WIOŚ RZ L DZ I K4-182 | NST/N01/02516/2019 | 1,00 | Skorodowany, niestabilny | Zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Statyw laboratoryjny RZ pok.211 | WIOŚ RZ L DZ I K4-183 | NST/N01/02507/2019 | 1,00 | Skorodowany, niestabilny | Zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Statyw laboratoryjny RZ pok.101 | WIOŚ RZ L DZ I K4-184 | NST/N01/02511/2019 | 1,00 | Skorodowany, niestabilny | Zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Statyw laboratoryjny RZ pok.204 | WIOŚ RZ L DZ I K4-187 | NST/N01/02508/2019 | 1,00 | Skorodowany, niestabilny | Zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Statyw laboratoryjny RZ pok.101 | WIOŚ RZ L DZ I K4-191 | NST/N01/02513/2019 | 1,00 | Skorodowany, niestabilny | Zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Statyw laboratoryjny RZ pok.101 | WIOŚ RZ L DZ I K4-192 | NST/N01/02509/2019 | 1,00 | Skorodowany, niestabilny | Zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Statyw laboratoryjny RZ pok.101 | WIOŚ RZ L DZ I K4-193 | NST/N01/02514/2019 | 1,00 | Skorodowany, niestabilny | Zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Fotelo Nowy Styl | WIOŚ RZ L DZ II K2-277 | M/M01/09241/2019 | 2,00 | Wyłamane oparcie, niestabilna podstawa, bak kółek | Zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Fotel obrotowy | WIOŚ RZ L DZ II K2-250 | M/M01/08275/2019 | 2,00 | Wyłamane oparcie, niestabilna podstawa, niestabilne podłokietniki | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | System destylacji Kieltec 2200 | WIOŚ RZ L GR VII T-627 | ST/801/00572/2019 | 500,00 | Cieknący, pęknięte elementy szklane, wyeksploatowany, niektóre części zostały użyte do naprawy innych urządzeń tego typu, urządzeniem zużyte nie nadaje się do dalszej eksploatacji | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Podajnikdo próbek HSS | WIOŚ RZ L GR VIII T-154 | ST/801/00563/2019 | 200,00 | Podajnik nie dział, zacina się i łamie igły, podejmowano próby naprawy niestety nie nadaje się do dalszej eksploatacji | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Siatka planktonowa | WIOŚ RZ L DZ I K4-264 | NST/N01/02954/2019 | 5,00 | Podziurawiona, skorodowane elementy metalowe | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Dozownik 0,5 | WIOŚ RZ L DZI K4-342 | PST/P01/02508/2019 | 5,00 | Nie działa, uszkodzone elementy szklane | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Multimetr wielofunkcyjny MEDIAECO (MULTI 350i) | WIOŚ RZ L GR VIII T-354 | ST/801/00591/2019 | 50,00 | Niesprawny, brak możliwości kalibracji, błędne wskazania mierzonych parametrów | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Peseta z ostrymi końcami | WIOŚ RZ L DZ I K4-384 | NST/N01/06900/2019 | 1,00 | Skorodowana z uwagi na prace z odczynnikami chemicznymi i sterylizację | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Peseta z ostrymi końcami | WIOŚ RZ L DZ I K4-385 | NST/N01/06899/2019 | 1,00 | Skorodowana z uwagi na prace z odczynnikami chemicznymi i sterylizację | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | MIKROSKOP STEREOSKOP | WIOŚ RZ L DZ I K 4 -206 | NST/N01/02668/2019 | 5,00 | Nie działa, zepsuty zasilacz | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | MIKROSKOP STEREOSKOP | WIOŚ RZ L DZ I K 4 -207 | NST/N01/02669/2019 | 5,00 | Nie działa, zepsuty zasilacz | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | LUPA PODŚWIETLANA NA STATYWIE | WIOŚ RZ L DZ I K 4 -287 | NST/N01/03175/2019 | 10,00 | Nie dział, spalona | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | LUPA PODŚWIETLANA NA STATYWIE | WIOŚ RZ L DZ I K 4 -288 | NST/N01/03177/2019 | 10,00 | Nie dział, spalona | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | FOTEL OBROTOWY | WIOŚ RZ L DZ II K 2 -127 | M/M01/04407/2019 | 2,00 | Wyłamane oparcie, niestabilna podstawa | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | FOTEL OBROTOWY | WIOŚ RZ L DZ II K 2 -236 | M/M01/07983/2019 | 2,00 | Wyłamane oparcie, niestabilna podstawa | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Szafa chłodnicza | WIOŚ RZ L DZ I K2-7 | PST/P01/00657/2019 | 10,00 | Chłodziarka typu witryna, nie chłodzi, kilkukrotnie naprawiana | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | KOMORA LAMINARNA KLH S1 | WIOŚ Rz L Gr VIII T-238 | PST/P01/00022/2019 | 20,00 | Nie działa, z 1998 r., zastąpiona działająca z innego Oddziału CLB | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | LICZNIK KOLONII | WIOŚ RZ L DZ II K 4 -167 | PST/P01/01207/2019 | 20,00 | Przestarzały, pordzewiały, zepsuty, uszkodzone podświetlenie | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | PODŚWIETLACZ DO LICZ.KOL. | WIOŚ RZ L DZ II K 4 -166 | PST/P01/01206/2019 | 10,00 | Nie działa spalony zasilacz | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | SZAFKI WISZĄCE | WIOŚ RZ L DZ II K 4 -127 | M/M01/04948/2019 | 10,00 | Zdjęte przy remoncie, porozsychane, pozrywane zawiasy | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | SZAFKI WISZĄCE | WIOŚ RZ L DZ II K 4 -128 | M/M01/04946/2019 | 10,00 | Zdjęte przy remoncie, porozsychane, pozrywane zawiasy | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | SZAFKI WISZĄCE | WIOŚ RZ L DZ II K 4 -129 | M/M01/04951/2019 | 10,00 | Zdjęte przy remoncie, porozsychane, pozrywane zawiasy | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Aparat(Rodac weight) | WIOŚ RZ L DZ I K4-72 | NST/N01/01430/2019 | 10,00 | Aparat z 1996 roku, niesprawny | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | REJESTRATOR NAŚCIENNY SERII 230 | WIOŚ RZ L GR VIII T-454 | ST/801/00623/2019 | 5,00 | Zepsuty, zdemontowane, niestrawne | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | STERYLIZATOR ASVE | WIOŚ RZ L GR VIII T-199 | ST/801/00568/2019 | 200,00 | Niesprawny, użyty na części przy montażu sterylizatora przewiezionego z innego CLB, nie nadaje się do dalszej eksploatacji, zgłoszony do skreślenie z nadzoru UDT | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | LAMPA BAKTERIOLOG. | WIOŚ RZ L DZ I K 4 -245 | NST/N01/02928/2019 | 10,00 | Nie działa, wymieniona na nową | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | KOMORA CIEPŁA | WIOŚ RZ L DZ I K 4 -50 | NST/N01/00800/2019 | 20,00 | Zepsuty, naprawa nie opłacalna | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | TABORET | WIOŚ RZ L DZ II K 2 -78 | M/M01/02835/2019 | 10,00 | Niestabilne, chwiejne siedzisko, niesprawny podnośnik | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | TABORET | WIOŚ RZ L DZ II K 2 -98 | M/M01/03465/2019 | 10,00 | Niesprawny podnośnik, pokruszona plastikowa postawa | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | TERMOMETR CYFROWY | WIOŚ RZ L DZ I K 4 -103 | NST/N01/01578/2019 | 10,00 | Niesprawny, nieopłacalna naprawa | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | STOPER | WIOŚ RZ L DZ I K 4 -131 | NST/N01/01581/2019 | 1,00 | Niesprawny, nie włącza się, nieopłacalna naprawa | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | TABORET | WIOŚ RZ L DZ II K 2 -102 | M/M01/03466/2019 | 5,00 | Niesprawny podnośnik, pokruszona plastikowa postawa, wytarte , popękane elementy tapicerowane | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | Niszczarka Argo Kobra Cl | WIOŚ RZ L DZ II K14-106 | NST/N01/07492/2019 | 10,00 | Uszkodzony nóż tnący, spalony urządzenie nie włącza się. | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |
|  | APARAT TEL. BEZPRZEW. | WIOŚ RZ L DZ II K13-19 | NST/N01/03171/2019 | 2,00 | Telefon nie dział, podjęto próby naprawy i wymiany baterii, które nie przyniosły skutku | zużyty | Sprzedaż/nieodpłatne przekazania/darowizna |