Garwolin, dn. 18.12.2024 r.

HK.9027.1.128.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 09.08.2024 r., z**wodociągu Goniwilk** w ramach kontroli wewnętrznej: Zakład Gospodarki Komunalnej - Żelechów, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/98163/08/2024 z dnia 16.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach Nr HK.903.1.65.2024 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 03.09.2024 r. z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Goniwilk Stary, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.856/n.2024 z dnia 13.09.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.857/n.2024 z dnia 27.09.2024 r., Sprawozdanie z badań fizykochemicznych wody Nr HKL.06187/2024 z dnia 13.09.2024 r., Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 1023 z dnia 11.09.2024 r., Sprawozdanie z badań Nr BP/4139P/2024 z dnia 10.09.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 23.10.2024 r., w ramach kontroli wewnętrznej, z ww. wodociągu: SUW Goniwilk – woda podawana do sieci, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/133214/10/2024 z dnia 29.10.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.92.2024 z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 19.11.2024 r, z sieci ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa – Stary Goniwilk, Zakład Gospodarki Komunalnej - Żelechów, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL-LBW.9051.1.1184/n-1185/n.2024 z dnia 22.11.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu Goniwilk**

**zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Żelechów**

**ul. Waisenberga 1, 08-430 Żelechów**

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Waisenberga 1, 08-430 Żelechów,

2. Gmina Żelechów, ul Rynek 1, 08-430 Żelechów,

3. Aa.