Maków Mazowiecki, dnia  2018-12-28

HKN.4300.68.2018.GC

OCENA  JAKOŚCI  WODY

Na podstawie:

- Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 r., poz. 1261 ze zm.),

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1152),

- § 21 ust. 1 pkt 1  rozporządzenia  Ministra  Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokołach nr : 19/N/Mak i 20/N/Mak sporządzonych w dniu  07.02.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbek  nr sprawozdań:  HKL.501.253.2018 i HKL.501.254.2018  z dnia 13.02.2018 r.,

oraz protokołach nr: 64/S/Mak i 65/S/Mak sporządzonych dnia 09.05.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.918.2018 i  HKL.501.919.2018  z dnia  15.05.2018 r.,

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr : 60/N/Mak sporządzonym w dniu  03.07.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.1378.2018 z dnia 16.07.2018 r.,

oraz protokołach nr: 79/N/Mak i 80/N/Mak sporządzonych dnia 01.08.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.1783.2018 i HKL.501.1784.2018 z dnia 07.08.2018 r.,

oraz protokołach nr: 280/S/Mak i 281/S/Mak sporządzonych dnia 06.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek nr sprawozdań: HKL.501.2378.2018 i  HKL.501.2379.2018 z dnia 13.11.2018 r.

oraz po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr : 167/S/Mak sporządzonym w dniu  06.11.2018 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww.  próbki  nr sprawozdania:  HKL.501.2377.2018 z dnia 22.11.2018 r.,

z punktów  zgodności w :

- Stacja Paliw GOZANA ul. Mazowiecka 18,

- Zarząd Dróg Powiatowych ul. Krótka 3,

- Stacja Uzdatniania Wody w Makowie Mazowieckim ul. Mazowiecka

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww.  rozporządzenia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim

stwierdza  przydatność wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu  o produkcji 100-1000 m3/d Maków Mazowiecki ul. Mazowiecka

zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Makowie Mazowieckim

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Makowa Mazowieckiego, ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 5,

06-200 Maków Mazowiecki.

3. A/a.