Garwolin, dn. 18.12.2024 r.

HK.9027.1.127.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 06.06.2024 r., z**wodociągu** **lokalnego Stajnia Wilga Wojciech Janicki Cyganówka 53, 08-470 Wilga** w ramach kontroli wewnętrznej: kurek czerpalny – kuchnia, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/06/2024/310/FM/1 z dnia 12.06.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych z poboru próbki wody, dokonanego w dniu 07.11.2024 r., w ramach kontroli wewnętrznej zww. wodociągu: kurek czerpalny – kuchnia, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr Ł/0/10/2024/4039/FM/1 z dnia 14.11.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi pod względem fizykochemicznym**

**z wodociągu lokalnego o produkcji poniżej 100 m3/dobę**

**należącego do Stajnia Wilga Wojciech Janicki, Cyganówka 53, 08-470 Wilga**

Otrzymują:

1. Stajnia Wilga Wojciech Janicki, Cyganówka 53, 08-470 Wilga,
2. Aa.