Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pod nazwą: „Przeglądy budowlane budynków w Rejonie w Częstochowie i na Obwodach Drogowych”

Szczegółowy przedmiot zamówienia dotyczy:

Przeglądy budynków będących w użytkowaniu przez GDDKIA Oddział 
w Katowicach Rejon w Częstochowie i na podległych Obwodach Drogowych zgodnie z  art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2024.725) obejmująca:

- przegląd pięcioletni stanu technicznego elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu oraz przegląd pięcioletni instalacji elektrycznej dla budynków znajdujących się: Rejonie w Częstochowie, Obwodzie Drogowym w Koziegłowach (oprócz budynku biurowo-socjalnego z 2023r.), Obwodzie Drogowym w Rząsawie, Obwodzie Utrzymania Autostrady w Ożarowicach,

- przegląd roczny stanu technicznego elementów budynków, budowli 
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu dla budynków znajdujących się na Obwodzie Utrzymania Autostrady w Lgocie oraz budynku biurowo-socjalnego na Obwodzie Drogowym w Koziegłowach (budynek z 2023 r.),

- przegląd roczny przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach w Rejonie w Częstochowie, Obwodzie Drogowym w Koziegłowach, Obwodzie Utrzymania Autostrady w Ożarowicach oraz Obwodzie Utrzymania Autostrady w Lgocie,

- przegląd instalacji gazowych w budynkach w Rejonie w Częstochowie, Obwodzie Drogowym w Koziegłowach, Obwodzie Utrzymania Autostrady w Ożarowicach oraz Obwodzie Utrzymania Autostrady w Lgocie.

Niniejszy opis określa wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, w zakresie wykonania przedmiotowych usług w następujących lokalizacjach:

- Rejon w Częstochowie ul. R. Dmowskiego 3, 42-200 Częstochowa,

- Obwód Drogowy Rząsawa ul. Meliorantów 1, 42-209 Częstochowa,

- Obwód Drogowy Koziegłowy ul. Warszawska 26, 42-350 Koziegłowy,

- Obwód Utrzymania Autostrady w Ożarowicach ul. Grzybowa 1, 42-625 Ożarowice,

- Obwód Utrzymania Autostrady w Lgocie, ul. Częstochowska 105 Lgota, 42-100 Kłobuck.

Wykaz budynków objętych przeglądem wraz z  ich charakterystyką stanowi załącznik nr 3.

- Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 10 dni od dnia podpisania Umowy.

- Charakterystyka zadania

Przeglądy obiektów budowlanych powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  Budowlane (Dz.U. 2024.725 ), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U.2022.2778), Polskimi  Normami oraz sztuką budowlaną.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania usługi w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, 
tj. w godzinach 7:00-15:00,

- wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej;

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że dysponuje personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do wykonania Przedmiotu Umowy oraz zapleczem technicznym, ekonomicznym i organizacyjnym umożliwiającemu wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem i treścią.

- Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie niezbędne dane i wyjaśnienia do wykonania Przedmiotu Umowy, zapoznał się z warunkami świadczenia usług i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

- Wykonawca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie obszaru  wykonywanych prac oraz należyte zabezpieczenie osób trzecich przed powstaniem ewentualnych szkód. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód, zaspokojenia roszczeń wynikłych z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa w szczególności dotyczących BHP, PPOŻ i ochrony środowiska a także do zastosowania nieuciążliwego dla otoczenia sposobu prowadzenia prac.

- Wykonawca użyje do wykonania usługi własnego sprzętu i urządzeń. Wszystkie stosowane przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania/ legalizacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu prac w celu dokonania odbioru przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji z wykonanych przeglądów.

- Podczas wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia w przypadku zaistniałego zagrożenia zdrowia i życia użytkowników budynków oraz konieczności natychmiastowej interwencji, Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu 
z Zamawiającym, do natychmiastowego zabezpieczenia określonej instalacji.

- Przeglądy będące przedmiotem zamówienia muszą być zakończone protokołami opisowymi osobno dla każdego budynku z osobna.

- Dokumentację z przeglądów technicznych należy wykonać dla każdego obiektu w wersji papierowej i elektronicznej.

- Dokumentację z przeglądów technicznych w formie graficznej w postaci zdjęć należy przedstawić jedynie dla stwierdzonych uszkodzonych elementów.

- Protokoły sporządzone w wyniku kontroli okresowych powinny być sporządzone zgodnie z art. 62a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) i zawierać określenie:

- stanu technicznego elementów obiektu budowlanego objętych kontrolą,

- rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów,

- metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,

- zakresu niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych,

- dokumentację fotograficzną elementów wymagających konserwacji lub naprawy,

- do każdego z protokołów należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych osoby wykonującej przegląd o odpowiedniej specjalności (uprawniających do wykonywania przeglądów rocznych i pięcioletnich) wraz z aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wynagrodzenie

Zapłata nastąpi po wykonaniu i protokolarnym potwierdzeniu wykonania całości usługi przez Strony, który to dokument stanowić będzie podstawę wystawienia faktury VAT.

Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych i zaakceptowanych przez Zamawiającego faktur VAT w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

Sporządził:						Zatwierdził:

Katarzyna Rak-Styrczewska				Krystyna Woźnica