## istalacje elektryczne
Załącznik nr 7 Ilość istalacji eletrycznych
l.p. | adres | rodzaj budynku | Badanie STANU INSTALACJI ODGROMOWEJ I UZIOMÓW | Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie | Badanie rezystancji izolacji obwodów | badanie skuteczności samoczynnego wyłączenia przy użyciu RCD | badanie zabezpieczenia różnicopradowych
|  |  |  | TT | TN-S | RCD
1 | Częstochowa ul. Dmoskiego | BUDYNEK BIUROWY (145/0039/1) | 7 |  | 75 | 48 | 1
2 |  | BUDYNEK PORTIERNI ( 195/0121/1) | 8 |  | 26
3 |  | BUDYNEK DYSPOZYTORNI (195/0123/1)
4 | Rząsawa ul. Meliorantów 1 | BUDYNEK GARAŻY (181/0093/1) | 12 |  | 50
5 |  | MAGAZYN SOLI (104/0085/1) | 8 |  | 7 | 5 | 1
6 |  | BUDYNEK BIUROWY (149/0045/1) | 17 |  | 73
7 |  | GARAŻ (Blaszany 102/0004/1) | 8 |  | 3 | 4 | 1
8 |  | MAGAZYN STALOWY (291/0001/1) | 12
9 |  | PORTIERNIA (Kontener 109/0015/1 | 1 |  | 4 | 4 | 1
12 | Koziegłowy ul Warszawska 26 | WIATA ŻELBETOWA GARAŻE (139/0028/1) | 12 | 26 | 14
13 |  | MAGAZYN SOLI (139/0038/1) | 12 | 2 | 6
14 |  | MAGAZYN WIATA (stalowy 181/0092/1) |  | 6
15 |  | BUDYNEK BIUROWY ( kontenery 806/0014 do 0018/1) |  |  | 31 | 39 | 5
16 |  | BUDYNEK SOCJALNY (kontenery 194/0117/1) |  | 41 | 28
17 |  | BUDYNEK PORTIERNI (195/0122/1) |  | 8 | 8
18 |  | Budynek biurowo-socjalny (GD04Z11/00100109)
19 | OUA Ożarowice ul Grzybowa | Budynek administracyjno-socjalny | Instalacje odgromowe: 1.Budynek administracyjno-socjalny - złącze kontrolne instalacji odgromowej – 8 szt. - maszt odgromowy – 5 szt. 2.Budynek warsztatowo-garażowy - złącze kontrolne instalacji odgromowej – 14 szt. - maszt odgromowy – 10 szt. 3. Wiata - maszt ogromowy - 1 szt. 4. Magazyn soli: - masz ogromowy - 3 szt. |  |  | Ilość gniazdek elektrycznych: 1. Budynek administracyjno-socjalny: piętro: 113 szt., parter: 70 szt. 2. Budynek warsztatowo-garażowy: 45 szt. 3. Wiata: 1 szt. 4. Magazyn soli: 8 szt.
20 |  | Budynek warsztatowo-garażowy
21 |  | Wiata magazynowa
22 |  | Magazyn soli
23 | OUA Lgota | Budynek administracyjno-socjalny
24 |  | Budynek warsztatowo-garażowy
25 |  | Wiata
26 |  | Magazyn soli