**Ocena warunków do praktycznej nauki zawodu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrolowane zagadnienia** | **Podstawa prawna** |
|
| Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki (data ostatniej kontroli i nr protokołu) ………........................................................................... | (Dz.U.2020.1604) § 3 ust. 1 |
| Dyrektor przedstawił do wglądu opracowane kierunki poprawy warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym warunków nauki | (Dz.U.2020.1604) § 3 ust. 1 |
| **Budynek placówki:** |  |
| dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów | (Dz.U.2020.1604) § 24 ust. 2  (Dz.U.2022.1225) § 61 ust.1 |
| pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości | (Dz.U.2022.1225) § 72 |
| poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku | (Dz.U.2022.1225) § 73 ust. 2 |
| sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2003.169.1650) §14 i § 16 ust.1 |
| stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2020.1604) § 19 ust. 1 (Dz.U.2003.169.1650) § 14 i § 15 |
| **Wyposażenie techniczne budynku:** |  |
| zapewniona bieżąca zimna woda | (Dz.U.2022.1225) § 45 |
| zapewniona bieżąca ciepła woda dla uczniów | (Dz.U.2020.1604) § 8 (Dz.U.2022.1225) § 46 |
| odprowadzanie ścieków: | (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust. 1 (Dz.U.2022.1225) § 47 |
| kanalizacja centralna |  |
| miejscowa |  |
| inne …………………………………………………………….. |  |
| ogrzewanie: |  |
| centralne własne: |  |
| węglowe, |  |
| gazowe, |  |
| olejowe |  |
| centralne z sieci ciepłowniczej |  |
| inne ..................................................................... |  |
| **Mikroklimat pomieszczeń:** |  |
| zapewniono wymagane oświetlenie dzienne we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają uczniowie | (Dz.U.2003.169.1650) § 25 i § 26 (Dz.U.2022.1225) § 57 (Dz.U.2020.1604) §7 ust.2 pkt 1 |
| zapewniono wymaganą temperaturę we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają uczniowie | (Dz.U.2003.169.1650) § 30 (Dz.U.2020.1604) § 17 ust. 1 |
| zapewniono wymaganą wentylację we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają uczniowie | (Dz.U.2003.169.1650) § 32 (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 1 |
| rodzaj wentylacji: grawitacyjna, mechaniczna ogólna, mechaniczna miejscowa, klimatyzacja | (Dz.U.2022.1225) § 147 ust.2 (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 1 (Dz.U.2003.169.1650) § 32 |
| szyby w oknach oraz inne przedmioty i powierzchnie szklane narażone na uszkodzenia w związku z rodzajem prowadzonych prac, osłonięte siatką zabezpieczającą od strony, po której mogą znajdować się ludzie | (Dz.U.2003.169.1650)§ 24 ust. 1 |
| szyby w oknach czyste | (Dz.U.2003.169.1650)§ 29 ust. 2 |
| punkty świetlne czynne | (Dz.U.2003.169.1650) § 26 ust. 2 (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 1 |
| punkty świetlne zaopatrzone w osłony | (Dz.U.2003.169.1650) § 28a |
| przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego (jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru) ………………………………. | (Dz.U.2003.169.1650) § 26 ust. 2 (Dz.U.2020.1604) § 9 ust. 1 |
| **Rodzaj pomieszczeń warsztatowych/pracowni:** ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….. | …………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
| **Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy:** |  |
| kierownik warsztatu posiada aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy | (Dz.U.2011.33.166) § 3, § 4, § 7,§ 13,§ 14 |
| badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonane przez właściwe laboratoria | (Dz.U.2011.33.166) § 15 |
| prawidłowo rejestrowane wyniki badań i pomiarów | (Dz.U.2011.33.166) § 18 |
| w wyniku przeprowadzonych badań na stanowiskach pracy nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych normatywów | (Dz.U.2019.1651) § 1–3 |
| na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia normatywów umieszczono informację o stwierdzonym narażeniu i wyłączono je z użytkowania | (Dz.U.2003.169.1650) § 40 ust. 2 |
| **Stanowiska pracy:** |  |
| stanowiska pracy utrzymane są w czystości i porządku | (Dz.U.2003.169.1650) § 46 ust. 2 |
| stanowiska pracy urządzono stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności, przy czym wymiary wolnej (niezajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy, zapewniają uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny | (Dz.U.2003.169.1650) § 45 ust.1 (Dz.U.2010.244.1626)§8 ust 2 pkt 1 lit. a (Dz.U.2020.1604) § 24 ust. 1 |
| stanowiska pracy dostosowane do zasad ergonomii | (Dz.U.2020.1604) § 24 ust. 1 |
| na stanowiskach pracy zapewniono wynikającą z technologii powierzchnię oraz odpowiednie urządzenia pomocnicze przeznaczone na składowanie materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów | (Dz.U.2003.169.1650) § 46 ust.1 (Dz.U.2010.244.1626) § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a |
| przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń posiadają szerokość co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy – co najmniej 1m | (Dz.U.2003.169.1650) § 47 ust. 3 |
| uczniów poinformowano o istniejących zagrożeniach oraz o konieczności i zasadach stosowania środków ochrony indywidualnej | (Dz.U.2003.169.1650) § 39 c |
| przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu wywieszono w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obsługi | (Dz.U.2020.1604) § 25 |
| miejsca oraz stanowiska, na których występują zagrożenia dla uczniów oznakowane | (Dz.U.2003.169.1650) § 6 ust. 1 |
| nawierzchnia schodów, pomostów, pochylni nieśliska, w miejscach zalegania płynów ażurowa | (Dz.U.2003.169.1650) § 21 ust. 2 |
| ciągi komunikacyjne i transportowe spełniają wymagania przepisów i zasad bhp | (Dz.U.2003.169.1650) § 4 ust. 1 |
| w widocznym i łatwo dostępnym miejscu wywieszono regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy | (Dz.U.2020.1604) § 26 |
| **Maszyny i inne urządzenia techniczne:** |  |
| rodzaje maszyn i innych urządzeń technicznych: ………………………..………………………………………….. …..………………...…………………………………………………………………………………………….…... ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |
| maszyny i inne urządzenia techniczne utrzymane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki | (Dz.U.2020.1604) § 23 ust. 1 |
| urządzenia techniczne wyposażono w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem | (Dz.U.2020.1604) § 23 ust. 2 |
| urządzenia techniczne niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie oznaczono w sposób wyraźny i zabezpieczono przed ich uruchomieniem | (Dz. U.2020.1604) § 23 ust. 3 |
| **Proces pracy:** |  |
| uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych zaznajomiono z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym | (Dz.U.2020.1604) § 27 ust. 1 |
| uczniowie zostali zapoznani z oceną ryzyka na stanowisku pracy | (Dz.U.2003.169.1650) § 39 ust. 1 |
| uczniowie zaopatrywani są w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, w celu zabezpieczenia ich przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, a także ze względu na wymagania sanitarnohigieniczne | (Dz.U.2010.244.1626)§ 8 ust. 2 pkt 1 lit.b (Dz.U.2020.1604) § 28 |
| stosowane środki ochrony indywidualnej posiadają deklarację zgodności CE | (Dz.U.2003.169.1650) zał. 2, Rozporządzenie 2016/425 art. 16 i 17 |
| stosuje się niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny chemiczne  *(jeśli tak – należy wypełnić właściwy formularz)* |  |
| **Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne oraz warunki socjalno-bytowe** | |
| pomieszczenia zlokalizowane w obiekcie | (Dz.U.2010.244.1626) § 8 ust. 2 pkt 1 lit. e (Dz.U.2022.1225) § 84 ust. 1 i ust. 3 (Dz.U.2003.169.1650) zał.3 §1 ust.1 |
| standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane | (Dz.U.2022.1225) § 84 ust. 2 (Dz.U.2010.244.1626) § 8 ust.2 pkt 1 lit. e (Dz.U 2003.169.1650) zał.3 § 19 ust.1 i ust. 2, § 20, § 22 ust. 1, § 26 ust. 2, § 28, § 37 |
| ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci | (Dz.U.2022.1225) § 78 ust.1 (Dz.U.2003.169.1650) zał.3 § 2 ust. 2 |
| posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie | (Dz.U.2022.1225) § 78 ust. 2 (Dz.U.2003.169.1650) zał.3 §2 ust. 2 |
| pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej | (Dz.U.2003.169.1650) § 115 (Dz.U.2020.1604) § 8 ust.1 |
| pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym | (Dz.U.2020.1604) § 8 ust. 2 |
| zapewnione są nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami | (Dz.U.2010.244.1626) § 8 ust. 2 pkt 1lit.d |
| zapewniono uczniom przerwy w pracy w tym na spożycie posiłku | (Dz.U.2022.1510) art.202 |
| zapewniono pomieszczenie socjalno-bytowe w tym na spożycie posiłku | (Dz.U.2010.244.1626) § 8 ust.2 pkt 1 lit.c i e |
| **Opieka zdrowotna nad uczniami:** |  |
| uczniowie posiadają aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na którym są zatrudnieni | (Dz.U.2019.1651) § 3 i § 4.  (Dz.U.2022.1657) art. 6 ust.1 Pkt 4 |
| **System pierwszej pomocy:** |  |
| w pomieszczeniu nauki zawoduznajduje się odpowiednio wyposażona apteczka oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy | (Dz.U.2020.1604) § 20 |
| nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy | (Dz.U.2020.1604) § 21 |
| **Palenie tytoniu w placówce:** |  |
| na terenie placówki zakaz palenia tytoniu przestrzegany | (Dz.U.2021.276) art. 5 ust.1 |
| na terenie placówki w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne o zakazie palenia tytoniu | (Dz.U. 2021.276) art. 5 ust. 1a |
| **Teren placówki:** |  |
| nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona | (Dz.U.2020.1604) § 7 ust. 2 pkt 2 (Dz.U.2022.1225) § 16 ust.1 |
| otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone | (Dz.U.2020.1604) § 7 ust. 3 |
| **Gromadzenie odpadów stałych:** (rodzaj urządzeń)…………………………………………………………….. |  |
| miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką | (Dz.U.2022.1225) § 23 ust. 1 |
| miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym | (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust.1 pkt.1 (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1 |
| **Stan** **sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń placówki:** |  |
| otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane w czystości i porządku | (Dz.U.2022.1657) art. 22 ust. 1  (Dz.U.2022.1297) art. 5 ust. 1 |