OFERTA

BADAŃ I POMIARÓW WYKONYWANCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM PSSE W ZDUŃSKIEJ WOLI

Sekcja Badań Środowiskowych Wody i Sekcja Analiz Instrumentalnych

| L.p. | Badane obiekty/grupy obiektów | Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe | Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry fizykochemiczne |  |  |  |  |
|  | Woda, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi | Mętność Zakres: (0,10 – 1000) NTU Metoda nefelometryczna | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | A |
|  |  | Zapach metodą organoleptyczną | PB/L-09 wyd.1 z dn. 10.03.2006 | N |
|  |  | Smak metodą organoleptyczną | PB/L-09 wyd. 1 z dn. 10.03.2006 | N |
|  |  | Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (148 – 1410) µS/cm Metoda konduktometryczna | PN-EN 27888:1999 | A |
|  |  | pH metodą potencjometryczną Zakres: (3-10) pH | PN-EN ISO 10523:2012 | A |
|  |  | Stężenie fluorków metodą potencjometryczną Zakres: (0,10-2,0) mg/l | PN-78/C-04588.03W | A |
|  |  | Potencjał redox metodą potencjometryczną Zakres (100-1000) mV | PB/L-31 wyd. 1 z dn. 20.12.2021 | N |
|  |  | Utlenialność z KMnO4 (indeks nadmanganianowy) metodą miareczkową Zakres: (1,0 - 20) mg/l O2 | PN-EN ISO 8467:2001 | A |
|  |  | Stężenie chlorków metodą miareczkową Zakres: (5,0-400) mg/l | PN-ISO 9297:1994 | A |
|  |  | Barwa metodą spektrofotometryczną Zakres: (5,0– 40) mg/l Pt | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 pkt 6 | A |
|  |  | Stężenie fluorków metodą spektrofotometryczną Zakres: (0,10– 4,0) mg/l | PB/L-12 wyd. 1 z dn. 29.03.2007 na podstawie metody Hach nr 8029 | A |
|  |  | Stężenie jonu amonowego metodą spektrofotometryczną Zakres: (0,030 – 5,0) mg/l | PN ISO 7150-1:2002 | A |
|  |  | Stężenie azotanów metodą spektrofotometryczną Zakres: (0,90 – 60) mg/l | PN-82/C-04576.08 W | A |
|  |  | Stężenie azotynów metodą spektrofotometryczną Zakres: (0,010 – 1,5) mg/l | PN-EN 26777:1999 | A |
|  |  | Chlor wolny metodą spektrofotometryczną Zakres: (0,050 - 4,0) mg/l | PB/L-13 wyd. 1 z dn. 10.04.2007na podstawie metody Hach nr 8021 | A |
|  |  | Chlor całkowity metodą spektrofotometryczną Zakres: (0,050 - 4,0) mg/l Chlor związany (z obliczeń) | PB/L-27 wyd. 1 z dn. 07.01.2016 na podstawie metody Hach nr 8167 | A |
|  |  | Stężenie boru metodą spektrofotometryczną Zakres: (0,02 – 2,5) mg/l | PB/L-16 wyd. 2 z dn. 24.03.2022r. na podstawie metody Hach nr LCK 307 | N |
|  |  | Stężenie cyjanków metodą spektrofotometryczną Zakres: (0,007 – 0,20) mg/l | PB/L-17 wyd. 2 z dn. 11.02.2010r. na podstawie metody Hach nr 8027 | A |
|  |  | Stężenie siarczanów metodą spektrofotometryczną Zakres: (10 – 350) mg/l | PB/L-18 wyd. 1 z dn. 18.12.2007r. na podstawie metody Hach nr 8051 | A |
|  |  | Twardość metodą miareczkową Zakres: (5-700) mg/l | PN-ISO 6059:1999 | N |
|  |  | Stężenie wapnia metodą miareczkową Zakres: (2 - 100) mg/l | PN-ISO 6058:1999 | N |
|  |  | Stężenie magnezu metodą miareczkową Zakres: (5 - 250) mg/l | PN-C-04554-4:1999 | N |
|  |  | Zasadowość ogólna Zasadowość wobec fenoloftaleiny metodą miareczkową Zakres: (0,4-20) mmol/l (20-1000) mg/l | PN-EN ISO 9963-1:2001 +Ap1:2004 | N |
|  |  | Stężenie glinu metodą spektrofotometryczną Zakres: (0,020-0,25) mg/l | PB/L-23 wyd. 2 z dn. 12.01.2012na podstawie metody Hach nr 8326 | A |
|  |  | Stężenie sodu metodą emisyjnej spektrometrii atomowej Zakres: (0,4-10,0) mg/l | PN-ISO 9964-3:1994 | N |
|  |  | Stężenie manganu metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej Zakres: (15-700) µg/l | PN-ISO 8288:2002 Metoda A | A |
|  |  | Stężenie manganu metodą spektrofotometryczną wg Hach nr 8149 Zakres: (10-200)µg/l | PB/L-29 wyd. 1 z dn. 11.10.2021 | N |
|  |  | Stężenie żelaza metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) Zakres: ( 50 - 5000) µg/l | PN-ISO 8288:2002 Metoda A | A |
|  |  | Stężenie żelaza metodą spektrofotometryczną wg Hach nr 8008 Zakres: (20-1000) µg/l | PB/L-30 wyd. 1 dn. 06.12.2021 | N |
|  |  | Stężenie miedzi Zakres: ( 0,50-5,0) mg/l Stężenie niklu Zakres: ( 5-100) µg/l Stężenie kadmu Zakres: (1 - 10) µg/l Stężenie ołowiu Zakres: (2,5 – 50) µg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PN-ISO 8288:2002 Metoda A | A A A A |
|  |  | Stężenie chromu Zakres: ( 10-100) µg/l Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS) | PB/L-14 wyd. 2 z dn. 11.10.2021 | N |
|  |  | Stężenie trichloroetenu Zakres: (1,4 - 20) µg/l Stężenie tetrachloroetenu Zakres: (1,5 - 20) µg/l Σ Trichloroetenu i tetrachloroetenu z obliczeń Metoda chromatografii gazowej (GC-ECD) | PN-EN ISO 10301:2002 | A A A |
|  |  | Stężenie trichlorometanu (chloroform) Zakres: ( 5,0-50) µg/l Stężenie dibromochlorometanu Zakres: ( 3,0-50) µg/l Stężenie dichlorobromometanu Zakres: ( 5,0-50)µg/l Stężenie tribromometan (bromoform) Zakres: ( 5,0-50)µg/l Σ THM (Σ trichlorometanu, dibromochlorometanu, bromodichlorometanu, tribromometanu) (z obliczeń) Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) | PN-EN ISO 10301:2002 | A A A A A |
|  |  | 1,2-dichloroetan Zakres (0,9-20) µg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD) | PN-EN ISO 10301:2002 | A |
|  | Woda na pływalniach | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | PB/L-28 wyd. 1 z dn. 20.06.2016 | N |
|  | woda, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi | Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych | PN-ISO 5667-5:2017-10 | A |
| Parametry mikrobiologiczne |  |  |  |  |
|  | woda przeznaczona do spożycia przez ludzi | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC i 36oC Metoda płytkowa – posiew wgłębny | PN-EN ISO 6222:2004 | A |
|  |  | Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 | A |
|  |  | Liczba gronkowców koagulazododatnich Metoda filtracji membranowej | PB/L-07, wyd. 2 z 24.03.2009r. | A |
|  |  | Liczba bakterii Legionella sp. Matryca A Procedura 5, podłoże A (BCYE), Procedura 7, podłoże C (GVPC) Zakres: od 1 jtk/100 ml; od 1 jtk /1000 ml Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 11731:2017-08 +Ap1:2019-12 | A |
|  |  | Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 | A |
|  |  | Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej |  |  |
|  |  | Liczba Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami) Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 14189:2016-10 | A |
|  |  | Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 16266:2009 | A |
|  | woda na pływalniach | Ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC Metoda płytkowa – posiew wgłębny | PN-EN ISO 6222:2004 | A |
|  |  | Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | A |
|  |  | Liczba gronkowców koagulazododatnich Metoda filtracji membranowej | PB/L-07, wyd. 2 z 24.03.2009r. | A |
|  |  | Liczba bakterii Legionella sp. Matryca A Procedura 5, podłoże A (BCYE), Procedura 7, podłoże C (GVPC) Zakres: od 1 jtk/100 ml; Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019-12 | A |
|  |  | Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 16266:2009 | A |
|  | woda | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C i 36 °C Metoda płytkowa – posiew wgłębny | PN-EN ISO 6222:2004 | A |
|  |  | Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 7899-2:2004 | A |
|  |  | Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 | A |
|  |  | Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej |  |  |
|  |  | Liczba Clostridium Perfringens (łącznie z przetrwalnikami) Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 14189:2016-10 | A |
|  |  | Obecność i liczba Escherichia coli Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby - NPL Zakres: od 15 NPL/100 ml | PN-EN ISO 9308-3:2002 | N |
|  | woda, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, woda na pływalniach | Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych | PN-EN ISO 19458:2007 | A |

W – norma wycofana, metoda badawcza zweryfikowana w laboratorium jako właściwa dla oznaczanego parametru

A- badanie akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, ujęte w zakresie akredytacji Nr AB 541, będącym załącznikiem do Certyfikatu akredytacji Nr AB 541.

N – badanie nieakredytowane

Wszystkie metody badawcze  akredytowane i nieakredytowane stosowane w laboratorium spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.