Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie przekazuje informację o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sporządzoną w oparciu o sprawozdania z badań prób wody pobranych z wodociągów z terenu powiatu kutnowskiego w ramach prowadzonego monitoringu w miesiącu:

maju 2022 r.

Ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi posiadają następujące urządzenia wodne:

- Wodociąg publiczny w Kutnie – „Graniczna”

- Wodociąg publiczny w Kutnie – „Metalowa”

- Wodociąg publiczny w Muchnicach

- Wodociąg publiczny w Kurowie

- Wodociąg publiczny w Oporowie

- Wodociąg publiczny w Strzelcach

- Wodociąg publiczny w Żurawieńcu

- Wodociąg publiczny w Żychlinie

- Wodociąg lokalny Kutnowskiego Szpitala Samorządowego w Kutnie

- Wodociąg zakładowy Animex K1 - Kutno, ul. Intermodalna 8

- Wodociąg zakładowy Animex K4 - Kutno, ul. Wschodnia 21

Decyzji o warunkowej przydatności wody do spożycia:

- Wodociąg publiczny w Strzegocinie

Decyzja o warunkowej przydatności wody związania jest z uwagi na przekroczoną dopuszczalną wartość parametru, t.j.: stężenie manganu 120 µg/l  (wartość dopuszczalna 50 µg/l).

Decyzji o nieprzydatności wody do spożycia przez ludzi nie wydawano.