###### METODYKI I KOSZTY BADANIA WODY DO SPOŻYCIA

| Zakres badania mikrobiologicznego* | Metodyka |  | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba bakterii grupy coli/100ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | A | 50,11 | 61,64 |
| 2. Liczba Escherichia coli /100ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | A | 50,11 | 61,64 |
| 3. Liczba Enterokoków kałowych/100ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 | A | 50,05 | 61,56 |
| 4. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36ºC po 48h/1ml | PN-EN ISO 6222:2004 | A | 83,91 | 103,21 |
| 5. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC po 72h/1ml | PN-EN ISO 6222:2004 | A | 64,97 | 79,91 |
| 6. Liczba Legionella spp. * /  100ml  1000ml | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | A | 279,70 | 344,03 |

| Zakres badania fizykochemicznego * | Metodyka |  | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | A | 30,44 | 37,44 |
| 2. Barwa | PB_LS_02 edycja 4 z 16.01.2012 | A | 23,09 | 28,40 |
| 3. Zapach | PB_LS_07 edycja 1 z 23.05.2013 | N | 12,43 | 15,29 |
| 4. Smak | PB_LS_07 edycja 1 z 23.05.2013 | N | 12,43 | 15,29 |
| 5. pH | PB_LS_04 edycja 4 z 24.02.2017 | A | 26,43 | 32,51 |
| 6. Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888:1999 | A | 37,25 | 45,82 |
| 7. Jon amonowy | PN-C-04576-4:1994 | A | 53,10 | 65,31 |
| 8. Azotyny | PN-EN-26777:1999 | A | 67,87 | 83,48 |
| 9. Azotany 1) | PN-82/C-04576-08 | A | 98,78 | 121,50 |
| 10. Mangan | PB_LS_01 edycja 2 z 24.02.2017 | A | 71,42 | 87,85 |
| 11. Żelazo ogólne | PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 | A | 60,48 | 74,39 |
| 12. Twardość ogólna | PN-ISO 6059:1999 | A | 54,45 | 66,97 |
| 13. Chlorki | PB_LS_03 edycja 1 z 06.03.2009 | A | 43,77 | 53,84 |
| 14. Wapń | PN-ISO6058:1999 | A | 42,73 | 52,56 |
| 15. Magnez | PN-C-04554-4:1999 zał. A | A | 12,43 | 15,29 |
| 16. Indeks nadmanganianowy (utlenialność) | PN-EN ISO 8467:2001 | A | 38,97 | 47,93 |
| 17. Chlor wolny | PB_LS_10 edycja 1 z 24.02.2017 | A | 23,49 | 28,89 |
| Pobór próbki (przedstawiciel PSSE Starogard Gdański) | Instrukcja WSSE-IR_HS_12_01 |  | 35,23 | 43,33 |

METODYKI I KOSZTY BADANIA WODY Z KĄPIELISKA

| Zakres badania * | Metodyka |  | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba Enterokoków kałowych /100ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 | A | 91,55 | 112,61 |
| 2. Liczba Escherichia coli /100ml | PN-EN ISO 9308-3 :2002 | A | 111,48 | 137,12 |
| 3. Zakwit sinic (smugi, kożuch, piana) | Ocena organoleptyczna | N | 12,43 | 15,29 |
| 4. Obecność w wodzie zanieczyszczeń, takich jak: materiały smoliste powstające wskutek rafinacji, destylacji lub jakiejkolwiek obróbki pizolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkło, tworzywa sztuczne, guma oraz inne odpady(w ilości nie dającej się natychmiast usunąć) | Ocena organoleptyczna | N | 12,43 | 15,29 |
| 5. Zakwit sinic (mikroskopowo) | PN –ISO 10260:2002 | N | 31,08 | 38,23 |
| 6. pH | PB_LS_04 edycja 4 z 24.02.2017 | A | 26,43 | 32,51 |

METODYKI I KOSZTY BADANIA WODY NA PŁYWALNIACH (BASEN)

| Zakres badania bakteriologicznego * | Metodyka |  |  | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba Escherichia coli /100ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 |  | A | 50,11 | 61,64 |
| 2. Liczba Pseudomonas aeruginosa /100ml | PN-EN ISO 16266:2009 |  | A | 59,56 | 73,26 |
| 3. Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ºC po 48 h/ 1ml | PN-EN ISO 6222:2004 |  | A | 83,91 | 103,21 |
| 4. Liczba Legionella spp. /100ml | PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 |  | A | 279,70 | 344,03 |
| ## Zakres badania fizykochemicznego * | Metodyka |  |  | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) |
| 1. pH | PB_LS_04 edycja 4 z 24.02.2017 | #### A |  | 26,43 | 32,51 |
| 2. Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | A |  | 30,44 | 37,44 |
| 3. Azotany 1) | PN-82/C-04576-08 | A |  | 98,78 | 121,50 |
| 4. Indeks nadmanganianowy (utlenialność) | PN-EN ISO 8467:2001 | A |  | 38,97 | 47,93 |
| 5. Potencjał utleniająco-redukujący (redox) | PB_LS_09 edycja 2 z 03.03.2022 | A |  | 33,62 | 41,35 |
| 6. Chlor wolny | PB_LS_10 edycja 1 z 24.02.2017 | A |  | 23,49 | 28,89 |
| 7. Chlor całkowity | PB_LS_10 edycja 1 z 24.02.2017 | A |  | 23,49 | 28,89 |
| 8. Chlor związany | PB_LS_10 edycja 1 z 24.02.2017 | A |  | 23,49 | 28,89 |
| 9. Chlor (wolny, związany) | PB_LS_10 edycja 1 z 24.02.2017 | A |  | 46,98 | 57,79 |
| 10. Chlor (wolny, całkowity, związany) | PB_LS_10 edycja 1 z 24.02.2017 | A |  | 46,98 | 57,79 |
| Pobór próbki (przedstawiciel PSSE Starogard Gdański) | Instrukcja WSSE-IR_HS_12_01 |  |  | 35,23 | 43,33 |

METODYKI I KOSZTY BADANIA W LABORATORIUM BAKTERIOLOGII

| Zakres badania bakteriologicznego kału i sporotestów | Metodyka |  | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Obecność pałeczek Salmonella i Shigella | PB_LB_01 edycja 5 z 2019-01-15 | A | 135,20 | 135,20 |
| - Ocena skuteczności procesu sterylizacji – suszarki | PB_LB_02 edycja 2 z 2019-01-15 | A | 44,14 | 54,29 |
| - Ocena procesu skuteczności sterylizacji - autoklaw | PB_LB_02 edycja 2 z 2019-01-15 | A | 41,44 | 50,97 |