PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
                w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
                         -9-

OK-III.272.6.2020.JP

Białystok, 2020.05.06

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na dostawę, montaż i uruchomienie wagi kolejowej do ważenia wagonów na kolejowym przejściu granicznym w Siemianówce

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1: „Czy dopuszczają Państwo zabudowę wagi na prefabrykowanych elementach fundamentowych ale z zastosowaniem stalowych pomostów wagowych, a nie jak w załączonym projekcie betonowych (wskazujących jednoznacznie na konkretnego dostawcę wagi) ?”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zabudowy wagi w inny sposób niż projektowany, jednak pod warunkiem zachowania wszystkich założonych parametrów ważenia i wymaganej klasy dokładności przy ważeniu statycznym i dynamicznym.

Pytanie 2: „Czy przy zachowaniu długości wagi 22m dopuszczają Państwo inną konfigurację pomostów wagowych, zapewniającą wymagane klasy dokładności przy ważeniu statycznym i dynamicznym ?”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inną konfiguracje pomostów wagowych (np. 1 i 2, 1 i 3, 2 i 3)  jednak pod warunkiem zachowania wszystkich założonych parametrów ważenia i wymaganej klasy dokładności przy ważeniu statycznym i dynamicznym oraz przy zachowaniu niezmienności lokalizacji na torze nr 3.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/ Ewa Stachowicz

Dyrektor Wydziału Infrastruktury