**STYCZEŃ 2023r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn.zm.), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 z późn.zm.) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 4/02/2023/NLW, 5/12/2023/NLW i 34/02/2023/NLW z dnia 06.02.2023r wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 23/02/2023/NLW i 24/02/2023/NLW z dnia 06.02.2023r wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bardy 3 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 27/02/2023/NLW i 28/02/2023/NLW z dnia 06.02.2023r wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Byszewo 23 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 29/02/2023/NLW i 30/02/2023/NLW z dnia 06.02.2023r wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Ramlewo 13 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 13/02/2023/NLW i 14/02/2023/NLW z dnia 06.02.2023r wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Robuń 5 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 11/02/2023/NLW i 12/02/2023/NLW z dnia 06.02.2023r wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Skoczowie:

- Łykowo 6a po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 25/02/2023/NLW i 26/02/2023/NLW z dnia 06.02.2023r wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**3.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 37/02/2023/NLW i Nr 38/02/2023/NLW z dnia 06.02.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg ul. Lwowska 7 dz. nr 4/10 obręb 8 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 21/02/2023/NLW i Nr 22/02/2023/NLW z dnia 06.02.2023r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Skoczowie oraz Bagiczu.