**KWECIEŃ 2024r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294), art. 12, ust.1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537 z późn.zm.) po zapoznaniu się z wynikami badań wody:

**1.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bogucinie-Rościęcinie:

- Bogucino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 171/04/2024/NLW i Nr 170/04/2024/NLW z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Rościęcino (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 173/04/2024/NLW i Nr 172/04/2024/NLW z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3 baza MWiK po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 175/04/2024/NLW i Nr 174/04/2024/NLW z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Stacja Pomp Trzynik po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 177/04/2024/NLW i Nr 176/04/2024/NLW z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Pławęcino 1/1 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 179/04/2024/NLW i Nr 178/04/2024/NLW z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Bardy 3 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 181/04/2024/NLW i Nr 180/04/2024/NLW z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/40311/04/2024 z dnia 11.04.2024r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

**2.** z PPPW zlokalizowanego na sieci wodociągu z ujęciem we Włościborzu:

- Włościbórz 14/2 po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 183/04/2024/NLW i Nr 182/04/2024/NLW z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie oraz sprawozdaniu z badań Nr SB/40310/04/2024 z dnia 11.04.2024r. wykonanych przez Laboratorium SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe ul. Cieszyńska 52A w Pszczynie,

**3.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Bagiczu:

- Bagicz (woda uzdatniona) po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 187/04/2024/NLW i Nr 186/04/2024/NLW z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

- Ustronie Morskie, ul. Rolna 2 dz. nr 28/34 obręb Ustronie Morskie po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 185/04/2024/NLW i Nr 184/04/2024/NLW z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**4.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Gorawinie:

 - Drozdowo 40A po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 191/04/2024/NLW i Nr 190/04/2024/NLW z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**5.** z PPPW zlokalizowanych na sieci wodociągu z ujęciem w Rymaniu:

 - Skrzydłowo dz. nr 364/46 obręb Rzesznikowo po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniu z badań laboratoryjnych Nr 189/04/2024/NLW i Nr 188/04/2024/NLW z dnia 30.04.2024r. wykonanych przez Dział Laboratorium Obroty 1 w Bogucinie,

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia w wodociągach: z ujęciem

w Bogucinie-Rościęcinie, Włościborzu, Bagiczu, Gorawinie i Rymaniu.