Tabela 1

Powiat Pajęczno

23 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w tym 0 z wodą nie odpowiadającą wymaganiom na koniec 2023r.

23 innych podmiotów zaopatrujących w wodę, w tym 1 z wodą warunkowo odpowiadającą wymaganiom na koniec 2023r., 0 z wodą nie odpowiadającą wymaganiom na koniec 2023r.

| Lp | Producent wody /nazwa, adres/ | Eksploatowany wodociąg, zaopatrywane miejscowości | Produkcja wody [m3/d] | Liczba zaopatry-wanej ludności [tys.] | Uzdatnianie wody (metody) | Kwestionowa- ne parametry – ilość dni przekroczeń w roku | Jakość wody na koniec 2023r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę |
| 1 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 98-355Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 | Działoszyn gm. Działoszyn Zaopatrywane miejscowości: Działoszyn, Posmykowizna w gm. Działoszyn ( 2 ) | 916,0 | 5,459 | Brak uzdatniania/dezynfekcja promieniami UV i podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
| 2 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 98-355 Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 | Bobrowniki gm. Działoszyn Zaopatrywane miejscowości: Bobrowniki, Kapituła, Sęsów w gm. Działoszyn ( 3 ) | 58,0 | 0,351 | Brak uzdatniania/ dezynfekcja promieniami UV i podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
| 3 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 98-355 Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 | Lisowice-Kolonia gm. Działoszyn Zaopatrywane miejscowości: Lisowice, Kolonia Lisowice, Szczepany, Młynki, Węże, Draby, Kiedosy gm. Działoszyn w powiecie Pajęczańskim Grabarze gm. Lipie w powiecie Kłobuckim ( 8 ) | 283,0 | 1,070 | Brak uzdatniania/dezynfekcja promieniami UV i podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
| 4 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 98-355 Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 | Niżankowice gm. Działoszyn Zaopatrywane miejscowości: Niżankowice w gm. Działoszyn ( 1 ) | 39,0 | 0,233 | Brak uzdatniania/dezynfekcja promieniami UV i podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
| 5 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 98-355 Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 | Szczyty gm. Działoszyn Zaopatrywane miejscowości: Szczyty, Szczyty Las w gm. Działoszyn ( 2 ) | 134,0 | 0,777 | Brak uzdatniania/ dezynfekcja promieniami UV i podchlorynem sodu | _ | przydatna do spożycia |
| 6 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 98-355 Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 | Trębaczew gm. Działoszyn Zaopatrywane miejscowości: Trębaczew (z wyj. ul. Przemysłowa 25 i 29, ul. Energetyczna i Osiedle Awaryjne), Sadowiec Wrzosy, Sadowiec Wieś, Sadowiec Niwa, w gm. Działoszyn Wydrzynów w gm. Pajęczno ( 5 ) | 346,0 | 2,362 | Brak uzdatniania/ dezynfekcja promieniami UV i podchlorynem sodu | _ | przydatna do spożycia |
| 7 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 98-355 Działoszyn ul. Piłsudskiego 21 | Zalesiaki gm. Działoszyn Zaopatrywane miejscowości: Zalesiaki, Raciszyn w gm. Działoszyn ( 2 ) | 212,0 | 1,266 | Brak uzdatniania/ dezynfekcja promieniami UV i podchlorynem sodu | _ | przydatna do spożycia |
| 8 | Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie 98-330 Pajęczno ul. Międzyzakładowa 2 | Pajęczno gm. Pajęczno Zaopatrywane miejscowości: : Pajęczno, Dylów Rządowy, Dylów Szlachecki, Siedlec, Tuszyn, w gm. Pajęczno Sadowiec Pieńki w gm. Działoszyn ( 6 ) | 1089,8 | 7,517 | Brak uzdatniania/dezynfekcja promieniami UV i podchlorynem sodu | ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 15 dni przekroczeń w ciągu roku | przydatna do spożycia |
| 9 | Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie 98-330 Pajęczno ul. Międzyzakładowa 2 | Janki gm. Pajęczno Zaopatrywane miejscowości: Janki, Makowiska, Podładzin, Ładzin, Łężce, Podmurowaniec, Stare Gajęcice, w gm. Pajęczno Wola Jankowska w gm. Strzelce Wielkie Dworszowice Kościelne, Dworszowice Kościelne – Kolonia, Konstantynów, Łążek, Płaszczyzna, Zimna Woda w gm. Nowa Brzeźnica ( 14) | 255,0 | 2,585 | Filtracja (odżelazianie) i napowietrzanie/ dezynfekcja podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
| 10 | Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie 98-330 Pajęczno ul. Międzyzakładowa 2 | Czerkiesy gm. Pajęczno Zaopatrywane miejscowości: Czerkiesy, w gm. Pajęczno ( 1 ) | 50,8 | 0,202 | Brak uzdatniania/brak dezynfekcji | Bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 31 dni przekroczeń w ciągu roku | przydatna do spożycia |
| 11 | Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie 98-330 Pajęczno ul. Międzyzakładowa 2 | Nowe Gajęcice gm. Pajęczno Zaopatrywane miejscowości: Nowe Gajęcice, Patrzyków w gm. Pajęczno ( 2 ) | 36,9 | 0,698 | Brak uzdatniania/ dezynfekcja podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
| 12 | Miejski Zakład Komunalny w Pajęcznie 98-330 Pajęczno ul. Międzyzakładowa 2 | Niwiska Górne gm. Pajęczno Zaopatrywane miejscowości: Niwiska Dolne, Niwiska Górne w gm. Pajęczno ( 2 ) | 43,1 | 0,463 | Brak uzdatniania/ dezynfekcja podchlorynem sodu | _ | przydatna do spożycia |
| 13 | Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy 98-331 Nowa Brzeźnica ul. Kościuszki 103 | Nowa Brzeźnica gm. Nowa Brzeźnica Zaopatrywane miejscowości: Nowa Brzeźnica, Stara Brzeźnica, Kruplin Radomszczański, Dubidze, Dubidze Kolonia (posesje nr: 5, 5A, 6, 7, 8A, 11, 13, 17, 33, 34, 34A, 35, 35A, 36B, 37, 38, 40, 40A, 40B, 40C, 41, 43, 44, 47, 48, 50, 50A, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59), Pieńki Dubidzkie w gm. Nowa Brzeźnica ( 6 ) | 371,0 | 2,072 | Filtracja (odżelazianie, odmanganianie) i napowietrzanie/ dezynfekcja podchlorynem sodu | - | przydatna do spożycia |
| 14 | Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy 98-331 Nowa Brzeźnica ul. Kościuszki 103 | Prusicko gm. Nowa Brzeźnica Zaopatrywane miejscowości: Prusicko, Jedle, Kolonia Gidelska, Moczydła, Rybaki, Rzędowie, Zapole, Miroszowy w gm. Nowa Brzeźnica ( 8 ) | 84,0 | 0,560 | Brak uzdatniania/brak dezynfekcji | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 16 dni przekroczeń w ciągu roku | przydatna do spożycia |
| 15 | Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy 98-331 Nowa Brzeźnica ul. Kościuszki 103 | Wólka Prusicka gm. Nowa Brzeźnica Zaopatrywane miejscowości: Wólka Prusicka, Gojść, Kuźnica, Ważne Młyny w gm. Nowa Brzeźnica ( 4 ) | 63,0 | 0,626 | Brak uzdatniania/brak dezynfekcji | - | przydatna do spożycia |
| 16 | Urząd Gminy w Kiełczygłowie 98-358 Kiełczygłów ul. 1000-lecia 6 | Kiełczygłów gm. Kiełczygłów Zaopatrywane miejscowości: Kiełczygłów, Kiełczygłów – Kolonia, Kiełczygłów-Okupniki, Kiełczygłówek, Beresie Małe, Brutus, Chorzew, Chruścińskie, Dryganek Duży, Dryganek Mały, Gumnisko, Kolonia Chorzew, Kule, Ławiana, Osina Duża, Osina Mała, Otok, Podrwinów, Skoczylasy, Studzienica, Tuchań, Jaworznica, Kuszyna, Lipie, Dąbrowa, Glina Duża, Glina Mała, Huta, Obrów, Pierzyny Duże, Pierzyny Małe w gm. Kiełczygłów Marchewki gm. Siemkowice ( 32 ) | 528,0 | 3,833 | Filtracja (odżelazianie) i napowietrzanie/brak dezynfekcji | - | przydatna do spożycia |
| 17 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni 98-332 Rząśnia ul. 1-go Maja 18 | Rząśnia gm. Rząśnia Zaopatrywane miejscowości: Gawłów, Będków, Biała, Rekle, Stróża, Ścięgna, Suchowola, Rząśnia, Zielęcin, Żary, Rychłowiec w gm. Rząśnia Barany, Kurzna, Wręczyca, Lipina, Dylów A w gm. Pajęczno (16) | 1020,2 | 4,962 | Filtracja (odżelazianie) i napowietrzanie/brak dezynfekcji | _ | przydatna do spożycia |
| 18 | Urząd Gminy w Siemkowicach 98-354 Siemkowice ul. XXX-lecia 1 | Siemkowice gm. Siemkowice Zaopatrywane miejscowości: Siemkowice, Bugaj Lipnicki, Łukomierz, Mazaniec, Lipnik, Kolonia Lipnik w gm. Siemkowice ( 6 ) | 350,0 | 2,117 | Filtracja (odżelazianie) i napowietrzanie/brak dezynfekcji | _ | przydatna do spożycia |
| 19 | Urząd Gminy w Siemkowicach 98-354 Siemkowice ul. XXX-lecia 1 | Radoszewice gm. Siemkowice Zaopatrywane miejscowości: Radoszewice, Borki, Bugaj Radoszewicki, Delfina, Katarzynopole, Kije, Laski, Mierżanów, Pieńki Laskowskie, Tądle, Zmyślona w gm. Siemkowice Beresie Duże gm. Kiełczygłów ( 12 ) | 168,0 | 1,702 | Filtracja (odżelazianie) i napowietrzanie/brak dezynfekcji | - | przydatna do spożycia |
| 20 | Urząd Gminy w Siemkowicach 98-354 Siemkowice ul. XXX-lecia 1 | Siemkowice - Olszynka gm. Siemkowice Zaopatrywane miejscowości: Ignaców, Miętno, Mokre, Ożegów w gm. Siemkowice ( 4 ) | 143,0 | 0,877 | Filtracja (odżelazianie) i napowietrzanie/brak dezynfekcji | - | przydatna do spożycia |
| 21 | Urząd Gminy w Strzelcach Wielkich 98-337 Strzelce Wielkie ul. Częstochowska 6 | Zamoście gm. Strzelce Wielkie Zaopatrywane miejscowości: Strzelce Wielkie, Antonina, Skąpa, Wistka, Marzęcice, Górki, Zamoście, Zamoście-Kolonia, Pomiary, Dębowiec Mały, Dębowiec Wielki (z wyjątkiem posesji nr 45, 46 i 47), Wiewiec, Wola Wiewiecka w gm. Strzelce Wielkie, Dworszowice Pakoszowe, Ostrołęka, Piekary w gm. Sulmierzyce, Kruplin-Barbarówka, Kruplin Średni, Kruplin-Piaski, Kruplin-Parcela, Dubidze-Kolonia (posesje od nr 22 do nr 31) w gm. Nowa Brzeźnica (21) | 826,0 | 5,240 | Filtracja (odżelazianie) i napowietrzanie/brak dezynfekcji | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 32 dni przekroczeń w ciągu roku Mangan – 205 dni przekroczeń w roku | warunkowo przydatna do spożycia |
| 22 | Urząd Gminy w Sulmierzycach 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 | Sulmierzyce gm. Sulmierzyce Zaopatrywane miejscowości: Anielów, Dąbrowa, Kodrań (nr posesji 4A-30L), Sulmierzyce w gm. Sulmierzyce ( 4 ) | 72,0 | 1,665 | Filtracja (odżelazianie) i napowietrzanie/brak dezynfekcji | Bakterie grupy coli – 26 dni przekroczeń w roku | przydatna do spożycia |
| 23 | Urząd Gminy w Sulmierzycach 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1 | Dąbrówka gm. Sulmierzyce Zaopatrywane miejscowości: Bieliki, Bogumiłowice, Chorzenice, Dąbrówka, Eligiów, Filipowizna, Kąty, Kodrań (posesje nr 1-4B i 31-44), Ksawerów, Kuźnica, Łęczyska, Marcinów, Markowizna, Nowa Wieś, Stanisławów, Trzciniec, Wola Wydrzyna w gm. Sulmierzyce ( 17 ) | 260,0 | 1,711 | Filtracja (odżelazianie, odmanganianie)/brak dezynfekcji | - | przydatna do spożycia |
| 24 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczercowie 97 – 420 Szczerców ul. Tenusa 28 | Chabielice gm. Szczerców powiat Bełchatów Zaopatrywane miejscowości w powiecie Pajęczno: Augustów, Kodrań, Kopy, Marcelin, Broszęcin, Kolonia Broszęcin w gm. Rząśnia (6) | dane PSSE Bełchatów | 450 osób na terenie Powiatu Pajęczno | dane PSSE Bełchatów | dane PSSE Bełchatów | dane PSSE Bełchatów |
| Inne podmioty zaopatrujące w wodę |
| 1 | Cementownia „Warta” S.A. Trębaczew ul. Przemysłowa 17 98-355 Działoszyn | Trębaczew Cementownia „Warta” Zaopatrywane miejscowości: Grądy, Trębaczew ul. Przemysłowa 25 i 29 oraz Trębaczew Osiedle Awaryjne w gm. Działoszyn Zaopatrywany obiekt: Cementownia „Warta” S.A. Trębaczew w gm. Działoszyn | 2000,0 | 0,191 | Brak uzdatniania/brak dezynfekcji | _ | przydatna do spożycia |
| 2 | „TAT-POL” Sp. z o. o. 98-330 Pajęczno ul. Wieluńska 126 C | „TAT-POL” Działoszyn Zaopatrywany obiekt: „TAT-POL” Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 9-11, 98-355 Działoszyn gm. Działoszyn Budynek mieszkalny ul. Wojska Polskiego 9-11, gm. Działoszyn | 7,0 | 0,004 | Brak uzdatniania/brak dezynfekcji | _ | przydatna do spożycia |
| 3 | „WaldiBen” Sp. z o.o. Zalesiaki 14 98-355 Działoszyn | „WaldiBen” Zalesiaki 14 Zaopatrywany obiekt: Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Waldi-Ben” Józef Bęben Zalesiaki 14 gm. Działoszyn | 160,0 | 0,000 | Brak uzdatniania/ dezynfekcja promieniami UV | Bakterie grupy coli, Escherichia coli – 7 dni przekroczeń w roku | przydatna do spożycia |
| 4 | Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Almar” Robert Bęben Zalesiaki 57 98-355 Działoszyn | „Almar” Zalesiaki 57 Zaopatrywany obiekt: Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Almar” Marian Bęben Zalesiaki 57 gm. Działoszyn | 69,5 | 0,000 | Brak uzdatniania/brak dezynfekcji | _ | przydatna do spożycia |
| 5 | Komenda Hufca ZHP 41-700 Ruda Śląska ul. Szczęść Boże 4 | Obóz harcerski Kuźnica Zaopatrywany obiekt: Obóz harcerski Kuźnica gm. Nowa Brzeźnica | 1,986 | 0,002 | Filtracja (odżelazianie, odmanganianie) i napowietrzanie/brak dezynfekcji | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C – 35 dni przekroczeń w roku Suma chloranów i chlorynów - 175 dni przekroczeń w roku mangan, mętność – 31 dni przekroczeń w roku | przydatna do spożycia |
| 6 | Firma „Natura” Piotr Kleszczewski Ważne Młyny ul. Na Borowiec 4, 98-331 Nowa Brzeźnica | „Natura” Ważne Młyny Zaopatrywany obiekt: Firma „Natura” Piotr Kleszczewski Ważne Młyny ul. Na Borowiec 4 gm. Nowa Brzeźnica Budynek mieszkalny ul. Na Borowiec 4 gm. Nowa Brzeźnica | 3,0 | 0,003 | Filtracja (odżelazianie), napowietrzanie/ dezynfekcja promieniami UV | - | przydatna do spożycia |
| 7 | P.P.H.U. „FRUTICO” Szczepan Stanik Export-Import Nowe Gajęcice, ul. Leśna 11, 98-330 Pajęczno | „FRUTICO” Nowe Gajęcice Zaopatrywany obiekt: P.P.H.U. „FRUTICO” Szczepan Stanik Export-Import Nowe Gajęcice ul. Leśna 11 gm. Pajęczno | 70,0 | 0,000 | Wymiana jonowa (anionowa)/brak dezynfekcji | - | przydatna do spożycia |
| 8 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pajęcznie 98-330 Pajęczno ul. Kościuszki 99 | Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Pajęczno Zaopatrywany obiekt: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Pajęcznie ul. Kościuszki 99 gm. Pajęczno | 57,0 | 0,000 | Filtracja (odżelazianie) i napowietrzanie/brak dezynfekcji | _ | przydatna do spożycia |
| 9 | ROKOKO PREMIUM POULTRY Sp. z o.o., Gawłów 108, 98-332 Rząśnia | „Rokoko” Gawłów Zaopatrywane obiekty: Rokoko Premium Poultry Sp. z o.o. Gawłów 108 gm. Rząśnia Ferma Drobiu Janina Rozumek Gawłów 108 gm. Rząśnia Ferma Drobiu Wojciech Rozumek Gawłów 108 gm. Rząśnia Ferma Drobiu ROKOKO Agnieszka Rozumek Gawłów 108 gm. Rząśnia Budynek mieszkalny Gawłów 108, gm. Rząśnia | 41,0 | 0,004 | Filtracja (odżelazianie) i napowietrzanie/brak dezynfekcji | Bakterie grupy coli, Escherichia coli – 13 dni przekroczeń w roku | przydatna do spożycia |
| 10 | Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski, ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn | „ANITA” Działoszyn Zaopatrywany obiekt: Przedsiębiorstwo Produkcji Chłodniczej i Przetwórstwa Rolno-Spożywczego „ANITA” Grzegorz Mordalski, ul. Wojska Polskiego 13, 98-355 Działoszyn | 310,0 | 0,003 | Brak uzdatniania/brak dezynfekcji | - | przydatna do spożycia |
| 11 | „EDMAL” Sp. z o.o. ul. Żurawia 16, 98-355 Działoszyn | „EDMAL” Działoszyn Zaopatrywany Obiekt: Zakład Produkcyjno-Handlowy „EDMAL”, ul. Żurawia 16, 98-355 Działoszyn | 46,0 | 0,007 | Brak uzdatniania/brak dezynfekcji | - | przydatna do spożycia |
| 12 | Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Działoszynie, ul. Przemysłowa 7, 98-355 Działoszyn | GS „SCh” Działoszyn gm. Działoszyn Zaopatrywany obiekt: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Działoszynie, ul. Przemysłowa 7, 98-355 Działoszyn FH „PAWPOL” Piotr Pawlik, ul. Przemysłowa 9, 98-355 Działoszyn | 29,0 | 0,000 | Brak uzdatniania/brak dezynfekcji | - | przydatna do spożycia |
| 13 | „VICTUS” Mielczarek i Kowalska Sp. J. ul. Sadowska 10, 98-355 Działoszyn | „VICTUS” Działoszyn Zaopatrywany obiekt: „VICTUS” Mielczarek i Kowalska Sp. J. ul. Sadowska 10, 98-355 Działoszyn | 39,8 | 0,000 | Brak uzdatniania/brak dezynfekcji | - | przydatna do spożycia |
| 14 | P.P.H.U. KORKUS Jan Korkus, ul. Wieluńska 126, 98-330 Pajęczno | KORKUS Pajęczno Zaopatrywany obiekt: P.P.H.U. KORKUS Jan Korkus ul. Wieluńska 126, 98-330 Pajęczno | 35,2 | 0,000 | Filtracja (odżelazianie, odmanganianie) i napowietrzanie/brak dezynfekcji | - | przydatna do spożycia |
| 15 | „FRUBEX” Sp. z. o.o. ul. 700-lecia 4, 98-330 Pajęczno | „FRUBEX” Pajęczno Zaopatrywany obiekt: „FRUBEX-BIS” Sp. z o.o., ul. 700-lecia 4, 98-330 Pajęczno | 90,4 | 0,000 | Brak uzdatniania/brak dezynfekcji | Bakterie grupy coli – 71 dni przekroczeń w roku Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C - 36 dni przekroczeń w roku | przydatna do spożycia |
| 16 | MIR-KAR HF Sp. z o.o., Makowiska ul. Radomszczańska 82, 98-330 Pajęczno | „MIR-KAR“ Makowiska Zaopatrywany obiekt: MIR-KAR HF Sp. z o.o., Makowiska ul. Radomszczańska 82, 98-330 Pajęczno Budynek mieszkalny Makowiska ul. Radomszczańska 82 | 17,0 | 0,005 | Filtracja (odżelazianie, odmanganianie) i napowietrzanie /brak dezynfekcji | - | przydatna do spożycia |
| 17 | ZPUH Krzysztof Rokowski ul. Fieldorfa-Nila 17 m 14, 42-224 Częstochowa | ZPUH Krzysztof Rokowski w Kaflarni Zaopatrywane obiekty: 1. ZPUH Krzysztof Rokowski Kaflarnia 97, 98-331 Nowa Brzeźnica 2. „EKO-GAS” Mesjasz, Taranek, Płóciennik Sp.J. Kaflarnia 97, 98-331 Nowa Brzeźnica | 0,46 | 0,001 | Filtracja (odmanganianie) /brak dezynfekcji | - | przydatna do spożycia |
| 18 | Cementownia „Warta” S.A. Trębaczew ul. Przemysłowa 17 98-355 Działoszyn | Ujęcie Pajęczno – Makowiska Zaopatrywane obiekty: Zakład Górniczy Działoszyn – Złoże Pajęczno - Makowiska | 0,68 | 0,0 | Brak uzdatniania/dezynfekcja promieniami UV | ogólna liczba mikroorganizmów w 22(C – 17 dni przekroczeń w roku | przydatna do spożycia |
| 19 | SPZOZ w Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno | Szpital Pajęczno (awaryjne źródło zasilania w wodę) Zaopatrywany obiekt: Szpital w Pajęcznie ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęczno | 0,46 | 0,0 (w przypadku awarii bądź nieprawidłowej jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Pajęczno pracownicy i pacjenci szpitala) | Brak uzdatniania/dezynfekcja promieniami UV | - | przydatna do spożycia |
| 20 | Z.P.H.U. „MORYŃ Włodarczyk i Moryń Sp. J. ul. Słowackiego 16, 98-354 Siemkowice | „MORYŃ” Siemkowice Zaopatrywany obiekt: Z.P.H.U. „MORYŃ Włodarczyk i Moryń Sp. J. ul. Dziegieciów, 98-354 Siemkowice | 33,5 | 0,0 | Filtracja (odmanganianie, odżelazianie) /brak dezynfekcji | - | przydatna do spożycia |
| 21 | PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów, Rogowiec-Kumos Ujęcie wody w Trębaczewie ul. Energetyczna 1 | PGE Trębaczew Zaopatrywany obiekt: Stacja energetyczna w Trębaczewie ul. Energetyczna 1, gm. Działoszyn Budynek mieszkalny Trębaczew ul. Energetyczna 1, gm. Działoszyn | 0,85 | 0,001 | Brak uzdatniania/dezynfekcja promieniami UV | - | przydatna do spożycia |
| 22 | WIT-MONT Sp. z o.o. ul. Krótka 1 98-300 Wieluń | WIT-MONT Trębaczew Zaopatrywany obiekt: WIT-MONT Sp z o.o. Trębaczew ul. Energetyczna 2, 98-355 Działoszyn | 0,14 | 0,000 | Filtracja/dezynfekcja promieniami UV | - | przydatna do spożycia |