Garwolin, dnia 20.12.2024 r.

HK. 9027.1.138.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych z poboru próbek wody dokonanego w dniu 22.01.2024 r.
 w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu Podebłocie:**

SUW Podebłocie – woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdania z badań: nr L-2/34/24 z dnia 25.01.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK. 903.1.07.2024 r. z poboru próbek wody dokonanego w dniu 13.02.2024 r. z sieci wodociągu Podebłocie:

Szkoła - Podebłocie

Dom p. Z. Zaręba – Podebłocie

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.121/n-122/n.2024 z dnia 16.02.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych z poboru próbek wody dokonanego w dniu 23.04.2024 r.

w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu**:**

Szkoła - Podebłocie

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L-2/217/24 z dnia 26.04.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 22.05.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu /monitoring przeglądowy/:

SUW Podebłocie - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L-2/280/24 z dnia 27.05.2024 r., oraz NR SB/61130/05/2024 z dnia 28.05.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK. 903.1.63.2024 r. z poboru próbek wody dokonanego w dniu 27.08.2024 r. z sieci wodociągu Podebłocie:

Szkoła - Podebłocie

Dom p. Z. Zaręba – Podebłocie

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań OL-LBW.9051.1.825/n-826/n.2024 z dnia 30.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 16.09.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

Szkoła - Podebłocie

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L-2/517/24 z dnia 20.09.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 25.11.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z sieci ww. wodociągu:

SUW Podebłocie - woda podawana do sieci

i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań nr L-2/680/24 z dnia 28.11.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

 **z wodociągu publicznegoPodebłocie**

**zarządzanego przez Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO. GAZ Henryk Jurzysta ul. Sądowa 12, 08-460 Sobolew**

**Otrzymują:**

 1. Usługi Instalacyjno Sanitarne WOD-KAN, CO. GAZ Henryk Jurzysta, ul. Sądowa 12,

 08-460 Sobolew;

 2. Gmina Trojanów, Trojanów 57A, 08-455 Trojanów;

 3. Aa.