Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont 3 pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Bolesława 2 w Ostrowi Mazowieckiej (07-300).

Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zabezpieczenia miejsca robót. Prace remontowe wykonywane będą w obiekcie użyteczności publicznej, niewyłączonym   
z użytkowania. Wykonawca zorganizuje teren prac własnym staraniem podejmie wszelkie działania niezbędne dla ochrony robót i utrzymania porządku. Wykonawca oznakuje teren wykonywania robót i zabezpieczy przed wpływami niekorzystnymi na otoczenie oraz ludzi przebywających w budynku. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania oraz wywożenia materiału z rozbiórki poza teren obiektu. Wykonawca musi dysponować własnym pojemnikiem na odpady budowlane.

1. Zakres Prac
2. Wyniesienie mebli we wskazane miejsce.
3. Wymiana okien połaciowych.
4. Zabudowa otworu drzwiowego i otworu po lustrze weneckim.
5. Wymiana podłóg na panele typu Quick Step 138x190 mm, grubość min 8 mm,   
   o parametrach nie gorszych niż przedstawione w załączonej karcie katalogowej (załącznik nr 6), podkład akustyczny tłumiący hałas. Kolorystyka uzgodniona z Zamawiającym. Oblistwowanie MDF.
6. Wymiana kratek wentylacyjnych.
7. Roboty malarskie.
8. Utylizacja materiałów porozbiórkowych.
9. Dokumentacja powykonawcza.

W ofercie cenowej należy określić wszystkie nakłady konieczne do wykonania remontu.

Po zakończeniu robót teren należy uporządkować z materiałów porozbiórkowych, okna i inne materiały  demontażu przekazać do utylizacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność robót z zakresem prac uwzględnionym   
w przedmiarze i opisie przedmiotu zamówienia, a także instrukcjami Zamawiającego oraz prowadzenie robót zgodnie z umową. Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom wskazanym w opisie lub przedmiarze robót oraz posiadać świadectwa jakości Producenta (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, klasyfikacje palności) i uzyskać akceptacje Zamawiającego.