SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

(załącznik nr 2 do umowy)

- Nazwą i przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku laboratoryjnego nr 4 Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

- Zakres robót budowlanych : roboty budowlane zgodnie z przedmiarem robót będą polegać na częściowej wymianie drewnianej stolarki okiennej, remoncie klatek schodowych (m.in. demontaż płyt gipsowych, tynkowanie i malowanie ścian, montaż wykładziny PCV na stopniach), wykonaniu instalacji hydrantowej, przebudowy przyłącza wodnego do budynku, montażu oświetlenia ewakuacyjnego, awaryjnego systemu wentylacji, 6 szt ognioodpornych szaf na butle gazowe oraz malowaniu części pomieszczeń laboratoryjnych. Kod robót wg CPV – 45121132-8, 45410000-4, 45330000-9, 45312100-8, 45331210-1, 45442100-8

- Zamawiający nie przewiduje prac towarzyszących i robót tymczasowych.

- Terenem budowy jest budynek laboratoryjny nr 4 na terenie posesji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku. Zamawiający przekaże protokólarnie Wykonawcy plac budowy. Zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczna Wykonawca zrealizuje na swój koszt z miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających 
w budynku. Wykonawca powinien zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazdy 
w zakresie uzgodnionym z użytkownikiem i inspektorem nadzoru, utrzymać w należytym porządku i czystości użytkowane drogi komunikacyjne, zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób niepożądanych. Wykonywane prace nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Podczas wykonywania prac modernizacyjnych budynek nie będzie wyłączony z użytkowania.

- Wszelkie prace muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi a także bhp i ppoż.

- Zapleczem wykonawcy będzie pomieszczenie wewnątrz budynku, w którym prowadzone będą prace lub kontener.

- Teren budowy jest ogrodzony a budynek jest wolnostojący.

- Zamawiający przewiduje częściowe i krótkotrwałe zajęcie chodnika i jezdni.

- Wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót będą dostarczane przez wykonawcę własnym transportem i będą składowane w budynku, w którym wykonywane będą prace.

- Użyte do wykonania prac materiały musza posiadać wymagane atesty i spełniać wymogi  określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).

- Wykonawca powinien być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonych prac.

- Środki transportu oraz sprzęt i maszyny używane przez wykonawcę muszą posiadać aktualne dokumenty zezwalające na ich bezpieczne użytkowanie.

- Przedmiar i obmiar robót musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Zamawiający ma prawo do kontroli i badania wykonanych robót i użytych materiałów.

- Wykonane roboty zostaną protokólarnie odebrane przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i wykonawcy.

- Dokumenty odniesienia: przedmiar robót oraz projekty dot. modernizacji budynku.