Garwolin, dn. 19.12.2024 r.

HK.9027.1.106.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z  2024 r. poz. 416)
* art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757)
* § 21 ust. 1 i § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 08.07.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z **wodociągu Garwolin**: SUW Ruda Talubska, SUW SOS Garwolin, Urząd Miasta Garwolin, Publiczne Przedszkole, ul. Korczaka 8, Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/82761/07/2024, SB/82762/07/2024, SB/82763/07/2024, SB/82764/07/2024 z dnia 12.07.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.61.2024 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 13.08.2024 r. z ww. wodociągu: Urząd Gminy Garwolin
ul. Mazowiecka 16, Szkoła Podstawowa Nr 1, Garwolin, ul. Żwirki i Wigury 16, Publiczne Przedszkole, ul. Lubelska, Garwolin, Szkoła Podstawowa Ruda Talubska, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.788/n-791/n.2024 z dnia 16.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.4.14.2024 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 20.08.2024 r. z ww. wodociągu: Urząd Gminy Garwolin
ul. Mazowiecka 16, SUW Ruda Talubska, SUW SOS Garwolin,, Publiczne Przedszkole, ul. Lubelska, Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.2.832/n-835/n.2024 z dnia 22.08.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 04.09.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Ruda Talubska, SUW SOS Garwolin, Urząd Miasta Garwolin, Publiczne Przedszkole, ul. Korczaka 8, Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/108383/09/2024, SB/108384/09/2024,SB/108385/09/2024, SB/107895/09/2024 z dnia 09.09.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 04.10.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: Urząd Miasta Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/123338/10/2024 z dnia 10.10.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych w związku z poborem prób wody dokonanym w dniu 08.11.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ww. wodociągu: SUW Ruda Talubska, SUW SOS Garwolin, Publiczne Przedszkole, ul. Korczaka 8, Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr SB/140289/11/2024, SB/140287/11/2024, SB/140286/11/2024 z dnia 15.11.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole Nr HK.903.1.97.2024 z poboru próbek wody, dokonanego w dniu 10.12.2024 r. z ww. wodociągu: Szkoła Podstawowa Nr 1, Garwolin, Publiczne Przedszkole, ul. Lubelska, Garwolin, i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbek: Sprawozdanie z badań Nr OL‑LBW.9051.1.1290/n-1291/n.2024 z dnia 16.12.2024 r., wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu Garwolin zarządzanego przez**

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Sp. z o.o.**

**w Garwolinie, ul. Polna 77, 08-400 Garwolin**

 Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Polna 77, 08-400 Garwolin

2. Urząd Miasta w Garwolinie, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin

3. Aa.