PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
-9-

OK-III.272.24.2019.PS

Białystok, 2019.08.29

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na termomodernizację budynków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zlokalizowanych w Zaściankach przy ul. Szosa Baranowicza 35 i w Łomży przy ul. Spokojnej 9B

W toku postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które udziela następujących odpowiedzi.

Pytanie 1. dot. Zadania II: „Proszę o wskazanie jakich ilości opraw przyjąć do przetargu w przedmiarze podane są ilości  646 szt natomiast z dokumentacji z rzutu piwnicy i parteru 135szt , proszę o potwierdzenie czy błąd ilości tkwi w poz przedmiaru nr 45 (420 szt a powinno byś 9 ).”.

Odpowiedź: Należy przyjąć całkowitą ilość opraw oświetleniowych w liczbie 135 szt., w tym w pozycji nr 45 w przedmiarze instalacji elektrycznej 9 szt. opraw o oznaczeniu O8.

Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

/-/ Róża Januszkiewicz

Dyrektor Biura Obsługi Urzędu