Płońsk, dnia 22 listopada 2024 roku

NOUP.9022.1.36.2024

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO BABOSZEWO

Na podstawie:

•     art.1 pkt 1, art. 4 ust. l pkt l ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r.  poz. 416),

•   art. 12 ust. l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),

•   § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. l pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294),

po  rozpatrzeniu  danych  zawartych  w  sprawozdaniach z badań  próbek  wody pobranych 
w ramach  kontroli wewnętrznej,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza

przydatność  wody do spożycia z wodociągu publicznego Baboszewo.

Przeprowadzone badania próbek wody pobranej w dniu 13.11.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności/monitoringowych z zakładu uzdatniania/strefy zaopatrzenia z wodociągu publicznego Baboszewo, zgodnie ze sprawozdaniami z badań 
nr 4965/24, nr 4966/24, nr 4967/24 z dnia 20.11.2024 r. wykazały, że woda spełnia wymagania 
w zakresie oznaczonych parametrów określonych w załączniku nr 1 część A tabela 1, część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  2017 r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę wyniki badania wody przeznaczonej do spożycia, dostarczanej mieszkańcom 4 miejscowości gminy Baboszewo: Baboszewo, Brzeście, Brzeście Małe, Brzeście Nowe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Baboszewo, której producentem jest Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie,  ul. Nowa 40, 06-500 Mława.

Otrzymuje:

- Wójt Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo

- Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie, ul. Nowa 40, 06-500 Mława

- a/a