| Nazwa dokumentu: projekt informatyczny Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa – wnioskodawca Minister Cyfryzacji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odpowiedź na uwagi |
|  | MSWiA | Uwaga ogólna | MSWiA zgłasza do niniejszego projektu uwagi analogiczne jak do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”, m.in. brak zapewnienia finansowania rozbudowy sieci rządowych, wykorzystanie sieci OST112. MSWiA podnosi, iż w obecnym kształcie WIIP nie będzie realizować celu jakim jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych w administracji, jeżeli nie zostanie zabezpieczony rozwój sieci rządowych. Nie będzie również możliwe bezproblemowe jego zaadaptowanie, ponieważ bez zapewnienia uprzednio dodatkowego budżetu (którego w chwili obecnej MSWiA nie posiada), nie będzie możliwe zabezpieczenie projektu bezpośrednim wsparciem polegającym na wykorzystaniu sieci rządowych, tym bardziej że brak jest informacji o ewentualnych wymaganiach, co do np. niezbędnej przepustowości sieci. |  | Wyjaśnienie. Na spotkaniu uzgodnieniowym w dn. 18.07.2019 r. ustalono stanowiska we wskazanych kwestiach. Odpowiednie zmiany zostały również wprowadzone w projekcie uchwały Rady Ministrów w spr. Inicjatywy WIIP. |
|  | MSWiA | Identyfikacja problemu i potrzeb | Wskazano, że realizacja WIIP „skróci czas realizacji nowych przedsięwzięć IT”. W świetle postanowień uchwały nałożony na wszystkie podmioty obowiązek wykorzystania WIIP może wydłużyć realizację a nie ją skrócić. | Usunięcie sformułowania. | Wyjaśnienie. Zgodnie aktualnym projektem uchwały nie ma obligatoryjności wykorzystania WIIP przez podmioty administracji publicznej. |
|  | MSWiA | Identyfikacja problemu i potrzeb | Stwierdzenie - w ramach zidentyfikowanego problemu w zakresie interesariusza określonego jako „przedsiębiorcy działający w sektorze usług IT” - że „głównym problemem tej grupy jest niski poziom adopcji rozwiązań chmury obliczeniowej w administracji publicznej”, w ocenie MSWiA, nie odzwierciedla faktycznego stanu rzeczy. | Usunięcie sformułowania. | Uwaga uwzględniona. Usunięto sformułowanie. |
|  | MSWiA | 1.2. Opis stanu obecnego | Wpisano, że „szacunkowe koszty jedn. przetwarzania danych w rozproszonych serwerowniach są 10-krotnie wyższe niż w Rządowej Chmurze Obliczeniowej.” | Prośba o przedstawienie wyliczeń uzasadniających to stwierdzenie. | Wyjaśnienie. Przedstawiono wyliczenia uzasadniające użyte stwierdzenie. Uwaga wycofana. |
|  | MSWiA | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu Cel – 1, Korzyść | Odnośnie do korzyści określonej jako „skrócenie czasu realizacji nowych przedsięwzięć informatycznych przez szybsze udostępnianie wymaganej infrastruktury bezpieczeństwa” powtórzyć należy uwagę z pkt 2 tabeli. | Usunięcie sformułowania. | Wyjaśnienie na spotkaniu w dniu 18.07.2019 r. Uwaga wycofana. |
|  | MSWiA | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu Cel – 1, KPI pkt 2 | Jako pkt 2 wpisano: „Liczba centrów operacji bezpieczeństwa i zarządzania siecią (SOC/NOC), które osiągnęły pełną gotowość operacyjną”. MSWiA wskazuje, że Wnioskodawca projektu nie ma uprawnień do zarządzania siecią. | Usunięcie zmiana brzmienia pkt 2. | Uwaga uwzględniona. Wskazane centrum będzie funkcjonować w obrębie sieci, do których SOC/NOC posiada uprawnienia do zarządzania. Uszczegółowiono kwestię zarządzania siecią dodając, że chodzi o infrastrukturę pozostającą w gestii ministra właściwego ds. informatyzacji. Przesłano autopoprawkę OPZI proj. WIIP. |
|  | MSWiA | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu Cel – 1, Metoda Pomiaru KPI | Wskazano, że wskaźniki będą monitorowane jedynie na podstawie dokumentacji zastanej. Czy nie powinny być przeprowadzane audyty ośrodków i centrów? | Sugeruje się poprawę metody pomiaru KPI dla KPI 1 i 2. | Uwaga uwzględniona. Wprowadzono korektę, doprecyzowując, że źródłem danych monitoringowych będzie weryfikacja prowadzona przez podmiot wyznaczony przez ministra właściwego ds. informatyzacji lub poświadczeń w postaci certyfikatów. Przesłano autokorektę OPZI. |
|  | MSWiA | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu Cel – 3, Wartość aktualna i docelowa KPI | Wskazanie o jakich 6 usługach jest mowa jako o wartości docelowej dla roku 2022 | Prośba o określenie usług. | Wyjaśnienie. Usługi są wymienione w pkt. 2.2. Uwaga wycofana. |
|  | MSWiA | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu Cel – 3, Metoda Pomiaru KPI pkt 2 | 2 wskaźnik (liczba systemów) monitorowany jest dokładnie jak pierwszy, tj. jak usługa? | Prośba o zmianę opisu monitorowania wskaźnika. | Uwaga uwzględniona w autopoprawce OPZI. |
|  | MSWiA | 5.1 Ryzyka wpływające na realizację projektu. Nazwa ryzyka: Brak możliwości wykorzystania sieci rządowych w zakresie połączeń pomiędzy data center WIIP (brak przepustowości, konieczność rozbudowy węzłów o dodatkowe urządzenia i związane z tym długie postępowania przetargowe). Sposób zarządzania ryzykiem: Plan rezerwowy. Analiza wykorzystania publicznych sieci transmisji oraz profilowania klientów o niższych wymaganiach w zakresie poziomu świadczonych usług. | Sposób zarządzania ryzykiem, dotyczącym braku możliwości wykorzystania sieci rządowych, powinien obejmować wsparcie w uruchomieniu projektu rozbudowy sieci przez MSWiA, a nie zakładać jedynie możliwość wykorzystania sieci publicznych. Wydaje się, że ryzyko wykorzystania sieci publicznych do dystrybuowania newralgicznych i wrażliwych danych z SRP (w obszarze Administracji Rządowej) – wskazanego jako sposób postępowania z ryzykiem braku możliwości wykorzystania sieci rządowych - jest wielokrotnie wyższe niż ryzyko, do którego sposób ten się odnosi (kompromitacja kanałów dostępów /VPN?/, haseł, czynnik ludzki, kampanie hakerskie w przestrzeni cyberprzestrzeni). Definiowanie braku możliwości wykorzystania sieci rządowych jako: brak przepustowości, konieczność rozbudowy węzłów o dodatkowe urządzenia mające wpływ na projekt, przez długie postępowanie przetargowe, nie wydaje się zasadne, gdyż jasno zdefiniowane wymagania techniczne (jak np. lokalizacja DC, minimalna przepustowość łącz, itp.) pozwalają na optymalne oszacowanie kosztów i czasu realizacji. Brak określenia konkretnych wymogów w tym zakresie utrudnia zaplanowanie i oszacowanie niezbędnych zadań jakie należy wykonać w celu zapewnienia łączności. GovNet w chwili obecnej obejmuje swym zasięgiem całą aglomerację warszawską (wszystkie ministerstwa, agencje, itp.) oraz urzędy wojewódzkie, o czym MC wielokrotnie było informowane. Obecnie urzędy te korzystają bez większych problemów z łączności w ramach przepustowości zapewnianych w ramach sieci GovNet. MC musi wskazać konkretne DC, które mają być skomunikowane za pośrednictwem sieci rządowych w celu opracowania rozwiązania przez MSWiA (tj. oszacowanie warunków technicznych dla urządzeń, łączy, itp.). Im wcześniej zostaną wskazane te DC, tym „ryzyko” przedłużenia postępowania przetargowego się zmniejsza. | Należy uzupełnić sposób zarządzania ryzykiem | Uwaga uwzględniona. Zmieniono opis przyjmując jako sposób zarządzania ryzykiem – akceptacja ryzyka. Uwaga uwzględniona w autopoprawce OPZI. |
|  | MSWiA | 7.3. Przyjęte założenia technologiczne lp. 2 Sieć i bezpieczeństwo | Użyte sformułowanie, że „rozwiązanie bazuje na wykorzystaniu wydzielonych łącz pozostających w dyspozycji MSWiA” jest nieuprawnione. MSWiA wielokrotnie zwracało uwagę, że przyjęty w projekcie uchwały WIIP model współpracy, w tym przyjęcie wykorzystania w ramach projektu określonych sieci, nie może zyskać akceptacji ze strony MSWiA. |  | Uwaga uwzględniona. Zmieniono brzmienie na „bazuje na usługach teletransmisji świadczonych przez MSWiA”. Uwaga uwzględniona w autopoprawce OPZI. |
|  | MSWiA | 7.5. Bezpieczeństwo | Sformułowanie: „Planowana budowa RChO będzie realizowana w oparciu o fizyczne zasoby teleinformatyczne (centra danych, serwery, przestrzeń dyskowa, sieci, oprogramowanie, systemy monitorowania, zespoły SOC, NOC itd.) należące do administracji rządowej.” jest nieuzasadnione w zakresie sieci (uwagi powyżej) oraz niespójne ze sposobem zarządzania odnośnie do ryzyka dotyczącego braku możliwości wykorzystania sieci rządowych (uwaga pkt 10). |  | Uwaga uwzględniona. Dodano zapis, że chodzi o sieci pozostające w gestii ministra właściwego ds. informatyzacji. Uwaga uwzględniona w autopoprawce OPZI. |
|  | NDAP | Uwagi ogólne | Nie jest jasne czy projekt dotyczy wyłącznie nowych projektów, czy też przeniesienia istniejących już rozwiązań. W ewentualnym przypadku przeniesienia nie jest jasne co dalej z istniejącą infrastrukturą. |  | Wyjaśnienie. Projekt dotyczy zarówno projektów nowych, jak i istniejących. W tym drugim przypadku przeniesienie dotyczy wyłącznie zwirtualizowanych zasobów. Dysponentem infrastruktury pozostaje jej właściciel (likwidacja, przekazanie innej jednostce). |
|  | NDAP | 1.1. | Wśród zidentyfikowanych problemów znalazło się: - „rozproszone i źle zarządzane rezerwy mocy i przestrzeni dyskowych”, nie jest jednak jasne, jak realizacja projektu rozwiąże ten problem. Czy obecnie istniejąca infrastruktura w serwerowniach jednostek będzie wykorzystywana na potrzeby projektu WIIP? Czy zakładana jest naturalna migracja usług na infrastrukturę WIIP w miarę starzenia się obecnej infrastruktury? |  | Wyjaśnienie. Realizacja projektu polega na centralizacji infrastruktury oraz modelu zarządzania zasobami, dostarczanymi w postaci usługi. Tym samym przyczynia się do rozwiązania wskazanego problemu. Obecnie istniejąca infrastruktura nie będzie wykorzystywana na potrzeby WIIP, z wyjątkiem powierzchni i instalacji teletechnicznych wybranych CPD. Głównym założeniem projektu jest stopniowa migracja (bez kolokacji zasobów) systemów administracji publicznej do usług chmurowych dostarczanych w ramach WIIP, przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków na utrzymanie przestarzałej infrastruktury. |
|  | NDAP | 1.2 | Analiza potrzeb powinna zostać przeniesiona do Rozdz. 1.1. W rozdziale 1.2 powinien być jedynie opis stanu obecnego |  | Uwaga uwzględniona. Usunięto fragment dotyczący potrzeb w zakresie DRC dedykowanego dla SRP. Uwaga uwzględniona w autopoprawce OPZI. |
|  | NDAP | 2.1 | Biorąc pod uwagę koszty projektu przekraczające 200 mln. złotych udostępnienie przestrzeni dyskowej w ilości 4,5 PB wydaje się bardzo niskie, w ujęciu potrzeb szeroko pojętej administracji publicznej. |  | Wyjaśnienie. Wolumetrię wyznaczono na podstawie aktualnych danych popytowych. Jednocześnie w najbliższych latach uwzględniono środki na rozwój środowiska produkcyjnego w ramach planowanej do utworzenia rezerwy celowej budżetu państwa, dedykowanej dla WIIP. Zakładane koszty projektu obejmują wytworzenie wysoce skalowalnego środowiska inicjalnego wraz infrastrukturą cyberbezpieczeństwa. |
|  | NDAP | 4.2 | Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych jest niekompletny, brakuje m.in. informacji dot. infrastruktury chmurowej, wyszczególnione koszty to jedynie ok. 36 mln. złotych |  | Uwaga uwzględniona. Przedstawiony wykaz obejmuje infrastrukturę chmurową, na którą składa się Rządowa Chmura Obliczeniowa oraz Rządowy Klaster Bezpieczeństwa (sprzęt informatyczny i oprogramowanie), o łącznej wartości 87,35 mln zł brutto – złożono autopoprawkę dokumentu. |
|  | MF | Pkt 4.4 | W przedmiotowym opisie projektu założeń projektu WIIP w pkt 4 - Koszty przedstawiono całkowite wydatki potrzebne na realizacje i utrzymanie tego projektu i w pkt 4.4 zaznaczono tiret, iż wskazane koszty „będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot”. Jako źródło finansowania tych wydatków wskazano budżet państwa część 27 – Informatyzacja, rezerwę celową oraz Program Operacyjnego Polska Cyfrowa. Należy zauważyć, że Rada Ministrów podjęła decyzję o realizacji priorytetowych zadań prospołecznych dotyczących m.in. rozszerzenia programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko, zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych czy też przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Zadania te powodują po stronie wydatkowej sektora finansów publicznych istotne wzrosty wydatków objętych stabilizującą regułą wydatkową. Zatem realizacja ww. projektu nie powinna spowodować dodatkowych kosztów dla sektora finansów publicznych, a jego finansowanie powinno być realizowane poprzez odpowiednią alokację dostępnych środków finansowych, bez konieczności ubiegania się o dodatkowe środki na ten cel. Dysponenci części budżetowych powinni w pierwszej kolejności poszukiwać oszczędności w ramach środków pozostających w ich dyspozycji, poprzez odpowiednią priorytetyzację wydatków na etapie ich planowania. | Należy dokonać korekty pkt 4.4 zaznaczając tiret pierwszy o treści, iż całkowite wydatki „zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa”. W przypadku nie przyjęcia przez MC ww. uwagi – w ocenie MF – rozbieżność dotycząca finansowania WIIP, powinna pozostać do rozstrzygnięta w ramach procesu legislacyjnego projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (ID 232). W odniesieniu do dokumentu OZPI WIIP, MF akceptuje go w zakresie zgodności ze strategicznymi kierunkami rozwoju w obszarze informatyzacji (przedmiot opinii KRMC). | Rozbieżność do rozpatrzenia przez Komitet Stały Rady Ministrów. |
|  | MF | Metryka projektu | Jako źródło finansowania przedmiotowego projektu informatycznego wskazano m.in. rezerwę celową budżetu państwa. Powyższe budzi wątpliwości z uwagi na to, iż obecnie projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” jest na etapie rządowego procesu legislacyjnego. Rada Ministrów jeszcze nie podjęła decyzji o przyjęciu ww. Inicjatywy. | W ocenie MF rozbieżność dot. finansowania WIIP, powinna pozostać do rozstrzygnięta w ramach procesu legislacyjnego projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” (ID 232). | Uwaga wyjaśniona. Kwestie te są przedmiotem prac nad uchwałą RM w sprawie Inicjatywy WIIP. Aktualny plan finansowania przedsięwzięcia zakłada utworzenie rezerwy celowej dedykowanej WIIP. |
|  | MF | Metryka projektu | Wskazane źródło finansowania w metryce projektu (budżet państwa - cz. 27 Informatyzacja, budżet państwa - rezerwa celowa, Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, tryb pozakonkursowy, typ II projektu), nie precyzuje informacji, o którą konkretnie rezerwę celową tutaj chodzi. | Korekta dokumentu we wskazanym zakresie. | Uwaga uwzględniona. Skorygowano zapis dodając informację, że w tym miejscu chodzi o rezerwę celową dedykowaną Inicjatywie WIIP. Uwaga uwzględniona w autopoprawce OPZI. |