Maków Mazowiecki, dnia 28.12.2021 r.

HKN.9027.01.103.2021.BZ

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

* Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U.  z 2021 r., poz. 195),
* art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028),
* § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości  wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole nr: 3/N/Mak sporządzonym w dniu 20.01.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania: **HKL.9052.67.2021 z dnia 18.01.2021 r.,**

oraz protokole z poboru próbek wody nr 13/S/Mak sporządzonym w dniu 14.04.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdań: **HKL.9052.560.2021 z dnia 19.04.2021 r.,**

oraz protokole nr: 57/N/Mak sporządzonym dnia 21.07.2021 r. i na podstawie uzyskanych wyników badań ww. próbki nr sprawozdania : **HKL.9052.1389.2021 z dnia 27.07.2021 r.,**

**- sporządzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-200 Ostrów Mazowiecka,**

oraz na podstawie sprawozdań z badań nr: 53462/21/WAW z dnia 04.02.2021 r., 611811/21/WAW i 611812/21/WAW z dnia 18.11.2021 r. sporządzonych **przez Laboratorium J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia**

z punktów zgodności w **:**

- Stacja Uzdatniania Wody Załuzie, gm. Różan

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Załuziu, gm. Różan

wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 do ww. rozporządzenia

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim**

**stwierdza przydatność** **wody do spożycia przez ludzi**

**z wodociągu**  **o produkcji <100 m 3/d Załuzie**

**zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Różanie, ul. Dolna 19**

**Uzasadnienie**

Jedynie w jednej próbce pobranej w ciągu roku, w wodzie stwierdzono nieznaczne podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22±20Cpo 72 h. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, powtórnie pobrano próbkę wody do badań, spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na podstawie sprawozdania z badań wody nr: HKL.9052.2314.2021 (cząstkowe) z dnia 05.11.2021 r. **sporządzonego przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 3, 06-200 Ostrów Mazowiecka** wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Załuziu gm. Różan w zakresie parametrów monitoringu grupy „B” stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w załącznikach Nr 1A rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). W wodzie stwierdzono przekroczenia następującego parametru: **Liczba enterokoków: wynik badania 1 jtk/100 ml - najwyższa dopuszczalna wartość 0.**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Makowie Mazowieckim wydał decyzję administracyjną nr HKN.9027.05.7.2021.BZ z dnia 05.11.2021 r. stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia w instalacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Załuziu gm. Różan.**

Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, powtórnie pobrano próbki wody do badań, spełniała wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

 Państwowy Powiatowy

 Inspektor Sanitarny

 w Makowie Mazowieckim

 *mgr inż. Anna Załęska-Napiórkowska*

**Otrzymuje:**

 1. Burmistrz Gminy Różan, Plac Obrońców Różana 4; 06-230 Różan

 2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Dolna 19; 06-230 Różan

 **3. aa.**